江门市蓬江区环境保护局文件

蓬环决定字〔2018〕87号

江门市蓬江区环境保护局

行政处罚决定书

当事人：江门市蓬江区荣盛实业有限公司

统一社会信用代码：91440703193957510W

法定代表人：杜勃

地址：江门市蓬江区棠下镇富棠二路12号

一、环境违法事实和证据

2018年4月28日、5月15日，对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位的喷涂E线在生产的情况下，产生的生产废气在经过配套的废气处理设施后进行外排，但废气治理设施中两个水喷淋塔的四个水泵和光触媒净化器没有开启，循环喷淋水箱内没有喷淋液，即存在不正常运行大气污染防治设施的环境违法行为。

上述事实有我局2018年4月28日现场检查拍摄照片、现场检查（勘察）记录、调查询问笔录和5月15日调查询问笔录、江门市劳动合同书、营业执照、现场负责人身份证、荣盛实业涂装废气处理技术方案等为证。

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第二十条第二款的规定。我局于2018年9月5日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你单位有权陈述、申辩及申请听证。你单位未进行陈述申辩或未提出听证申请。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第（三）项的规定，我局决定对你单位作出罚款壹拾万元（小写：100000元）的行政处罚。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十六条和五十一条的规定，限于接到本处罚决定之日起15日内，到我局法规和宣教股开具《蓬江区罚款通知书》并将罚款交到中国建设银行江门市分行指定账户（账号名称：“待报解预算收入--蓬江区财政局罚没”，账号：440670301156241035009910326）。如逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》第六条、《中华人民共和国行政复议法》第九条和第十二条以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如不服本处罚决定，可在接到决书定之日起60日内向江门市环境保护局或者向蓬江区人民政府申请复议，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

我局地址及联系电话：江门市蓬江区胜利路154号珠西创

谷自编1号楼5楼，0750-3291707。

代收银行咨询电话：0750-3500108。

江门市蓬江区环境保护局

2018年9月11日

抄送：区法制局、区市场监督管理局、棠下镇人民政府