江门市蓬江区环境保护局文件

蓬环决定字〔2018〕107号

江门市蓬江区环境保护局

行政处罚决定书

当事人：江门裕华皮革有限公司

统一社会信用代码：91440700752874739P

法定代表人：常继宏

地址：江门市白沙工业区横冲坑

一、环境违法事实和证据

2018年8月7日，对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位主要从事皮革制品鞣制加工项目，我局委托江门市环境监测中心站对你单位的外排废水进行监测，根据监测报告数据显示，你单位外排废水中的化学需氧量为150mg/L、总氮为96.4mg/L，均超出《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB 30486-2013）表2中的化学需氧量100mg/L、总氮50mg/L排放限值,即你单位存在外排废水超标的违法行为。

上述事实有我局2018年8月7日现场检查拍摄照片、现场检查（勘察）记录、调查询问笔录，《监测报告》[（江）环境监测（2018）第J0808002号]，企业信用信息公示报告，排污许可证副本（证书编号：91440700752874739p001P），江门市环境保护局行政处罚决定书（江环罚字﹝2014﹞138号）等为证。

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定，且存在外排废水超标排放的违法行为处罚记录。我局于2018年10月29日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你单位有权陈述、申辩及申请听证。你单位未进行陈述申辩或未提出听证申请。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项的规定,我局决定对你单位作出罚款贰拾万元（小写：200000元）的行政处罚。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十六条和五十一条的规定，限于接到本处罚决定之日起15日内，到我局法规和宣教股开具《蓬江区罚款通知书》并将罚款交到中国建设银行江门市分行指定账户（账号名称：“待报解预算收入--蓬江区财政局罚没”，账号：440670301156241035009910326）。如逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

三、申请复议或者提起诉讼的途讼和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》第六条、《中华人民共和国行政复议法》第九条和第十二条以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如不服本处罚决定，可在接到决书定之日起60日内向江门市环境保护局或者向蓬江区人民政府申请复议，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

我局地址及联系电话：江门市蓬江区胜利路154号珠西创

谷自编1号楼5楼，0750-3291707。

代收银行咨询电话：0750-3500108。

江门市蓬江区环境保护局

2018年11月14日

抄送：区法制局、区市场监督管理局、白沙街道办事处