江门市蓬江区环境保护局文件

蓬环决定字〔2018〕119号

江门市蓬江区环境保护局

行政处罚决定书

当事人：江门市蓬江区荷塘滨峰玻璃厂

统一社会信用代码：91440703058576141M

投资人：王滨

地址：江门市蓬江区荷塘镇康溪上围南二路16号

一、环境违法事实和证据

2018年9月15日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

（一）你单位主要从事玻璃制品加工制造项目，我局委托广东恒畅环保节能检测科技有限公司对你单位外排噪声进行采样检测。根据检测报告数据显示，你单位外排噪声为75dB（A），超出《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区标准限值60dB（A），即你单位存在外排噪声超标的违法行为。

（二）我局委托广东恒畅环保节能检测科技有限公司对你单位外排废水进行采样检测。根据检测报告数据显示，你单位排放废水中氨氮为111mg/L、氟化物为134mg/L，均超出广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准限值：氨氮10mg/L、氟化物10mg/L，即你单位存在外排废水超标的违法行为。

上述事实有我局2018年9月15日现场检查拍摄照片、现场检查（勘察）记录、调查询问笔录，《检测报告》（HC[2018-09]045号）等为证。

你单位的上述行为，违反了《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》（修正）第二十八条、《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。我局于2018年11月16日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你单位有权陈述、申辩及申请听证。你单位未进行陈述申辩或未提出听证申请。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

根据你单位上述违法行为，我局决定对你单位作出如下行政处罚：

- 依据《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》（修订）第三十二条第（十一）项的规定，对你单位外排噪声超标排放的违法行为罚款壹仟元（小写：1000元）的行政处罚；

- 依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项的规定，对你单位外排废水超标排放的违法行为罚款壹拾万元（小写：100000元）的行政处罚。

以上罚款合计壹拾万零壹仟元（小写：101000元）。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十六条和五十一条的规定，限于接到本处罚决定之日起15日内，到我局法规和宣教股开具《蓬江区罚款通知书》并将罚款交到中国建设银行江门市分行指定账户（账号名称：“待报解预算收入--蓬江区财政局罚没”，账号：440670301156241035009910326）。如逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

三、申请复议或者提起诉讼的途讼和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》第六条、《中华人民共和国行政复议法》第九条和第十二条以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如不服本处罚决定，可在接到决书定之日起60日内向江门市环境保护局或者向蓬江区人民政府申请复议，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

我局地址及联系电话：江门市蓬江区胜利路154号珠西创

谷自编1号楼5楼，0750-3291707。

代收银行咨询电话：0750-3500108。

江门市蓬江区环境保护局

抄送：区法制局、区市场监督管理局、荷塘镇人民政府

2018年11月23日