江门市蓬江区环境保护局文件

蓬环决定字〔2019〕15号

江门市蓬江区环境保护局

行政处罚决定书

当事人：江门市国丰灯饰有限公司

统一社会信用代码：91440703MA515R7A4W

法定代表人：朱新杰

地址：江门市蓬江区荷塘镇东堤三路23号之8

一、环境违法事实和证据

2018年12月11日、12月15日，对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下违法行为：

你单位通过管道方式将部分废水未经处理从废水治理设施的中间工序引出直接外排，经江门市环境监测中心站对你单位的外排废水进行监测，根据《监测报告》显示，你单位外排废水中氨氮为239mg/L，超出广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准限值：氨氮10mg/L。

又经委托广东恒畅环保节能检测科技有限公司对你单位的外排废水进行检测。根据《检测报告》显示，你单位外排废水中氨氮为388mg/L、氟化物为499mg/L，均超出广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准限值：氨氮10mg/L、氟化物10mg/L，即你单位存在不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式排放废水，且外排废水超标。

上述事实有2018年12月11日现场检查拍摄照片和现场视频、现场检查（勘察）记录、调查询问笔录，2018年12月15日现场检查拍摄照片和现场视频、现场检查（勘察）记录、调查询问笔录，法定代表人身份证，现场负责人身份证，江门市祥明玻璃有限公司的广东省污染物排放许可证（编号：4407032016431008），合伙协议书，江门市祥明玻璃有限公司的建设项目环境影响报告表（编号:HPB[2014]0177号），营业执照，江门市国丰灯饰有限公司废水流向平面图，监测报告[（江）环境监测（2018）第J1212001号]，检测报告（报告编号：HC[2018-12]088号）等为证。

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的规定，通过不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式排放废水，且外排废水超标。我局于2019年2月25日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你单位有权陈述、申辩及申请听证。我局于2019年3月13日召开听证会，听证会后，经集体审议，我局认为对你单位违法事实认定明确，处罚依据充分，你单位提出的相关意见不影响对违法事实的认定。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（三）项的规定，我局决定对你单位作出罚款贰拾万元（小写：200000元）的行政处罚。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十六条和五十一条的规定，限于接到本处罚决定之日起15日内，到我局法规和宣教股开具《蓬江区罚款通知书》并将罚款交到中国建设银行江门市分行指定账户（账号名称：“待报解预算收入--蓬江区财政局罚没”，账号：440670301156241035009910326）。如逾期不缴纳罚款的，我局可以采取“每日按罚款数额的百分之三加处罚款”。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》第六条、《中华人民共和国行政复议法》第九条和第十二条以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如不服本处罚决定，可在接到决书定之日起60日内向江门市环境保护局或者向蓬江区人民政府申请复议，也可在接到本决定书之日起六个月内直接向江门市江海区人民法院起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

我局地址及联系电话：江门市蓬江区胜利路154号珠西创

谷自编1号楼5楼，0750-3291707。

代收银行咨询电话：0750-3500108、0750-3298368。

江门市蓬江区环境保护局

2019年3月19日

抄送：区司法局、区市场监督管理局、荷塘镇人民政府