江门市生态环境局

江门市生态环境局

责令改正违法行为决定书

江蓬环改〔2020〕24号

当事人：江门市和泰兴厨具有限公司

统一社会信用代码：91440703351173835F

法定代表人：陈万隆

地址：江门市蓬江区杜阮镇松园村工业区

一、环境违法事实和证据

2020年4月29日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位从事厨具、不锈钢制品制造项目。经江门市蓬江区环境监测站对你单位的外排废水进行采样检测，根据《监测报告》显示，你单位外排废水中pH值为9.9pH单位、总磷浓度为1.0mg/L，均超出广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表3标准（水污染物特别排放限值）：pH值6-9、总磷0.5mg/L，即你单位存在外排废水超标排放的违法行为。

上述事实有我局2020年4月29日现场检查拍摄照片和视频、现场检查（勘察）记录、调查询问笔录、《监测报告》（报告编号：（蓬江）环境监测（2020）第J0429003号）等为证。

二、责令改正的依据、种类及其履行方式和期限

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定，依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项、《江门市生态环境局关于生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准规定（试行）》的附件《江门市生态环境局关于生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准参照表》第2-6号的第3类别“排放水污染物（不含一类污染物、重金属、有毒、持久性有机污染物）浓度超过排放标准1倍以上（pH超标1pH单位以上）或者超标因子超过一个的”的规定，我局责令你单位在接到本决定书之日起立即改正外排废水超标排放的违法行为。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府或者向广东省生态环境厅申请复议，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

地址：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，

联系人：简先生，联系电话：0750-3291707。

江门市生态环境局

抄送：杜阮镇人民政府

2020年6月9日