江门市生态环境局

江门市生态环境局

行政处罚决定书

江蓬环罚〔2020〕33号

当事人：江门市和泰兴厨具有限公司

统一社会信用代码：91440703351173835F

法定代表人：陈万隆

地址：江门市蓬江区杜阮镇松园村工业区

一、环境违法事实和证据

2020年4月29日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位从事厨具、不锈钢制品制造项目。经江门市蓬江区环境监测站对你单位的外排废水进行采样检测，根据《监测报告》显示，你单位外排废水中pH值为9.9、总磷浓度为1.0mg/L，均超出广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表3标准（水污染物特别排放限值）：pH值6-9、总磷0.5mg/L，即你单位存在外排废水超标排放的违法行为。

上述事实有我局2020年4月29日现场检查拍摄照片和视频、现场检查（勘察）记录、调查询问笔录、7月30日现场检查（勘察）记录、现场照片、《监测报告》（报告编号：（蓬江）环境监测（2020）第J0429003号）、《检测报告》（报告编号：DL-20-0722-01）、《江门市和泰兴厨具有限公司工业废水环保工程整改说明》等为证。

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。我局于2020年6月11日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你单位有权陈述、申辩和提出听证。根据你单位2020年6月16日提出的听证申请，我局于2020年7月7日举行听证会。会上，你单位提出“法律适用存疑、请求减轻处罚”的意见。经审查，我局认为：（一）你单位的《关于江门市和泰兴厨具有限公司不锈钢制品生产建设项目环境影响报告表的批复》（江环审〔2016〕94号）中第二点第（二）项明确要求“……表面处理和废气喷淋等产生的工业废水经处理达到广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）的表3标准（水污染物特别排放限值）后排入城镇污水处理厂收集管网……”，即明确了你单位在向市政管网排放生产废水时必须严格执行相关的水污染物排放标准。《城镇排水与污水处理条例》是针对城镇排水与污水处理方面的管理规定，根据第五十八条“……违反《中华人民共和国水污染防治法》的规定排放污水的，由环境保护主管部门处罚。”的规定，我局对你单位外排废水超标的环境违法行为具有管辖权。因此，我局对你单位外排废水超标违法行为的法律适用正确。（二）根据《广东省生态环境厅印发<关于应对新冠肺炎疫情优化生态环境保护服务支持企业复工复产的若干措施>的通知》（粤环函〔2020〕58号）第八条以及江门市生态环境局《关于应对新冠肺炎疫情优化生态环境保护服务支持企业复工复产的若干措施》第八条的规定，你单位事后针对外排废水超标问题能够及时进行废水治理设施的整改，且检测结果显示外排废水污染物已经达标，上述情形可以认定为存在主动消除环境违法行为危害后果的措施或行为。综上所述，我局对你单位提出的意见和证据予以部分采纳，就罚款幅度予以从轻。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项、《江门市生态环境局关于生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准规定（试行）》的附件《江门市生态环境局关于生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准参照表》第2-6号的第3类别“排放水污染物（不含一类污染物、重金属、有毒、持久性有机污染物）浓度超过排放标准1倍以上（pH超标1pH单位以上）或者超标因子超过一个的”的规定，我局决定对你单位作出罚款贰拾万元（小写：200000元）的行政处罚。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十六条和五十一条的规定，限于接到本处罚决定之日起15日内，到江门市生态环境局蓬江分局法规股开具《蓬江区罚款通知书》并将罚款交到中国建设银行江门市分行指定账户（账号名称：“待报解预算收入--蓬江区财政局罚没”，账号：440670301156241035009910326）。如逾期不缴纳罚款的，我局可以采取“每日按罚款数额的百分之三加处罚款”。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》第六条、《中华人民共和国行政复议法》第九条和第十二条以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如不服本处罚决定，可在接到决书定之日起60日内向江门市人民政府或者向广东省生态环境厅申请复议，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法你单位民法院强制执行。

我局地址及联系电话：江门市蓬江区胜利路154号珠西创

谷自编1号楼5楼，0750-3291707。

代收银行咨询电话：0750-3500108、0750-3298368。

江门市生态环境局

抄送：区市场监督管理局、杜阮镇人民政府

2020年8月6日