江门市生态环境局

江门市生态环境局

行政处罚决定书

江蓬环罚〔2020〕37号

当事人：江门市中南杜阮加油站有限公司

统一社会信用代码：914407037848732205

法定代表人：周国祥

经营地址：江门市蓬江区杜阮镇杜阮北三路92号

一、环境违法事实和证据

2020年4月16日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位主要从事成品油零售项目。我局委托深圳市惠利权环境检测有限公司对你单位的油气回收装置进行检测，根据《检测报告》显示，你单位的油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值不符合国家标准《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）限值规定：484Pa，即你单位存在不按照国家规定保持油气回收装置正常使用的违法行为。

上述事实有2020年4月16日现场检查拍摄照片、现场检查（勘察）记录、调查询问笔录、检测报告（报告编号：HLQ20200406(01)015）等为证。

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十七条第二款的规定。我局于2020年7月22日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你单位有权陈述、申辩和提出听证。根据你单位2020年7月23日提出的听证申请，我局于2020年8月6日举行听证会。会上，你单位提出“因操作不当而导致不达标、请求减免罚款”的意见。经审查，我局认为：因操作不当而导致不达标的情况并非法定免责事由，但鉴于你单位事后针对不按照国家规定保持油气回收装置正常使用的问题能够及时进行检修整改，且根据其提交的《检验报告》（编号：NO.A202007209124)显示检测结果已经达标。根据《广东省生态环境厅印发<关于应对新冠肺炎疫情优化生态环境保护服务支持企业复工复产的若干措施>的通知》（粤环函〔2020〕58号）“八、完善环境违法容错纠错机制。……对有主动消除或者减轻环境违法行为危害后果的、……从轻或减轻处罚；……”，以及江门市生态环境局《关于应对新冠肺炎疫情优化生态环境保护服务支持企业复工复产的若干措施》“八、严格执法监管行为，完善环境违法容错纠错机制。……对有主动消除或者减轻环境违法行为危害后果的、……从轻或减轻处罚；……”，你单位的上述情形能够认定为存在主动消除环境违法行为危害后果的措施或行为，符合减轻处罚的条件。综上所述，我局对你单位提出的意见和证据予以部分采纳，就罚款给予减轻处罚。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第（四）项、《江门市生态环境局关于生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准规定（试行）》的附件《江门市生态环境局关于生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准参照表》第3-16号的第3类别“储油储气库、加油加气站等已按照国家有关规定安装油气回收装置，但未正常使用的”的规定，结合目前疫情期间你单位主动采取消除环境违法行为危害后果的措施，该情况符合《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第（一）项的规定，我局决定对你单位作出罚款伍万元（小写：50000元）的行政处罚。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十六条和五十一条的规定，限于接到本处罚决定之日起15日内，到江门市生态环境局蓬江分局法规股开具《蓬江区罚款通知书》并将罚款交到中国建设银行江门市分行指定账户（账号名称：“待报解预算收入--蓬江区财政局罚没”，账号：440670301156241035009910326）。如逾期不缴纳罚款的，我局可以采取“每日按罚款数额的百分之三加处罚款”。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》第六条、《中华人民共和国行政复议法》第九条和第十二条以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如不服本处罚决定，可在接到决书定之日起60日内向江门市人民政府或者向广东省生态环境厅申请复议，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法你单位民法院强制执行。

我局地址及联系电话：江门市蓬江区胜利路154号珠西创

谷自编1号楼5楼，0750-3291707。

代收银行咨询电话：0750-3500108、0750-3298368。

江门市生态环境局

2020年9月1日

抄送：区市场监督管理局、杜阮镇人民政府