附表

广东省疫情急需医疗器械产品专项监督抽检合格产品详细信息表

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非接触式红外体温仪 | 广州市 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | 广东大琦药业有限公司海珠中大药房 | JXB-311 | C00190352363 | 粤械注准20172201824 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 2 | 医用外科口罩 | 广州市 | 佛山市顺德区康正卫生材料有限公司 | 广州市番卫药业有限公司 | KZ41 | 20200108 | 粤械注准20152640214 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 3 | 一次性医用防护服 | 广州市 | 广东高迅医用导管有限公司 | 广东高迅医用导管有限公司 | 连体式/170 | F20200214 | GB19082-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 4 | 医用外科口罩 | 广州市 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 挂耳式 | 20200130 | 粤械注准20142140232 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 5 | 非织造布手术衣 | 广州市 | 广东康尔医疗科技有限公司 | 广东康尔医疗科技有限公司 | L | 20200128 | 粤械注准20162640515 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 6 | 医用一次性防护服 | 广州市 | 广东康尔医疗器械科技有限公司 | 广东康尔医疗器械科技有限公司 | 无菌型 | 20200218 | GB19082-2019 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 7 | 医用防护服 | 广州市 | 广东郎固实业有限公司 | 广东郎固实业有限公司 | 连体式（A型）/170 | 20200301 | GB19082-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 8 | 一次性使用医用口罩 | 广州市 | 广东能量堡垒制药有限公司 | 广东能量堡垒制药有限公司 | 耳挂式 17.5cmx9.3cm | 2020.02.26 | YY/T 0969-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 9 | 医用外科口罩（非无菌） | 广州市 | 广东泽昌贸易有限公司 | 广东泽昌贸易有限公司 | 橡筋式 18cmx16cm | 200123 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 10 | 医用防护服 | 广州市 | 广州拜费尔空气净化材料有限公司 | 广州拜费尔空气净化材料有限公司 | 连体式/XXXL码 | 202002XXXL07 | GB 19082-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 11 | 医用防护服（非无菌） | 广州市 | 广州裁神定制服装供应链管理有限公司 | 广州裁神定制服装供应链管理有限公司 | L/170 | 2020年2月24日 | GB19082-20019 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 12 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品 非灭菌型） | 广州市 | 广州放心防护科技有限公司 | 广州放心防护科技有限公司 | 耳挂型 | 20200228 | YY/T0969-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 13 | 一次性使用外科口罩 | 广州市 | 广州福泽龙卫生材料有限责任公司 | 广州福泽龙卫生材料有限责任公司 | M 17.5cmx7.5cm | S2020-02709 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 14 | 一次性医用外科口罩 | 广州市 | 广州福泽龙卫生材料有限责任公司 | 广州福泽龙卫生材料有限责任公司 | M 17.5*9.5cm | S2020-02602 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 15 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品 非无菌） | 广州市 | 广州华望汽车电子有限公司 | 广州华望汽车电子有限公司 | 挂耳型 175*95mm | 20200302 | YY/T 0969-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 16 | 医用外科口罩 | 广州市 | 广州健朗医用科技有限公司 | 广州健朗医用科技有限公司 | 长方形 17.5cmx18cm | 20200218 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 17 | 医用防护口罩 | 广州市 | 广州市安身保医疗器械有限公司 | 广州市安身保医疗器械有限公司 | 16cmx10.5cm N95-01型 | 20200214 | 粤械注准20192140485 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 18 | 一次性使用医用口罩 | 广州市 | 广州市安身保医疗器械有限公司 | 广州市安身保医疗器械有限公司 | 17.5cm*9.5cm 9903 | 20200216（A） | YY/T 0969-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 19 | 非接触式红外体温计 | 广州市 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | JXB-178 | 191112318/C00191200649 | 粤械注准20162200505 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 20 | 一次性使用手术衣 | 广州市 | 广州市番禺区豪政卫生材料厂 | 广州市番禺区豪政卫生材料厂 | L | 20200220 | 粤械注准20172640806 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 21 | 医用外科口罩 | 广州市 | 广州市番禺区豪政卫生材料厂 | 广州市增城区中医医院 | 17cmx17cm（绑带、挂耳） | 20200222 | 粤械注准20172641570 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 22 | 医用防护服 | 广州市 | 广州市佛伦斯实业有限责任公司 | 广州市佛伦斯实业有限责任公司 | 连体连帽不带鞋套 L | 20200206 | GB19082-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 23 | 一次性使用医用外科口罩 | 广州市 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 耳挂式 | 20200214 | 粤穗械应急备004号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 24 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 广州市 | 广州市南柒星无纺布有限公司 | 广州市南柒星无纺布有限公司 | NQX-001平面型 | 20200305 | 粤穗械应急备052号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 25 | 一次性使用医用口罩 | 广州市 | 广州树德科技股份有限公司 | 广州树德科技股份有限公司 | ST-KZ-01 | 20200313 | YY/T0969-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 26 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）抗体检测试剂盒（胶体金法） | 广州市 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 卡型、20人份/盒 | W19500205 | 国械注准20203400176 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 27 | 医用护理口罩 | 广州市 | 广州永益医疗器械有限公司 | 广州市南沙区妇幼保健院 | 灭菌级 17×16cm | 20191001 | 粤械注准20192140694 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 28 | 医用外科口罩 | 广州市 | 广州友沃医疗用品有限公司 | 广州友沃医疗用品有限公司 | 挂耳式（非无菌） | 202003001 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 29 | 医用外科口罩 | 广州市 | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 广州市第八人民医院 | 长方形 17cmx17cm | 82001295 | 豫械注准20192140677 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 30 | 一次性使用医用口罩 | 广州市 | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 广州新市医院 | 平面系带型 | 81912021 | 豫械注准20172640429 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 31 | 医用护理口罩 | 广州市 | 稳健医疗（黄冈）有限公司 | 广州器化医疗设备有限公司 | 14.5cmx9cm-3P | 20190720 | YZB/鄂2165-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 32 | 一次性使用医用口罩 | 深圳市 | 比亚迪精密制造有限公司 | 比亚迪精密制造有限公司 | 17.5cmx9.5cm 平面形 | BYDP200227 | YY/T0969-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 33 | 医用超声雾化器 | 深圳市 | 深圳德技医疗器械有限公司 | 深圳德技医疗器械有限公司 | DMQ1-1 | 序列号：20190515238 | 粤械注准20182081072 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 34 | 红外额温计 | 深圳市 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | AET-R1B6 | 20B17 | 粤械注准20162200149 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 35 | 压电网式雾化器 | 深圳市 | 深圳市安和医疗科技有限公司 | 深圳市安和医疗科技有限公司 | AH-N8Li S药杯 | 编号：202001001 | 粤械注准20182081088 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 36 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 深圳市 | 深圳市华净科技有限公司 | 深圳市华净科技有限公司 | HJ-M1F141N | 2020/03/08 | 粤深急械备20200013号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 37 | 一次性使用医用口罩 | 深圳市 | 深圳市南玻医疗科技有限公司 | 深圳市南玻医疗科技有限公司 | 平面挂耳17.5cmx9.5cm-3层 | 2020.3.13 | YY/T0969-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 38 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 深圳市 | 深圳市三诺电子电子有限公司 | 深圳市三诺电子电子有限公司 | 平面型/17.5x9.5cm | 2020030901 | YY/T 0969-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 39 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 深圳市 | 深圳市腾他抗菌纺织品有限公司 | 深圳市腾他抗菌纺织品有限公司 | TT-001 | 20200217 | YY/T 0969-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 40 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 深圳市 | 深圳市拓野机器人自动化有限公司 | 深圳市拓野机器人自动化有限公司 | 平面形 17.5x9.5cm | 2020年2月28日 | YY/T0969-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 41 | 医用外科口罩 | 深圳市 | 深圳市宇冠医疗器械有限公司 | 深圳市宇冠医疗器械有限公司 | 绑带式 | 2020205 | 粤械注准20162640422 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 42 | 红外体温计 | 深圳市 | 深圳市长坤科技有限公司 | 深圳市长坤科技有限公司 | CK-T1501 | 20022130A4 | 粤械注准20162200953 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 43 | 医用红外额温计 | 深圳市 | 深圳市正康科技有限公司 | 深圳市正康科技有限公司 | J2K-602 | J201912281302 | 粤械注准20172201809 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 44 | 医用一次性防护服（疫情应急产品） | 深圳市 | 深中海医疗样品（深圳）有限公司 | 深中海医疗样品（深圳）有限公司 | XL 20200011 | 202002260100 | GB19082-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 45 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 深圳市 | 深中海医疗用品（深圳）有限公司 | 深中海医疗用品（深圳）有限公司 | 耳挂式 | 202002250100 | YY/T0969-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 46 | 医用一次性防护服 | 深圳市 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 170 | 20200215 | 粤深急械备20200002号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 47 | 医用护理口罩 | 珠海市 | 安信纳米生物科技（珠海）有限公司 | 安信纳米生物科技（珠海）有限公司 | 抗菌型 | 20200303 | 粤珠应急械备20200001号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 48 | 一次性使用医用防护口罩 | 珠海市 | 珠海爱微医疗设备有限公司 | 珠海爱微医疗设备有限公司 | ivi9501 | FHKZ200222-04 | GB19083-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 49 | 便携式超声雾化器 | 珠海市 | 珠海睿康医疗科技有限公司 | 珠海睿康医疗科技有限公司 | RK-UA100 | UA2020020020002 | 粤械注准20172231542 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 50 | 医用外科口罩（非灭菌型） | 汕头市 | 三椒口腔健康股份有限公司 | 三椒口腔健康股份有限公司 | 17.5cmx9.5cm | 20022005 | YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 51 | 医用外科口罩 | 韶关市 | 河南省斯科赛斯科技发展有限公司 | 武江区壹玖堂商行 | 平面型 大号 | 132001013 | 豫械注准20162640787 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 52 | 一次性使用医用口罩 | 惠州市 | 惠州市杰佰净化有限公司 | 惠州市杰佰净化有限公司 | MY020001/180*95mm | 20200221001 | 粤惠械备20201001号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 53 | 一次性使用医用口罩（非灭菌型） | 韶关市 | 联丰医用卫生材料（始兴）有限公司 | 联丰医用卫生材料（始兴）有限公司 | 17.5x9.5cm | 001 | YY/T0969-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 54 | 医用外科口罩 | 梅州市 | 佛山市康复医疗设备厂 | 大埔县人民医院 | 18cmx9.5cm | 19110402 | 粤穗注准20172641484 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 55 | 医用外科口罩 | 梅州市 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 五华县华城镇中心卫生院 | 挂耳式 | 20200101 | 粤械注准20142140232 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 56 | 一次性使用医用口罩 | 梅州市 | 新乡市华西卫材有限公司 | 蕉岭县人民医院 | 平面形；17.5cm×9.5cm | 19180306 | 豫械注准20172640105 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 57 | 医用一次性防护服 | 汕尾市 | 广东军铠防护科技有限公司 | 广东军铠防护科技有限公司 | 175 | 20200228 | GB19082-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 58 | 一次性使用医用口罩 | 汕尾市 | 广东娜菲实业股份有限公司 | 广东娜菲实业股份有限公司 | 16.5cmx10cm-3Px10只/包 | 20200210 | YY/T 0969-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 59 | 一次性使用医用口罩 | 东莞市 | 东莞合即得孵化器有限公司 | 东莞合即得孵化器有限公司 | H20 | 2020.3.13 | YY/T06969-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 60 | 一次性使用医用口罩 | 东莞市 | 东莞佳特医疗器材有限公司 | 东莞佳特医疗器材有限公司 | 挂耳式（非灭菌） | 20200217 | 粤莞食药监械生产备临20200008号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 61 | 一次性使用医用口罩 | 东莞市 | 东莞领益精密制造科技有限公司 | 东莞领益精密制造科技有限公司 | 耳挂式口罩 | 2020-3-10 | YY/T 0969-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 62 | 一次性使用医用口罩 | 东莞市 | 东莞迈思创纺织品科技有限公司 | 东莞迈思创纺织品科技有限公司 | 平面耳挂式 175mmx95mm | 2020.3.13 | YY/T 0969-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 63 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 东莞市 | 东莞南玻光伏科技有限公司 | 东莞南玻光伏科技有限公司 | 17.5cmx9.5cm-3层，50片/盒 | 20200225 | 粤莞械备应急20200011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 64 | 一次性使用医用口罩（非无菌） | 东莞市 | 东莞市大伟卫生用品有限公司 | 东莞市大伟卫生用品有限公司 | 挂耳式（非无菌） | 20200224 | YY/T0969-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 65 | 一次性使用医用口罩 | 东莞市 | 东莞市恒永滤材科技有限公司 | 东莞市恒永滤材科技有限公司 | HY99F1 | 2020.2.24 | YY/T0969-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 66 | 医用一次性防护服 | 东莞市 | 东莞欣意医疗保健制品厂 | 东莞欣意医疗保健制品厂 | 连身式 L | 032036 | 粤械注准20152641442 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 67 | 医用外科口罩 | 东莞市 | 佛山市康复医疗设备厂 | 东莞东华医院 | 绑带式 | 19101405 | 粤械注准20172641484 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 68 | 一次性使用医用口罩 | 东莞市 | 广东必达医疗科技有限公司 | 广东必达医疗科技有限公司 | 挂耳式（17.5cm*9.5cm） | 20200201 | 粤械注准20162640867 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 69 | 一次性使用医用口罩 | 东莞市 | 广东必达医疗科技有限公司 | 广东必达医疗科技有限公司 | 挂耳式（17.5cm*9.5cm） | 20200201 | 粤械注准20162640867 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 70 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 东莞市 | 广东小猪班纳医疗生物科技有限公司 | 广东小猪班纳医疗生物科技有限公司 | 175mmx95mm | 2020-03-12 | YY/T 0969-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 71 | 一次性使用医用外科口罩 | 东莞市 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 广东华健医疗器械有限公司 | 耳挂式 | 20191225 | 粤械注准20192140472 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 72 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 东莞市 | 皓星智能技术（东莞）有限公司 | 皓星智能技术（东莞）有限公司 | 17.5cmx9.5cmx3层（成人） | 2020/03/10 | YY/T0969-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 73 | 一次性使用医用口罩 | 东莞市 | 河南省健琪医疗器械有限公司 | 广东弘信生物科技有限公司 | 平面耳挂式 | 19120602B | 豫械注准20172640084 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 74 | 一次性医用口罩 | 东莞市 | 盐城市新锋医疗用品有限公司 | 东莞市金源药业有限公司 | 17.5cmx9.5cmx3层 | 20191004 | 苏械注准20172640556 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 75 | 医用一次性防护服 | 中山市 | 厚泽科技（中山市）有限公司 | 厚泽科技（中山市）有限公司 | 连体衣 S-165 | 2020年2月19日 | 粤中市应急械备2020004号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 76 | 压缩式雾化器 | 中山市 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 广东柯尼兹医疗器械有限公司 | NE-C601 | 20191006247UF | 辽械注准20162210099 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 77 | 医用一次性防护服 | 中山市 | 中山华沙利科技有限公司 | 中山华沙利科技有限公司 | 连体衣 SL-180 | KR20200001 | GB19082-2009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 78 | 医用防护口罩（非灭菌） | 中山市 | 中山市赛夫特劳保用品有限公司 | 中山市赛夫特劳保用品有限公司 | 折叠式（头戴式） | 2020年3月4日 | GB19083-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 79 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 湛江市 | 广东汇通乳胶制品集团有限公司 | 广东汇通乳胶制品集团有限公司 | 6.5码（有粉） | 20A102EO | 粤械注准20172660158 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 80 | 一次性使用手术衣 | 佛山市 | 佛山市康复医疗设备厂 | 佛山市康复医疗设备厂 | 中（M） | 19121302 | 粤械注准20172641690 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 81 | 医用外科口罩 | 佛山市 | 佛山市康复医疗设备厂 | 佛山市康复医疗设备厂 | 挂耳式 | 20011503 | 粤械注准20172641484 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 82 | 医用外科口罩 | 佛山市 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 佛山市三水区妇幼保健院 | 挂耳式 17x17 | 20200101 | 粤械注准20142140232 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 83 | 一次性使用医用外科口罩 | 阳江市 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 阳江市阳东区人民医院 | 展开尺寸（17.5±1）x（17±1）cm | 20191207 | 粤械注准20192140472 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 84 | 超声雾化器 | 阳江市 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 阳江市筑康医疗器械有限公司 | 402AI | 1812010842 | 苏械注准20172230106 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 85 | 医用气体雾化器 | 江门市 | 佛山市凯亚医疗科技有限公司 | 国药控股国大药房江门连锁有限公司北街大药房 | KYWH-1006 | P190903001A1 | 粤械注准20182540423 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 86 | 一次性医用防护服 | 江门市 | 广东宏健医疗器械有限公司 | 广东宏健医疗器械有限公司 | 180 | 20200303 | 粤江械备20200028号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 87 | 一次性使用医用口罩（非无菌） | 江门市 | 开平市远博日用品有限公司 | 开平市远博日用品有限公司 | 301 | 20200309 | 粤江械备20200030号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 88 | 一次性使用医用口罩（非无菌） | 江门市 | 康迈斯（广东）医用品有限公司 | 康迈斯（广东）医用品有限公司 | CM100 | 20200310 | YY/T 0969-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 89 | 压缩式雾化器 | 江门市 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 国药控股国大药房江门连锁有限公司北街大药房 | NE-C801S | 20180701250UF | 辽械注准20162210031 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 90 | 一次性使用医用口罩 | 茂名市 | 广东君元沉香医疗器械有限公司 | 广东君元沉香医疗器械有限公司 | 17x9cm/JY17 | 200301-01 | 粤茂械备20200003号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 91 | 一次性使用医用口罩 | 茂名市 | 广东先来医疗器械有限公司 | 广东先来医疗器械有限公司 | YK-1 | 20200224 | 粤茂械备20200002号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 92 | 一次性使用医用口罩 | 茂名市 | 广东先来医疗器械有限公司 | 广东先来医疗器械有限公司 | YK-IV（非无菌型） | 20200304 | 粤茂械备20200002号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 93 | 一次性使用医用口罩 | 茂名市 | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 茂名市电白区人民医院 | 平面挂耳型 17cm×17cm | 81912047 | 豫械注准20172640429 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 94 | 一次性使用医用口罩 | 茂名市 | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 茂名市第三人民医院 | 17cm×17cm | 81912548 | 豫械注准20172640429 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 95 | 医用外科口罩 | 茂名市 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 信宜市人民医院 | 长方型 挂耳 17cmx9cm | 20191212 | 粤械注准20152640745 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 96 | 医用外科口罩 | 茂名市 | 振德医疗用品股份有限公司 | 化州市人民医院 | I型 | 20200203 | 浙械注准20192140168号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 97 | 一次性使用医用口罩 | 肇庆市 | 肇庆市锦晟个人医疗护理用品科技有限公司 | 肇庆市锦晟个人医疗护理用品科技有限公司 | 非无菌耳挂式 | 20200208 | YY/T 0969-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 98 | 一次性使用医用口罩 | 肇庆市 | 肇庆市闸岗医用卫生材料厂 | 肇庆市闸岗医用卫生材料厂 | 耳挂式/成人 | 2020年2月8日 | YY/T 0969-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 99 | 非接触式红外体温计 | 潮州市 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | 潮州市新千禧药业有限公司国药大药房 | JXB-182 | C99190500507 | 粤械注准20162200505 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 100 | 非接触式红外体温计 | 潮州市 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | 潮州市新千禧药业有限公司国药大药房 | JXB-178 | C53200259360 | 粤械注准20162200505 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 101 | 一次性使用医用口罩 | 潮州市 | 河南飘安集团有限公司 | 广东北斗医药器械有限公司 | 17.5cmx9.5cm | 006190901 | 豫械注准20192140044 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 102 | 超声雾化器 | 潮州市 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 广东北斗医药器械有限公司 | 402AI | 1812013083 | 苏械注准20172230106 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 103 | 医用护理口罩 | 潮州市 | 稳健医疗（黄冈）有限公司 | 潮州市大参林药店有限公司黄冈大街分店 | 长方形 挂耳型 17cmx9cm-3P | 20190801 | YZB/鄂 2165-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 104 | 医用护理口罩 | 潮州市 | 稳健医疗（黄冈）有限公司 | 潮州市大参林药店有限公司城新分店 | 长方形 挂耳型 17cmx9cm-3P | 20190801 | YZB/鄂 2165-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |