江门市生态环境局

江门市生态环境局

行政处罚决定书

江蓬环罚〔2021〕30号

当事人：江门市蓬江区孺子牛服装有限公司

统一社会信用代码：91440703MA54D41G9E

法定代表人：余燕仪

地址：江门市蓬江区荷塘镇篁湾新村六街20号二楼

一、环境违法事实和证据

2021年4月16日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

- 你单位从事服饰加工项目。你单位的污染防治设施发生破损后，致使其产生的水污染物外排。我局委托东利检测（广东）有限公司对你单位的外排水污染物进行采样检测，根据检测报告数据显示，你单位外排废水中的pH值为9.11、化学需氧量浓度为181mg/L、氨氮浓度为18.9mg/L、悬浮物浓度为420mg/L、色度为3200倍，均超出广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段一级标准：pH值为9、化学需氧量浓度为90mg/L、氨氮浓度为10 mg/L、悬浮物60mg/L、色度40倍的排放限值。即你单位存在通过不正常运行污染防治设施的逃避监管方式超标排放水污染物的环境违法行为。

上述事实有我局2021年4月16日现场检查拍摄照片与视频、现场检查（勘察）记录、调查询问笔录、检测报告（报告编号：DLGD-21-0416-JP100）、当事人送达地址确认书、江门市蓬江区孺子牛服装有限公司固定污染源排污登记表及回执复印件、江门市蓬江区孺子牛服装有限公司营业执照复印件等为证。

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的规定。我局于2021年6月3日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你单位有权进行陈述、申辩和提出听证申请。你单位未提出陈述申辩，也未提出听证申请。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（三）项,参照《江门市生态环境局关于生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准规定（试行）》的附件《江门市生态环境局关于生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准参照表》第2-7号的第2类别“不涉及一类污染物、重金属、有毒、持久性有机污染物，有超标情形的”的规定，我局决定对你单位作出罚款贰拾万元（小写：200000元）的行政处罚。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十六条和五十一条的规定，限于接到本处罚决定之日起15日内，到江门市生态环境局蓬江分局法规股开具《蓬江区罚款通知书》并将罚款交到中国建设银行江门市分行指定账户（账号名称：“待报解预算收入--蓬江区财政局罚没”，账号：440670301156241035009910326）。如逾期不缴纳罚款的，我局可以采取“每日按罚款数额的百分之三加处罚款”。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》第六条、《中华人民共和国行政复议法》第九条和第十二条以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门）提出行政复议申请，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

我局地址及联系电话：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，0750-3291707。

代收银行咨询电话：0750-3500108、0750-3298368。

江门市生态环境局

抄送：区市场监督管理局、荷塘镇人民政府

2021年6月18日