江门市生态环境局

江门市生态环境局

行政处罚决定书

江蓬环罚〔2021〕40号

当事人：江门市耀星五金制品有限公司

统一社会信用代码：9144070373145708X0

法定代表人：梁绮琦

地址：江门市蓬江区棠下镇江盛二路26号

一、环境违法事实和证据

2021年4月13日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位主要从事厨房用品生产项目，我局委托东利检测（广东）有限公司对你单位外排废水进行采样检测。根据《检测报告》（报告编号：DLGD-21-0413-JP40）显示，你单位外排废水中总锌浓度为2.30mg/L、总镍浓度为1.20mg/L，均超出广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1中排放限值：总锌为1.0 mg/L、总镍为0.5mg/L；外排废水中氨氮浓度为12.8 mg/L，超出广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表4第二时段一级标准的排放限值：氨氮为10 mg/L。即你单位存在外排废水超标的违法行为。

上述事实有我局2021年4月13日现场检查拍摄照片与视频、现场检查（勘察）记录、2021年4月22日调查询问笔录、检测报告（报告编号：DLGD-21-0413-JP40）、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、江门市生态环境局当事人送达地址确认书、《关于江门市耀星五金制品有限公司搬迁建设项目环境保护审查的批复》（江环建[2005]5号）复印件、《建设项目环境影响报告表（试行）》（报告表编号：HPB[2005]0005号）复印件、江门市耀星五金制品有限公司排污许可证副本复印件等为证。

二、听证意见及采纳情况

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。我局于2021年6月2日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你单位有权进行陈述、申辩和提出听证申请。你单位于2021年6月2日提出听证申请。我局于2021年6月18日举行听证会。

（一）听证意见

你单位提出如下意见：外排废水超标是药剂添加环节出现遗忘添加药剂所致，上述问题现已整改并做好每天自行检测工作。同时，计划将废水检测外包和再次对外排废水进行委托检测。此外，受疫情影响，生产经营存在困难，希望减轻罚款2-3万元，减轻的罚款将全部用于环保方面。

（二）采纳情况

经审查，我局认为：

1.你单位未能提交能够证明对外排废水超标进行整改的措施和效果资料。而且，“受疫情影响、生产经营困难”并非法定从轻、减轻处罚或免于行政处罚的事由。因此，听证会对你单位的上述意见不予采纳。

- 2.你单位7月9日补充提交外排废水的《检测报告》（报告编号：DL-21-0622-JP57），检测结果显示达标排放，因此，对你单位上述积极开展整改的情况予以认可，符合从轻处罚的情形。

- 综上所述，我局对你单位提出的有关意见予以部分采纳，对你单位拟作出的罚款28万元予以从轻处罚。

三、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项，参照《江门市生态环境局关于生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准规定（试行）》的附件《江门市生态环境局关于生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准参照表》第2-6号的第3类别“排放水污染物（不含一类污染物、重金属、有毒、持久性有机污染物）浓度超过排放标准1倍以上（pH超标1pH单位以上）或者超标因子超过一个的以及排放水污染物（一类污染物、重金属、有毒、持久性有机污染物）浓度超过排放标准0.5倍以上或者超标因子超过一个的”的规定，结合你单位主动采取消除违法行为危害后果的措施，该情况符合《中华人民共和国行政处罚法》（2021修订版）第三十二条第（一）项、生态环境部《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》第四点第（十三）项第2小点第（1）小项、《江门市生态环境局关于生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准规定（试行）》第六条第1点的规定，我局决定对你单位作出罚款贰拾伍万元（小写：250000元）的行政处罚。

根据《中华人民共和国行政处罚法》（2021修订版）第六十七条和七十二条的规定，限于接到本处罚决定之日起15日内，到江门市生态环境局蓬江分局法规股开具《蓬江区罚款通知书》并将罚款交到中国建设银行江门市分行指定账户（账号名称：“待报解预算收入--蓬江区财政局罚没”，账号：440670301156241035009910326）。如逾期不缴纳罚款的，我局可以采取“每日按罚款数额的百分之三加处罚款”。

四、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》（2021修订版）第七条、《中华人民共和国行政复议法》第九条和第十二条以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门）提出行政复议申请，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

我局地址及联系电话：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，0750-3291707。

代收银行咨询电话：0750-3500108、0750-3298368。

江门市生态环境局

2021年7月30日

抄送：区市场监督管理局、棠下镇人民政府