江门市生态环境局

以此件为准

江门市生态环境局

行政处罚决定书

江蓬环罚〔2021〕41号

当事人：江门吕泉记五金制品厂

统一社会信用代码：91440700617737395A

法定代表人：吕铭峻

地址：江门市蓬江区杜阮镇杜阮南路39号

一、环境违法事实和证据

2021年4月14日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位主要从事五金制品加工项目。我局委托广东利诚检测技术有限公司江门分公司对你单位外排废水进行采样检测。根据检测报告数据显示，你单位外排废水中磷酸盐浓度为1.37mg/L，超出广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准：磷酸盐0.5mg/L的排放限值。即你单位存在外排废水超标排放的违法行为。

上述事实有我局2021年4月14日现场检查拍摄照片与视频、现场检查（勘察）记录、调查询问笔录、《检测报告》（报告编号：PJJCW21041401）等为证。

二、听证意见及采纳情况

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。我局于2021年6月2日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你单位有权进行陈述、申辩和提出听证申请。你单位于2021年6月4日提出听证申请。我局于2021年6月21日举行听证会。

（一）听证意见

你单位提出如下意见：1.对排水采样存在异议。2.环保设施完善并保持正常运行，定期采样送检的检测结果都是达标的。3.已加强管理和增购检验试剂，并计划增加检验设备、场地、调整生产工艺、增设管道等，以加大回用水比例和减少废水排放;且受疫情影响、出口受限、材料等成本上升，导致资金周转和经营困难。综上所述，请求撤销处罚。

（二）采纳情况

经审查，我局认为：

1.本次对你单位外排废水采样是经双方沟通确认的情况下进行，2021年4月14日现场检查（勘察）记录等已经你单位签字和盖章确认。此外，我局委托进行外排废水采样检测的第三方检测单位已通过广东省质量技术监督局单位认证，并取得中国计量认证省级资质。

2.你单位所提交的2021年3月底检测报告与本案的检测时段不同，缺乏可比性。另你单位辩称超标原因是2021年4月13日维修清理污泥泵所致，但这并非可以超标排污的合法理由。

3.你单位加强环保管理工作、利用和减少污染物排放是履行好环保主体责任、减少违法担责法律风险的应有之义。如果确有经济困难，可以申请延期或者分期缴纳罚款。

综上所述，我局对你单位提出的意见不予采纳。

三、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项，参照《江门市生态环境局关于生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准规定（试行）》的附件《江门市生态环境局关于生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准参照表》第2-6号的第3类别“排放水污染物（不含一类污染物、重金属、有毒、持久性有机污染物）浓度超过排放标准1倍以上（pH超标1pH单位以上）或者超标因子超过一个的”的规定，我局决定对你单位作出罚款贰拾壹万元（小写：210000元）的行政处罚。

根据《中华人民共和国行政处罚法》（2021修订版）第六十七条和第七十二条的规定，限于接到本处罚决定之日起15日内，到江门市生态环境局蓬江分局法规股开具《蓬江区罚款通知书》并将罚款交到中国建设银行江门市分行指定账户（账号名称：“待报解预算收入--蓬江区财政局罚没”，账号：440670301156241035009910326）。如逾期不缴纳罚款的，我局可以采取“每日按罚款数额的百分之三加处罚款”。

四、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》（2021修订版）第七条、《中华人民共和国行政复议法》第九条和第十二条以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门）提出行政复议申请，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

我局地址及联系电话：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，0750-3291707。

代收银行咨询电话：0750-3500108、0750-3298368。

江门市生态环境局

抄送：区市场监督管理局、杜阮镇人民政府

2021年7月30日