附表

广东省医疗器械监督抽检产品检验结果详细信息表

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号 规格 | 产品编号/批号/生产日期 | 检验依据 | 检验机构 | 检验结果 | 主要不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性无菌留置引流导管及辅助装置 | 广州市 | 广州市凌捷医疗器械有限公司 | 广州市凌捷医疗器械有限公司 | I型 10Fr | 20042819354 | 国械注准20173664447 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 2 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 广州市 | 英科新创（厦门）科技股份有限公司 | 广州市妇女儿童医疗中心妇婴院区 | 条型50人份/盒 | 2019120772 | 国械注准20163400853 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 3 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 广州市 | 英科新创（厦门）科技股份有限公司 | 广州市越秀区精艺科技中心 | 条型50人份/盒 | 2019120775 | 国械注准20163400853 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 4 | 低频治疗仪 | 广州市 | 广州健明希医疗仪器有限公司 | 广州健明希医疗仪器有限公司 | JMC-A2 | D190171 | 粤械注准20182260277 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 5 | 电动病床 | 广州市 | 广州人来康复设备制造有限公司 | 广州人来康复设备制造有限公司 | RLRF304 | RF304200417001 | 粤械注准20182560641 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 6 | 电动病床 | 广州市 | 广州市曦乐欢医疗器械有限公司 | 广州市曦乐欢医疗器械有限公司 | SLV-B4150 | XLH20191122035 | 粤械注准20162561116 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 7 | 动静脉留置针 | 广州市 | B. Braun Melsungen AG（代理人：贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司） | 广州花都人爱医院 | 4254325B | 18E31G8261 | YY 1282-2016、YZB/GER6258-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 8 | 非接触式红外体温计 | 广州市 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | JXB-308 | 200914287 | GB 9706.1-2007、粤械注准20172201824 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 9 | 妇产科手术包 | 广州市 | 广东康尔医疗科技有限公司 | 广东康尔医疗科技有限公司 | 接生包 | 20200506 | 粤械注准20162640764 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 10 | 腹膜透析液双联双袋附件 | 广州市 | 广州百特医疗用品有限公司 | 广州百特医疗用品有限公司 | 2L | G20040975 | 粤械注准20162451595 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 11 | 光固化机 | 广州市 | 贝思德迩医疗器材（广州）有限公司 | 贝思德迩医疗器材（广州）有限公司 | PM-LED04 | DL200304009 | 粤械注准20172551135 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 12 | 红外线体温计 | 广州市 | 广州庆源电子有限公司 | 广州庆源电子有限公司 | QT601A | 2010R01 | GB 9706.1-2007、粤械注准20202071136 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 13 | 胶原贴敷料 | 广州市 | 广州创尔生物技术股份有限公司 | 广州创尔生物技术股份有限公司 | 圆形，φ21.5cm | 3191201B | 国械注准20163641290 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 14 | 聚乳酸防粘连膜 | 广州市 | 广州市弘健生物医用制品科技有限公司 | 广州市弘健生物医用制品科技有限公司 | HJ-PQ-1 | 200301 | 国械注准20173644517 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 15 | 骏丰频谱治疗保健房 | 广州市 | 广东骏丰频谱股份有限公司美健医疗器械分公司 | 广东骏丰频谱股份有限公司美健医疗器械分公司 | JF-902C | JFM0320003 | 粤械注准20172261355 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 16 | 可吸收硬脑（脊）膜补片 | 广州市 | 广州迈普再生医学科技有限公司 | 广州迈普再生医学科技有限公司 | RDS-2（20MMX30MM） | 0102190712 | 国械注准20173464684 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 17 | 空心纤维透析滤过器 | 广州市 | 尼普洛株式会社（代理人：尼普洛贸易（上海）有限公司） | 广州春侨医疗器械有限公司 | SUREFLUX-15G | 19J03D | YY 0053-2016、国械注进20173450233 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 18 | 空心纤维透析滤过器 | 广州市 | 尼普洛株式会社（代理人：尼普洛贸易（上海）有限公司） | 广州医科大学附属中医医院 | SUREFLUX-150G | 19F24BX | YY 0053-2016、国械注进20153452549 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 19 | 空心纤维透析器 | 广州市 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 广东省人民医院 | HF18 | 2005022 | YY 0053-2016、国械注准20183101889 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 20 | 空心纤维透析器 | 广州市 | 旭化成医疗器械（杭州）有限公司 | 广州市红十字会医院 | REXEED-15LC | 2K3L3N | YY 0053-2016、YZB/国 1880-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 21 | 空心纤维血液透析器 | 广州市 | Fresenius Medical Care AG &Co.KGaA（代理人：费森尤斯医药用品（上海）有限公司） | 广州新海医院 | FX8 | A9FD29100 | YY 0053-2016、YZB/GER 4596-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 22 | 空心纤维血液透析器 | 广州市 | Fresenius Medical Care AG &Co.KGaA（代理人：费森尤斯医药用品（上海）有限公司） | 广州市第一人民医院 | FX8 | Z9FH19100 | YY 0053-2016、YZB/GER 4596-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 23 | 空心纤维血液透析器 | 广州市 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | B-16HF | 2003110337 | YY 0053-2016、国械注准20193100377 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 24 | 空心纤维血液透析器 | 广州市 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 南方医科大学珠江医院 | B-18PF | 2003110057 | YY 0053-2016、国械注准20183100542 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 25 | 联体式牙科综合治疗机 | 广州市 | 广州市米邦医疗器械有限公司 | 广州市米邦医疗器械有限公司 | B100 | 2020.4.17 | 粤械注准20172551886 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 26 | 密闭式防针刺伤型静脉留置针 | 广州市 | 广东爱迪医疗科技有限公司 | 广东爱迪医疗科技有限公司 | 24G | 19315 | YY 1282-2016、国械注准20173153015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 27 | 密闭式防针刺伤型静脉留置针 | 广州市 | 广东爱迪医疗科技有限公司 | 广东爱迪医疗科技有限公司 | 24G | 19250 | YY 1282-2016、国械注准20193140016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 28 | 密闭式静脉留置针 | 广州市 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 广州市越秀区黄花岗街社区卫生服务中心 | 24G×0.75IN | 9221192 | YY 1282-2016、国械注准20153151545 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 29 | 密闭式静脉留置针 | 广州市 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 广州中医药大学第三附属医院 | 24Gx0.75IN 直型 | 9170838 | YY 1282-2016、国械注准20153152208 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 30 | 密闭式静脉留置针 | 广州市 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 广州市白云区妇幼保健院 | 1.3mmx30mm | 9262102 | YY 1282-2016、国械注准20153151545 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 31 | 尿素测定试剂盒（尿素酶-谷氨酸脱氢酶法） | 广州市 | 宁波普瑞柏生物技术股份有限公司 | 广州市荔湾区中医医院 | R1:60MLX4 R2:15MLX4 | UR1088 | 浙械注准20172400023 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 32 | 尿素氮测定试剂盒（酶偶联速率法） | 广州市 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | R1:68ml×4 R2：17ml×4 | 191015 | 粤械注准20182400394 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 33 | 清鼻护理液 | 广州市 | 广州志和医疗器械有限公司 | 广州志和医疗器械有限公司 | A1 | 20200207 | 粤械注准20162641576 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 34 | 软性亲水接触镜 | 广州市 | 广州科甫眼镜有限公司 | 广州科甫眼镜有限公司 | ABC | 99P0113221 | YZB/国2283-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 35 | 软性亲水接触镜 | 广州市 | 广州琦安琦视觉科技有限公司 | 广州琦安琦视觉科技有限公司 | Fashion.Ⅱ | 201908-2 | 国械注准20163221802 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 36 | 数字心电图机 | 广州市 | 广州市三锐电子科技有限公司 | 广州市三锐电子科技有限公司 | ECG-2301G | ECG-2301G2004009 | 粤械注准20182070863 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 37 | 脱脂棉 | 广州市 | 广州市番禺万福卫生用品有限公司 | 广州市番禺万福卫生用品有限公司 | 普通型 | 20200201 | 粤穗械备20190868号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 38 | 外科手术膜 | 广州市 | 广东省医疗器械研究所 | 广东省医疗器械研究所 | MBAM-I | 2019.1218 | 粤械注准20192140755 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 39 | 微电脑低频治疗仪 | 广州市 | 广东羊城电子有限公司 | 广东羊城电子有限公司 | YC-81B | 20200412 | 粤械注准20172260800 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 40 | 无菌粘贴手术膜 | 广州市 | 广州雅夫生物科技有限公司 | 广州雅夫生物科技有限公司 | PU40503 40×50cm | 20200201 | 粤械注准20152140004 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 41 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法） | 广州市 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 卡型，20人份/盒 | W19061114 | 国械注准20203400830 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 42 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 广州市 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 大包装，96人份/盒 | 2020001 | 国械注准20203400749 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 43 | 血液透析干粉 | 广州市 | 广州康盛生物科技有限公司 | 广州康盛生物科技有限公司 | KC200101 | A粉：200319；B粉：200317 | 国械注准20163451467 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 44 | 血液透析及相关治疗用浓缩物 | 广州市 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 广州白云山明兴制药有限公司 | A液：MX04 B液：MX01 | A液：8200329 B液：8200329 | 国械注准20173454449 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 45 | 咽鼓管球囊导管 | 广州市 | 广州曼翔医药有限公司 | 广州曼翔医药有限公司 | MXOT-3020 | FLN1912001 | 粤械注准20172221730 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 46 | 一次性介入手术包 | 广州市 | 广东康尔医疗科技有限公司 | 广东康尔医疗科技有限公司 | 外周介入包 | 20200519 | 粤械注准20162640527 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 47 | 一次性脉冲冲洗器 | 广州市 | 艾派（广州）医疗器械有限公司 | 艾派（广州）医疗器械有限公司 | 201-01-00 | 92000253 | 粤械注准20172541030 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 48 | 一次性使用产包 | 广州市 | 广州健朗医用科技有限公司 | 广州市伊丽莎白妇产医院有限公司 | 分娩型 | 20200109-A | 粤械注准20172640536 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 49 | 一次性使用产包 | 广州市 | 广州健朗医用科技有限公司 | 健民药业集团广东福高药业有限公司 | 分娩型 | 20191214 | 粤械注准20172640536 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 50 | 一次性使用产包 | 广州市 | 新乡市华西卫材有限公司 | 广州市越秀区妇幼保健院 | Ⅰ型：普通型产包 | 19460129 | 豫械注准20172640115 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 51 | 一次性使用动静脉穿刺针 | 广州市 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | BAIN-A.V.F-005 | 202002010177 | 国械注准20163450455 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 52 | 一次性使用负压护创材料 | 广州市 | 广州市快康医疗器械有限公司 | 广州市快康医疗器械有限公司 | HHVD-2800A3 | 20191201 | 粤械注准20162641544 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 53 | 一次性使用负压引流护创材料 | 广州市 | 广州华一生物科技有限公司 | 广州华一生物科技有限公司 | HY-E5-2（单全脚型） | 20200401 | 粤械注准20172662016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 54 | 一次性使用妇产科用包 | 广州市 | 广州市番禺区豪政卫生材料厂 | 广州市第一人民医院南沙医院 | A型 | 20200520 | 粤械注准20172641089 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 55 | 一次性使用妇产科用包 | 广州市 | 广州市番禺区豪政卫生材料厂 | 南方医科大学珠江医院 | A型 | 20200501 | 粤械注准20172641089 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 56 | 一次性使用换药包 | 广州市 | 广州市番禺区豪政卫生材料厂 | 广东江南医院 | 常规性 换药碗 | 20190909 | 粤械注准20162640938 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 57 | 一次性使用精密过滤输液器 | 广州市 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 广州复大医疗有限公司复大肿瘤医院 | 自动排气止液型 | 20191230 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20153662348 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 58 | 一次性使用静脉留置针 | 广州市 | 广东爱迪医疗科技有限公司 | 广东爱迪医疗科技有限公司 | 24G 普通Y型（端帽） | 19268 | YY 1282-2016、国械注准20153152171 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 59 | 一次性使用静脉留置针 | 广州市 | 佳康医用器材（青岛）有限公司 | 广州市润博医院有限公司 | 24G | 200311 | YY 1282-2016、国械注准20173150210 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 60 | 一次性使用静脉留置针 | 广州市 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 广东省中医院二沙岛医院 | 22G | 20190416 | YY 1282-2016、YZB/国 2743-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 61 | 一次性使用静脉留置针 | 广州市 | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 健民药业集团广东福高药业有限公司 | ZFII-B | 19080478 | YY 1282-2016、国械注准20193141896 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 62 | 一次性使用静脉留置针 | 广州市 | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 健民药业集团广东福高药业有限公司 | ZF11-B型 | 19100366 | YY 1282-2016、国械注准20193141896 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 63 | 一次性使用静脉留置针 | 广州市 | 苏州林华医疗器械有限公司 | 广州采芝林药业有限公司 | FⅡ-B | 19090429 | YY 1282-2016、YZB/国3159-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 64 | 一次性使用静脉留置针 | 广州市 | 泰尔茂医疗产品（杭州）有限公司 | 广东省东泽药业有限公司 | B型 | 190418C | YY 1282-2016、国械注准20173664034 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 65 | 一次性使用静脉留置针 | 广州市 | 泰尔茂医疗用品（杭州）有限公司 | 广东省东泽药业有限公司 | 20G×1¼〃 | 191125C | YY 1282-2016、国械注准20193141907 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 66 | 一次性使用静脉留置针 | 广州市 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 广州花都人爱医院 | 22GX25mm/Y-G | 20190931 03 | YY 1282-2016、国械注准20173150907 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 67 | 一次性使用聚乙烯醇泡沫护创材料 | 广州市 | 广东美捷威通生物科技有限公司 | 广东美捷威通生物科技有限公司 | MJ-01A3 | 20200101 | 粤械注准20172641580 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 68 | 一次性使用手术包 | 广州市 | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 广东省水电医院 | B型 | 11911742 | 豫械注准20182140470 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 69 | 一次性使用输血器 带针 | 广州市 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 华润广东医药有限公司 | TS-ADY1 | 20190621 | GB 8369-2005、国械注准20153661835 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 70 | 一次性使用输血器 带针 | 广州市 | 广州花山医用塑料厂 | 广州市荔湾区妇幼保健院 | A-1 | 20190328 | GB 8369-2005、国械注准20173660859 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 71 | 一次性使用输血器 带针 | 广州市 | 广州花山医用塑料厂 | 广州市从化区温泉镇卫生院 | A-1 | 20190427 | GB 8369-2005、国械注准20173660859 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 72 | 一次性使用输血器 带针 | 广州市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广州市增城区中医医院 | A型 0.9mm | 批20190928 | GB 8369-2005、国械注准20173664574 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 73 | 一次性使用输血器 带针 | 广州市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广州市白云区人民医院 | A型 0.9mm | 批20191104 | GB 8369-2005、国械注准20173664574 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 74 | 一次性使用输血器 带针 | 广州市 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 广州市海珠区中医医院（广州市海珠区第一人民医院） | S×Q 0.9 | 180927 | GB 8369-2005、YZB/国 1132-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 75 | 一次性使用输血器 带针 | 广州市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 中山大学附属第六医院 | TS062 | 批K20191111 | GB 8369-2005、国械注准20163660669 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 76 | 一次性使用输血器 带针 | 广州市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 中山大学附属第三医院岭南医院 | TS062 | 批K20191016 | GB 8369-2005、国械注准20163660669 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 77 | 一次性使用输血器 带针 | 广州市 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 广州市番卫药业有限公司 | TS.AD-1型 | 190921 | GB 8369-2005、国械注准20193101653 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 78 | 一次性使用输血器 带针 | 广州市 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 广州市南沙区第六人民医院 | TS.AD-1型 | 批190921 | GB 8369-2005、国械注准20193101653 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 79 | 一次性使用输液器 | 广州市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 广州市越秀区骨伤康复医院 | 带针0.6# | 批20200401A | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20173664107 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 80 | 一次性使用输液器 | 广州市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 广州市胸科医院 | 进气式（精密） | 批20191221 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20173661051 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 81 | 一次性使用输液器 | 广州市 | 上海正邦医疗科技有限公司 | 广州市从化区中医医院 | SYS-1HN | 20191206 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20173661401 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 82 | 一次性使用输液器 带针 | 广州市 | 广州花山医用塑料厂 | 广州花山医用塑料厂 | B-1 | 20200105 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20163660817 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 83 | 一次性使用输液器 带针 | 广州市 | 江西丰临医用器械有限公司 | 广州市群贤药业有限公司 | A1-2TS 0.7x24TWLB | 批20190816B1 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20163660358 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 84 | 一次性使用输液器 带针 | 广州市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广州市从化区城郊街社区卫生服务中心 | 0.55mm | 20190705 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 85 | 一次性使用输液器 带针 | 广州市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广州市众力医药股份有限公司 | B1-1 | 批20191217 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 86 | 一次性使用输液器 带针 | 广州市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广东江南医院 | B1-1 | 批20191006 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 87 | 一次性使用输液器 带针 | 广州市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广州市从化城郊谢万祥内科诊所 | B1-1 | 批20190930 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 88 | 一次性使用输液器 带针 | 广州市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广东广集医药有限公司 | B1-1 | 批20190108 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、YZB/国 3293-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 89 | 一次性使用输液器 带针 | 广州市 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 广州市增城区人民医院 | C-3 0.7X25TWLB | 批20200416 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20153661919 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 90 | 一次性使用输液器 带针 | 广州市 | 郑州康佳医疗器械有限公司 | 广州壹加壹整形美容医院有限公司 | A1-1 0.6X25 | 批20200318 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141542 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 91 | 一次性使用塑料血袋 | 广州市 | 费森尤斯卡比（广州）医疗用品有限公司 | 费森尤斯卡比（广州）医疗用品有限公司 | ACTED | 85PC20AD00 | 国械注准20163662388 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 92 | 一次性使用通用手术包 | 广州市 | 长春和缘医疗卫生用品有限公司 | 广州市增城区人民医院 | / | 20190901 | 吉械注准20152640107 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 93 | 一次性使用外科手术包 | 广州市 | 广州市番禺区豪政卫生材料厂 | 广州市番禺区豪政卫生材料厂 | A型 | 20200520 | 粤械注准20172641009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 94 | 一次性使用外科手术包 | 广州市 | 广州市番禺区豪政卫生材料厂 | 广州市增城区中医医院 | 160x260 | 20191210 | 粤械注准20172641009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 95 | 一次性使用外科手术包 | 广州市 | 广州市番禺区豪政卫生材料厂 | 广州市番禺区豪政卫生材料厂 | B型 | 20200503 | 粤械注准20172641009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 96 | 一次性使用无菌换药包 | 广州市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 广州钢铁企业集团医院 | HYB-I | 批20200411 | 鲁械注准20182640148 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 97 | 一次性使用无菌换药包 | 广州市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 广州复大医疗有限公司复大肿瘤医院 | HYB-I | 批20200301 | 鲁械注准20182640148 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 98 | 一次性使用无菌外科手术包 | 广州市 | 广州中誉医疗器械有限公司 | 广州中誉医疗器械有限公司 | III型介入包 | 200505 | 粤械注准20182140770 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 99 | 一次性使用无菌中心静脉导管包 | 广州市 | 广州健恩医疗设备有限公司 | 广州健恩医疗设备有限公司 | 双腔包：GMC-2720-S | 20200101006 | 国械注准20173774253 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 100 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 广州市 | 广州花山医用塑料厂 | 广州花山医用塑料厂 | 5ML | 20200104 | 国械注准20163152447 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 101 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 广州市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广州市增城区中医医院 | 5mL 中头式 | 批20191103 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20193141735 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 102 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 广州市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广州市从化区温泉镇卫生院 | 1ml 中头式 | 批20190320 | GB 15810-2001、GB15811-2016、YZB/国 3142-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 103 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 广州市 | 聚民生物科技有限公司 | 广州市荔湾区妇幼保健院 | 2mL | 190724 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20163151179 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 104 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 广州市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 中山大学附属第六医院 | 10ml | 20200101 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20163151593 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 105 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 广州市 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 广州市白云区人民医院 | 1ml | 191029 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20153151515 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 106 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 广州市 | 上海金塔医用器材有限公司 | 广州市南沙区第六人民医院 | 2ml | 20190426 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20173154085 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 107 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 广州市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 华润广东医药有限公司 | 1ml | 批K20191008 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20163150518 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 108 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 广州市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 中山大学附属第三医院岭南医院 | 20ml | 批K20191011 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20163150518 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 109 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 广州市 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 广州市海珠区中医医院 | 5ml | 20191210 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20153151843 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 110 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 广州市 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 广州市番卫药业有限公司 | 10ml | 190901 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20193141508 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 111 | 一次性使用医用口罩 | 广州市 | 广东金海纳实业有限公司 | 广东金海纳实业有限公司 | （非无菌）K-01 | YYB20-A5007 | 粤械注准20202141208 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 112 | 一次性使用医用口罩 | 广州市 | 广东能量堡垒制药有限公司 | 广东能量堡垒制药有限公司 | EF0901耳挂式 | 20201001K | 粤械注准20202141232 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 113 | 一次性使用医用口罩 | 广州市 | 广州丰乐医疗科技有限公司 | 广州丰乐医疗科技有限公司 | 耳挂式 17.5cmx9.5cm | F20200704 | 粤械注准20202140417 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 114 | 一次性使用医用口罩 | 广州市 | 广州市传麒制衣有限公司 | 广州市传麒制衣有限公司 | 平面型耳挂式 17.5cmx9.5cm | 20201030 | 粤械注准20202141507 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 115 | 一次性使用医用口罩 | 广州市 | 广州市鼎安交通科技股份有限公司 | 广州市鼎安交通科技股份有限公司 | 耳挂式（非灭菌级） 175mmx95mm | 20201020 | 粤械注准20202141362 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 116 | 一次性使用医用口罩 | 广州市 | 广州市纳清环保科技有限公司 | 广州市纳清环保科技有限公司 | 耳挂式（非无菌） | 20200315 | 粤械注准20202140979 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 117 | 一次性使用医用口罩 | 广州市 | 广州天思品汇实业有限公司 | 广州天思品汇实业有限公司 | 耳挂式17.5x9.5cm | 200801 | 粤械注准20202141071 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 118 | 一次性使用医用口罩 | 广州市 | 广州维尔康医疗器械有限公司 | 广州维尔康医疗器械有限公司 | 17.5cm*9.5cm | 2020112611 | 粤械注准20202141293 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 119 | 一次性使用真空采血管 | 广州市 | 广州健福医疗科技有限公司 | 广州健福医疗科技有限公司 | 促凝管5ml（PET） | 200224 | 粤械注准20162410990 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 120 | 一次性外科手术包 | 广州市 | 广东康尔医疗科技有限公司 | 广东康尔医疗科技有限公司 | 腹部手术包 | 20200609 | 粤械注准20162640516 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 121 | 一次性无菌鼻胃肠管 | 广州市 | 广州市凌捷医疗器械有限公司 | 广州市凌捷医疗器械有限公司 | 单管型 10Fr 130cm | 20042816062 | 粤械注准20172661670 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 122 | 一次性无菌加强型气管插管 | 广州市 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 普通型带套囊PVC球囊 | 20191116 | 粤械注准20182660166 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 123 | 一次性无菌中心静脉导管套件 | 广州市 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 16Gax20 单腔 | 20191205 | YZB/国 0597-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 124 | 一次性眼科手术包 | 广州市 | 广东康尔医疗科技有限公司 | 广东康尔医疗科技有限公司 | / | 20200603 | 粤械注准20162640526 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 125 | 医用防护口罩 | 广州市 | 广州市安身宝医疗器械有限公司 | 广州市安身宝医疗器械有限公司 | N95-01型：16cm×10.5cm | 20200516 | GB 19083-2010、粤械注准20192140485 | 原检：广东省医疗器械质量监督检验所；复检：广州纤维产品检测研究院 | 符合 | / |  |
| 126 | 医用功能性敷料 | 广州市 | 广州润虹医药科技股份有限公司 | 广州润虹医药科技股份有限公司 | A型 | 20200108 | 粤械注准20162640426 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 127 | 医用外科口罩 | 广州市 | 广东能量堡垒制药有限公司 | 广东能量堡垒制药有限公司 | EF0401耳挂式 | 20201001W | YY 0469-2011、粤械注准20202141231 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 128 | 医用外科口罩 | 广州市 | 广东一康医疗用品有限公司 | 广东一康医疗用品有限公司 | 平面型 17.5cmx9.5cm | 2020112901 | YY 0469-2011、粤械注准20202141083 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 129 | 医用外科口罩 | 广州市 | 广东泽昌贸易有限公司 | 广东泽昌贸易有限公司 | 橡筋式 | 2020 615 | YY 0469-2011、粤械注准20162640851 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 130 | 医用外科口罩 | 广州市 | 广州丰乐医疗科技有限公司 | 广州丰乐医疗科技有限公司 | 耳挂式 17.5x9.5cm | F20200611 | YY 0469-2011、粤械注准20202140435 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 131 | 医用外科口罩（疫情应急产品） | 广州市 | 广州德米医用设备有限公司 | 广州德米医用设备有限公司 | L型 | 2011095 | YY 0469-2011、粤械注准20202140662 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 132 | 医用粘贴膜 | 广州市 | 广州市卫信工贸有限公司 | 广州市卫信工贸有限公司 | 20×30cm | 2019012 | 粤械注准20152640977 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 133 | 婴儿脐贴 | 广州市 | 广州健朗医用科技有限公司 | 广州健朗医用科技有限公司 | 7CM*7CM | 20200328 | 粤械注准20172640538 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 134 | 制氧机 | 广州市 | 广东欧格斯科技有限公司 | 广东欧格斯科技有限公司 | OZ-5-01TW0 | 20200215 | 粤械注准20172540401 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 135 | 中空纤维透析器 | 广州市 | 川澄化学工业株式会社（代理人：楷图（上海）商贸有限公司） | 广州市俊华医疗器械有限公司 | CTA-1500CH | 190905B4 | YY 0053-2016、国械注进20173451256 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 136 | 中频激光综合治疗仪 | 广州市 | 广州市祥友医疗器械科技有限公司 | 广州市祥友医疗器械科技有限公司 | XY-805 | 2019.08.02 | 粤械注准20182090891 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 137 | 中频治疗仪 | 广州市 | 广州市侨鑫医疗器械科技发展有限公司 | 广州市侨鑫医疗器械科技发展有限公司 | QX2001-AⅡ | 01711302 | 粤械注准20192091262 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 138 | 中频综合治疗仪 | 广州市 | 广州市健崎电子科技有限公司 | 广州市健崎电子科技有限公司 | JQ-885 | 08680695083 | 粤械注准20162261256 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 139 | 煮沸消毒器 | 广州市 | 广州市一心电子设备有限公司 | 广州市一心电子设备有限公司 | YC-II | YC2002201101 | 粤械注准20172571241 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 140 | 注射泵 | 广州市 | 广州汇特医疗科技有限公司 | 广州汇特医疗科技有限公司 | WIT-301A | 3010520040001 | 粤械注准20172540403 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 141 | 自粘性无菌敷料 | 广州市 | 广州市科济医疗器械有限公司 | 广州市科济医疗器械有限公司 | 10cmx10cm | 022020001 | 粤械注准20152641198 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 142 | 组织剪 | 广州市 | 广州市双悦医疗器械制造有限公司 | 广州市双悦医疗器械制造有限公司 | 斜面直型100mm | 20200403 | 粤穗械备20170535号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 143 | 医用隔离眼罩 | 广州市 | 广东益佳光学科技有限公司 | 广东益佳光学科技有限公司 | YY009 | 20200602 | 粤穗械备20200104号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 144 | 医用隔离眼罩 | 广州市 | 广州邦士度眼镜有限公司 | 广州邦士度眼镜有限公司 | EF010 | 20200628 | 粤穗械备20200095号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 145 | 一次性使用产包 | 广州市 | 河南飘安集团有限公司 | 南方医科大学第五附属医院 | CB型 | 20191103 | 豫械注准20152640646 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不合格 | 环氧乙烷残留量 | 涉嫌假冒 |
| 146 | 一次性使用套管穿刺器 | 广州市 | 广州迪克医疗器械有限公司 | 广州迪克医疗器械有限公司 | C型 Ф10mm×100mm | 120011721 | 粤械注准20172080029 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不合格 | 尺寸 |  |
| 147 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 广州市 | 广东弘方医疗科技有限公司 | 广东弘方医疗科技有限公司 | 耳挂式（17.5cmx9.5cm） | 20200712 | 粤械注准20202140740 | 原检：广东省医疗器械质量监督检验所；复检：广州检验检测认证集团有限公司 | 不合格 | 通气阻力 |  |
| 148 | 半导体激光治疗仪 | 深圳市 | BTL Industries Limited（代理人：比特乐科技(深圳)有限公司） | 比特乐科技（深圳）有限公司 | BTL-6000 | POP223916 | 国械注进20163240586 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 149 | 鼻窦球囊导管 | 深圳市 | 心宜医疗器械（深圳）有限公司 | 心宜医疗器械（深圳）有限公司 | 070 | NC1911005 | 粤械注准20152140006 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 150 | 臂式电子血压计 | 深圳市 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | HYS-7180 | M19120007-001-0493 | 粤械注准20182200052 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 151 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂（胶体金法） | 深圳市 | 杭州博拓生物科技股份有限公司 | 深圳鹏程医院 | 板型单人份：40人份/盒 | HCV20010007 | 国械注准20163401256 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 152 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 深圳市 | 厦门市波生生物技术有限公司 | 香港大学深圳医院 | 40人份/盒 | H20010302 | 国械注准20173400762 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 153 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂（胶体金法） | 深圳市 | 蓝十字生物药业（北京）有限公司 | 深圳宝田医院 | 条型：1人份/袋 | 20191101 | 国械注准20173404532 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 154 | 超声多普勒胎儿心率仪 | 深圳市 | 深圳市捷美瑞科技有限公司 | 深圳市捷美瑞科技有限公司 | TX01 | 2019092182292 | 粤械注准20182230474 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 155 | 低频电子脉冲膀胱治疗仪 | 深圳市 | 深圳市力合医疗器械有限公司 | 深圳市力合医疗器械有限公司 | LGT-1000B | 111800041 | 粤械注准20182260007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 156 | 低频电子脉冲治疗仪 | 深圳市 | 深圳市中微泽电子有限公司 | 深圳市中微泽电子有限公司 | LC4000 | 510U8482352 | 粤械注准20182260063 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 157 | 低频治疗仪 | 深圳市 | 深圳市兴汇科技有限公司 | 深圳市兴汇科技有限公司 | SV-LF201 | LF-20171100015 | 粤械注准20162260449 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 158 | 低中频脉冲治疗仪 | 深圳市 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | HYS-388 | M19090003-001-0393 | YZB/粤0370-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 159 | 低中频脉冲治疗仪 | 深圳市 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | HYS-3800 | M19120004-001-0500 | YZB/粤0370-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 160 | 多参数记录仪 | 深圳市 | 深圳市深大赫云技术有限公司 | 深圳市深大赫云技术有限公司 | H8 | 2020.04.15 | 粤械注准20182210268 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 161 | 多普勒胎心仪 | 深圳市 | 深圳卫康明科技有限公司 | 深圳卫康明科技有限公司 | FD-200B | 20200349 | 粤械注准20192180729 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 162 | 耳背式助听器 | 深圳市 | 深圳市中德听力技术有限公司 | 深圳市中德听力技术有限公司 | ZDB-101 | 2020-101-001-10000 | 粤械注准20182460709 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 163 | 耳内式助听器 | 深圳市 | 深圳航天金悦通科技有限公司 | 深圳航天金悦通科技有限公司 | E20 | HTJYTSC2017071301 | 粤械注准20172460021 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 164 | 负压引流护创材料套装 | 深圳市 | 深圳齐康医疗器械有限公司 | 深圳齐康医疗器械有限公司 | B-I 1505 | 20200401-2 | 粤械注准20162661154 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 165 | 干式荧光免疫分析仪 | 深圳市 | 深圳市金准生物医学工程有限公司 | 深圳市金准生物医学工程有限公司 | KF-IQ | YM20191201-40 | 粤械注准20192221038 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 166 | 高频手术电极 | 深圳市 | 深圳半岛医疗有限公司 | 深圳半岛医疗有限公司 | LiTi 25 | 031-20SD | 粤械注准20182011023 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 167 | 高频手术电极刀头 | 深圳市 | 深圳华讯角度生物医疗电子科技有限公司 | 深圳华讯角度生物医疗电子科技有限公司 | HX-（A1）PQ | 200501 | 粤械注准20182250120 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 168 | 高通量聚砜膜透析器 | 深圳市 | B.Braun Avitum AG（代理人：贝朗爱敦（上海）贸易有限公司） | 北京大学深圳医院 | HI PS 15 | 1 3137 10 19 | YY 0053-2016、国械注进20153100057 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 169 | 骨水泥填充器套件 | 深圳市 | 深圳市汉强医用材料有限公司 | 深圳市汉强医用材料有限公司 | BC-A-1 | 20190801 | 粤械注准20162101273 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 170 | 冠状动脉球囊扩张导管 | 深圳市 | 深圳市信立泰生物医疗工程有限公司 | 深圳市信立泰生物医疗工程有限公司 | SC2020 | 022005002 | 国械注准20193030518 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 171 | 红外额式体温计 | 深圳市 | 深圳市永盟智能信息系统有限公司 | 深圳市永盟智能信息系统有限公司 | YMITF01 | Y1:FM012A00500008；Y2：FM012A0500009 | GB 9706.1-2007、粤械注准20152070352 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 172 | 红外额温计 | 深圳市 | 比亚迪通信信号有限公司 | 比亚迪通信信号有限公司 | 990S | 13027262A618000018 | GB 9706.1-2007、粤械注准20202071162 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 173 | 红外额温计 | 深圳市 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | AET-R1B6 | 20K015 | GB 9706.1-2007、粤械注准20202070839 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 174 | 红外额温计 | 深圳市 | 深圳市迈泰生物医疗有限公司 | 深圳市迈泰生物医疗有限公司 | MDI903 | 200709-04 | GB 9706.1-2007、粤械注准20162201074 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 175 | 红外额温计 | 深圳市 | 深圳泰康医疗设备有限公司 | 深圳泰康医疗设备有限公司 | TK-E301 | TK-E3012020091801000 | GB 9706.1-2007、粤械注准20202070371 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 176 | 红外耳温枪 | 深圳市 | 华略电子（深圳）有限公司 | 华略电子（深圳）有限公司 | IRIDF1-1 | 序列号：182015005 | GB 9706.1-2007、粤械注准20192070554 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 177 | 红外体温计 | 深圳市 | 深圳市奥极医疗科技有限公司 | 深圳市奥极医疗科技有限公司 | AOJ-20A | 200518100100 | GB 9706.1-2007、粤械注准20202070940 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 178 | 红外线额温计 | 深圳市 | 深圳市科仪科技有限公司 | 深圳市科仪科技有限公司 | DT-8806A | 2020K05 | GB 9706.1-2007、粤械注准20162200513 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 179 | 呼吸机 | 深圳市 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | SV850 | AA8-06000058 | 国械注准20173541297 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 180 | 急救呼吸机 | 深圳市 | 深圳市安保科技有限公司 | 深圳市安保科技有限公司 | A116000A | A116000A2008001 | 国械注准20153081579 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 181 | 接骨螺钉 | 深圳市 | 深圳市昌华生物医学工程有限公司 | 深圳市昌华生物医学工程有限公司 | KD0C 4.5X40 | KD190901 | 国械注准20183460133 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 182 | 聚砜膜透析器 | 深圳市 | B.Braun Avitum AG（代理人：贝朗爱敦（上海）贸易有限公司） | 深圳市泽健医疗科技有限公司 | LO PS 15 | 131401119 | YY 0053-2016、国械注进20153100056 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 183 | 空心纤维透析器 | 深圳市 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 深圳市盐田区人民医院 | F18 | 2003035 | YY 0053-2016、YZB/国6351-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 184 | 空心纤维透析器 | 深圳市 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 深圳市盐田区人民医院 | F15 | 2003196 | YY 0053-2016、YZB/国6351-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 185 | 空心纤维透析器 | 深圳市 | 旭化成医疗器械（杭州）有限公司 | 中国科学院大学深圳医院（光明） | REXEED-13LC | 2JYHYK | YY 0053-2016、YZB/国 1880-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 186 | 空心纤维血液透析器 | 深圳市 | Fresenius Medical Care AG &Co.KGaA（代理人：费森尤斯医药用品（上海）有限公司） | 深圳市杏昌医疗器械有限公司 | FX8 | Z9EC10100 | YY 0053-2016、YZB/GER 4596-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 187 | 颅颌面修补系统 | 深圳市 | 深圳迈普再生医学科技有限公司 | 深圳迈普再生医学科技有限公司 | L1W1-S1T1 | 093200525 | 国械注准20163461503 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 188 | 密闭式静脉留置针 | 深圳市 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 深圳市龙华区妇幼保健院 | Y型 | 9197365 | YY 1282-2016、国械注准20153151545 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 189 | 密闭式静脉留置针 | 深圳市 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 深圳市龙华区人民医院 | 24G×0.75IN | 9233916 | YY 1282-2016、国械注准20153151545 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 190 | 密闭式静脉留置针 | 深圳市 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 深圳市罗湖区妇幼保健院 | 1.1mmx30mm | 9262029 | YY 1282-2016、国械注准20153151545 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 191 | 密闭式静脉留置针 | 深圳市 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 深圳鹏程医院 | 0.9mmx25mm | 8358928 | YY 1282-2016、国械注准20153152208 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 192 | 纳米银医用抗菌敷料 | 深圳市 | 深圳市爱杰特医药科技有限公司 | 深圳市爱杰特医药科技有限公司 | 40cm×50cm | 200402 | YZB/国6487-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 193 | 尿素（UREA）测定试剂盒（酶偶联监测法） | 深圳市 | 深圳市威尔德医疗电子有限公司 | 深圳市惠众医疗器械有限公司 | R1: 2×60mL R2: 2×20mL | 20042301 | 粤械注准20152400671 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 194 | 尿素（UREA）测定试剂盒（紫外—谷氨酸脱氢酶法） | 深圳市 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | R1：6×40 mL，R2：2×32 mL+校准品：1×1.5 mL | 141319011 | 粤械注准20172400967 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 195 | 尿素测定试剂盒（谷氨酸脱氢酶法） | 深圳市 | DiaSys Diagnostic Systems GmbH（代理人：德赛诊断系统（上海）有限公司） | 深圳傲锐生物科技有限公司 | 试剂1:6x64ml 试剂2:6x16ml | 60136472 | 国械注进20172400545 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 196 | 尿素测定试剂盒（脲酶—谷氨酸脱氢酶法） | 深圳市 | 深圳蓝韵生物技术有限公司 | 深圳蓝韵生物技术有限公司 | R1:4×32 mL，R2:4×8 mL | 20200424 | 粤械注准20162401360 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 197 | 尿素氮检测试剂盒（酶法） | 深圳市 | 深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 | 深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 | R1:40mlx2 R2:10mlx2 | 200501 | 粤械注准20152400019 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 198 | 尿素检测试剂盒（酶法） | 深圳市 | 深圳市雷诺华科技实业有限公司 | 深圳市雷诺华科技实业有限公司 | 150mL/盒（R1：60mL×2，R2：15mL×2） | 20191128 | 粤械注准20152400457 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 199 | 人工授精管 | 深圳市 | 深圳市桓浩科技有限公司 | 深圳市桓浩科技有限公司 | Ⅱ-HH63139 | 19042209 | 粤械注准20162660021 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 200 | 手臂式电子血压计 | 深圳市 | 深圳市长坤科技有限公司 | 深圳市长坤科技有限公司 | CK-A156 | 1905172000B5 | 粤械注准20192071036 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 201 | 手臂式全自动电子血压计 | 深圳市 | 深圳市家康科技有限公司 | 深圳市家康科技有限公司 | BP380A | B200311 | 粤械注准20162200419 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 202 | 手腕式电子血压计 | 深圳市 | 深圳市乐中行科技有限公司 | 深圳市乐中行科技有限公司 | LZX-W1681 | LZX202001152A | 粤械注准20172200464 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 203 | 输液泵 | 深圳市 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | 深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | MP-60A | 2020-04 | 粤械注准20172541693 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 204 | 双层人工真皮修复材料 | 深圳市 | 深圳齐康医疗器械有限公司 | 深圳齐康医疗器械有限公司 | BAS-0403 4cmx3cm | 20200501 | 国械注准20173461356 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 205 | 胎儿母亲监护仪 | 深圳市 | 深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 | 深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 | G6A | G6AR40035 | 粤械注准20142180343 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 206 | 钛合金通用脊柱内固定系统 | 深圳市 | 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 | 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 | I型 | 19090801 | 国械注准20153461764 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 207 | 膝关节假体（部件名称：胫骨垫片） | 深圳市 | 深圳市博恩医疗器材有限公司 | 深圳市博恩医疗器材有限公司 | KI1B45 | JB0032 | 国械注准20163460720 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 208 | 消融电极 | 深圳市 | 深圳市美成医疗用品有限公司 | 深圳市美成医疗用品有限公司 | MD1000 | 20052521 | 粤械注准20172251523 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 209 | 新生儿呼吸机 | 深圳市 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | NV8 | N8200529043A | 国械注准20163541772 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 210 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 深圳市 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2x50人份/盒 | 20201002 | 粤械注准20203400769 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 211 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 深圳市 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 2x50人份/盒 | 20201001 | 粤械注准20203400770 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 212 | 血压额温测量仪 | 深圳市 | 深圳市家康科技有限公司 | 深圳市家康科技有限公司 | BI-P6 | A200615 | GB 9706.1-2007、粤械注准20182200588 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 213 | 一次性护理包 | 深圳市 | 淄博创奇医疗用品有限公司 | 深圳市罗湖区中医院 | E型一次性拆线护理包 | 20191127 | 鲁械注准20182640099 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 214 | 一次性内窥镜穿刺器 | 深圳市 | 联合微创医疗器械（深圳）有限公司 | 联合微创医疗器械（深圳）有限公司 | BTRDSB | U20050801 | 粤械注准20142020240 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 215 | 一次性脐带剪断器 | 深圳市 | 深圳市盛康泰医疗器械有限公司 | 深圳市盛康泰医疗器械有限公司 | JD-A | 20200325 | 粤械注准20162120020 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 216 | 一次性使用产包 | 深圳市 | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 深圳市妇幼保健院 | A型 | 520011741 | 豫械注准20172640367 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 217 | 一次性使用产包 | 深圳市 | 南昌裕华医疗器械有限公司 | 深圳市龙华区中心医院 | / | 20191007 | 赣械注准20172640129 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 218 | 一次性使用产包 | 深圳市 | 新乡市宏达卫材有限公司 | 深圳市罗湖区妇幼保健院 | I型 | 190902107 | 豫械注准20172640715 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 219 | 一次性使用产包 | 深圳市 | 新乡市华西卫材有限公司 | 深圳市盐田区人民医院 | Ⅰ型：普通型产包 | 20070128 | 豫械注准20172640115 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 220 | 一次性使用穿刺针 | 深圳市 | 深圳市昕力医疗设备开发有限公司 | 深圳市昕力医疗设备开发有限公司 | SM-AN-18T 70L | G02200B8 | 国械注准20173150007 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 221 | 一次性使用妇产套件 | 深圳市 | 河南省戈尔医疗器械有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | 常规 | 20020707 | 豫械注准20182140395 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 222 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 深圳市 | 深圳市迈威生物科技有限公司 | 深圳市迈威生物科技有限公司 | CM-200/A01103 | 20041701 | 国械注准20183060441 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 223 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 深圳市 | 优尼麦迪克器械（深圳）有限公司 | 优尼麦迪克器械（深圳）有限公司 | SMR102 | 2004141 | 国械注准20173661428 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 224 | 一次性使用环柄注射器 | 深圳市 | 深圳市安特高科实业有限公司 | 深圳市安特高科实业有限公司 | 12ml | 20041322 | 国械注准20173150826 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 225 | 一次性使用环柄注射器 | 深圳市 | 深圳市昕力医疗设备开发有限公司 | 深圳市昕力医疗设备开发有限公司 | SM-CS-12 | F17200132 | 国械注准20173150843 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 226 | 一次性使用换药包 | 深圳市 | 东莞市康富民医疗器材有限公司 | 深圳市妇幼保健院 | HY | 20200302 | 粤械注准20172641655 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 227 | 一次性使用换药包 | 深圳市 | 东莞市康富民医疗器材有限公司 | 深圳市罗湖区中医院 | HY | 2020年04月08日 | 粤械注准20172641655 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 228 | 一次性使用换药包 | 深圳市 | 东莞市康富民医疗器材有限公司 | 中国科学院大学深圳医院（光明） | HY | 2020年04月15日 | 粤械注准20172641655 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 229 | 一次性使用换药包 | 深圳市 | 新乡市华西卫材有限公司 | 深圳市盐田区人民医院 | Ⅱ型 | 20100128 | 豫械注准20172640119 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 230 | 一次性使用静脉留置针 | 深圳市 | 广东爱迪医疗科技有限公司 | 深圳市盐田区人民医院 | 24G | 19316 | YY 1282-2016、国械注准20153152171 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 231 | 一次性使用静脉留置针 | 深圳市 | 广东爱迪医疗科技有限公司 | 深圳市盐田区人民医院 | 24G | 20004 | YY 1282-2016、国械注准20153152171 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 232 | 一次性使用静脉留置针 | 深圳市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 深圳市大鹏新区南澳人民医院 | 24G 普通Y型 | YD2-E191105 | YY 1282-2016、YZB/国 2792-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 233 | 一次性使用静脉留置针 | 深圳市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 深圳宝田医院 | 18G Y型 | YD2-191226 | YY 1282-2016、国械注准20153151532 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 234 | 一次性使用静脉留置针 | 深圳市 | 苏州林华医疗器械有限公司 | 深圳市前海玛仕特健康管理有限公司 | II-B 20Gx1.16IN（1.1x30mm） | 20020006 | YY 1282-2016、国械注准20153151923 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 235 | 一次性使用静脉留置针 | 深圳市 | 苏州林华医疗器械有限公司 | 深圳市前海玛仕特健康管理有限公司 | II-B 24Gx0.75IN（0.7x19mm） | 20023005 | YY 1282-2016、国械注准20153151923 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 236 | 一次性使用密闭吸痰管 | 深圳市 | 深圳市瑞德医疗科技有限公司 | 深圳市瑞德医疗科技有限公司 | M12 | 20191218 | 粤械注准20172660655 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 237 | 一次性使用内窥镜取物袋 | 深圳市 | 联合微创医疗器械（深圳）有限公司 | 联合微创医疗器械（深圳）有限公司 | MEBS 200ml | U2020.04.23 | 粤械注准20142060241 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 238 | 一次性使用剖腹产包 | 深圳市 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 稳健医疗用品股份有限公司 | IV型 | 20191227 | 粤械注准20182640195 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 239 | 一次性使用输血器 | 深圳市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 深圳市龙华区中心医院 | 不带针 | 20190801 | GB 8369-2005、国械注准20173661023 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 240 | 一次性使用输血器 | 深圳市 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | TSAD.1 | 20200226 | 国械注准20163660441 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 241 | 一次性使用输血器 带针 | 深圳市 | 广州花山医用塑料厂 | 深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | A-1 0.9×28TWSB | 20190918 | GB 8369-2005、国械注准20173660859 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 242 | 一次性使用输血器 带针 | 深圳市 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 深圳市莱仕特医疗器械有限公司 | SXQ 0.9 | 191023 | GB 8369-2005、国械注准20193101639 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 243 | 一次性使用输血器 带针 | 深圳市 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 深圳市弘飞医疗器械有限公司 | SXQ 0.9 | 191129 | GB 8369-2005、国械注准20193101639 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 244 | 一次性使用输血器 带针 | 深圳市 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 深圳市坪山区人民医院 | SXQ 0.9 | 190527 | GB 8369-2005、YZB/国1132-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 245 | 一次性使用输血器 带针 | 深圳市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 中山大学附属第七医院（深圳） | TS062 | 批K20190723 | GB 8369-2005、国械注准20163660669 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 246 | 一次性使用输血器 带针 | 深圳市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 深圳市福田区第二人民医院 | TS001 | 批K20190902 | GB 8369-2005、国械注准20163660669 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 247 | 一次性使用输血器 带针 | 深圳市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 深圳市罗湖区人民医院 | TS001 | 批K20190712 | GB 8369-2005、国械注准20163660669 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 248 | 一次性使用输血器 带针 | 深圳市 | 广州花山医用塑料厂 | 深圳市盐田区人民医院 | A-2 | 20190815 | GB 8369-2005、国械注准20173660859 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 249 | 一次性使用输液器 | 深圳市 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 深圳市南北医药有限公司 | D4 | 190709 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、YZB/国 6198-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 250 | 一次性使用输液器 | 深圳市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 香港大学深圳医院 | 进气式（普通） | 批20200211 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20173661051 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 251 | 一次性使用输液器 | 深圳市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 香港大学深圳医院 | 进气式（普通） | 批20200221 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20173661051 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 252 | 一次性使用输液器 | 深圳市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 深圳市龙华区中心医院 | 带针0.6# | 批20191101 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20173664107 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 253 | 一次性使用输液器 | 深圳市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 深圳市龙华区中心医院 | 带针0.55# | 批20190921 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20173664107 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 254 | 一次性使用输液器 | 深圳市 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 深圳市前海玛仕特健康管理有限公司 | TS-1 静脉针0.7 | 20191220 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20153660980 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 255 | 一次性使用输液器 带针 | 深圳市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 深圳市盐田区人民医院 | B3-1 | 批20200108 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 256 | 一次性使用输液器 带针 | 深圳市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 深圳市盐田区人民医院 | B3-1 | 批20200108 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 257 | 一次性使用输液器 带针 | 深圳市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 深圳宝田医院 | H型 | 批20200107 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20143142049 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 258 | 一次性使用输液器 带针 | 深圳市 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 深圳市康程医药有限公司 | B-3器 0.6×25 TWLB | 批200102 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20153660119 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 259 | 一次性使用输液器 带针 | 深圳市 | 上海金塔医用器材有限公司 | 深圳市瀚博医疗用品有限公司 | B-2 | 20200424 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20153141827 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 260 | 一次性使用输液器 带针 | 深圳市 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | B1 0.7×25TWLB | 20191115 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20163660440 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 261 | 一次性使用无菌换药包 | 深圳市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 深圳市福田区妇幼保健院 | HYB-I | 20191121 | 鲁械注准20182640148 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 262 | 一次性使用无菌注射器 | 深圳市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 深圳市龙华区中心医院 | 5ml | 20190921 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20163151593 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 263 | 一次性使用无菌注射器 | 深圳市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 北京中医药大学深圳医院（龙岗） | 10ml | 20191211 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20163151593 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 264 | 一次性使用无菌注射器 | 深圳市 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 深圳市罗湖区人民医院 | 2ml | 190704 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20153151515 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 265 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 深圳市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | 5ml 中头式 | 20191005 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20193141735 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 266 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 深圳市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 叮当智慧药房（广东）有限公司深圳南山花半里店 | 5ml 中头式 | 20190126 | GB 15810-2001、GB15811-2016、YZB/国 3142-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 267 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 深圳市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 深圳市健鹏医药有限公司 | 5ml | 批20190320 | GB 15810-2001、GB15811-2016、YZB/国 3142-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 268 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 深圳市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 深圳市盐田区人民医院 | 1ml 中头式 | 批20190917 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20193141735 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 269 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 深圳市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 中山大学附属第七医院（深圳） | 10ml | K20190709 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20163150518 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 270 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 深圳市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 深圳市福田区第二人民医院 | 1ml | 20191013 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20163150518 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 271 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 深圳市 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 20mL | 20191216 | 国械注准20153151830 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 272 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 深圳市 | 委托方：深圳市保安医疗用品有限公司 受委托方：江西保护尔安生物医疗科技有限公司 | 深圳市萨米医疗中心 | 2.5ml | 20190720 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20193151830 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 273 | 一次性使用压力连接管 | 深圳市 | 深圳市迈威生物科技有限公司 | 深圳市迈威生物科技有限公司 | S0L050 | 20033101 | 国械注准20183060438 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 274 | 一次性使用医用口罩 | 深圳市 | 广东梦依诗服饰有限公司 | 广东梦依诗服饰有限公司 | 平面型耳挂式 | MYS12009A | 粤械注准20202141330 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 275 | 一次性使用医用口罩 | 深圳市 | 齐心商用设备（深圳）有限公司 | 齐心商用设备（深圳）有限公司 | 挂耳式17.5cmx9.5cm | QXJ20200004 | 粤械注准20202140894 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 276 | 一次性使用医用口罩 | 深圳市 | 深圳恒益医疗设备有限公司 | 深圳恒益医疗设备有限公司 | 耳挂式平面形 175mmx95mm | 202010DMM02 | 粤械注准20202141521 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 277 | 一次性使用医用口罩 | 深圳市 | 深圳市佰氏健康医药有限公司 | 深圳市佰氏健康医药有限公司 | YG-1 | 202005001 | 粤械注准20202070392 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 278 | 一次性使用医用口罩 | 深圳市 | 深圳市恒得源环保新材料科技有限公司 | 深圳市恒得源环保新材料科技有限公司 | 平面耳挂式（非无菌） | 2020102001 | 粤械注准20202141441 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 279 | 一次性使用医用口罩 | 深圳市 | 深圳市极摩客科技有限公司 | 深圳市极摩客科技有限公司 | 平面型，耳挂式（F1） | GMKTTKZ20200902 | 粤械注准20202141219 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 280 | 一次性使用医用口罩 | 深圳市 | 深圳市容裕医疗服务有限公司 | 深圳市容裕医疗服务有限公司 | 17.5cmx9.5cm | 20200726 | 粤械注准20202140832 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 281 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 深圳市 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 平面形耳挂式（非无菌） | 20200601 | 粤械注准20202140529 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 282 | 一次性使用子宫颈扩张球囊导管 | 深圳市 | 深圳市康医博科技发展有限公司 | 深圳市康医博科技发展有限公司 | 207-18 | 220-158208 | 粤械注准20182120712 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 283 | 一次性无菌产包 | 深圳市 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 深圳市罗湖区妇幼保健院 | A型订制 | 21820011006 | 豫械注准20172640589 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 284 | 一次性医用敷料包 | 深圳市 | 昆明康业医疗器械有限公司 | 中国科学院大学深圳医院（光明） | 产包 标准型2号 | 20200408 | 滇械注准20172640025 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 285 | 一体式腹膜透析液袋加温仪 | 深圳市 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | CAPDPLUS000 | BA190715000 | 粤械注准20172451754 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 286 | 医用电子体温计 | 深圳市 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | AET-E311 | 20D16 | 粤械注准20192070972 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 287 | 医用防护口罩 | 深圳市 | 河北宝塔医疗器械有限公司 | 广州中医药大学深圳医院（福田） | B型 | 20200405 | GB 19083-2010、冀械注准20172640241 | 原检：广东省医疗器械质量监督检验所；复检：河北省药品医疗器械检验研究院 | 符合 | / |  |
| 288 | 医用防护口罩（疫情应急产品） | 深圳市 | 比亚迪精密制造有限公司 | 比亚迪精密制造有限公司 | 折叠式 15.6cmx10.8cm | 6200811 | GB 19083-2010、粤械注准20202140410 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 289 | 医用分子筛制氧机 | 深圳市 | 深圳心诺智造医疗有限公司 | 深圳心诺智造医疗有限公司 | HAO-2210 | 2020052 | 粤械注准20162540465 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 290 | 医用红外额温计 | 深圳市 | 深圳市经纬科技有限公司 | 深圳市经纬科技有限公司 | GW20226-02 | 20200824001 | GB 9706.1-2007、粤械注准20202071028 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 291 | 医用红外体温计 | 深圳市 | 深圳市正生技术有限公司 | 深圳市正生技术有限公司 | A2002 | 2020090012 | GB 9706.1-2007、粤械注准20202071121 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 292 | 医用外科口罩 | 深圳市 | 深圳市新纶科技股份有限公司 | 深圳市新纶科技股份有限公司 | 耳挂式平面型（非无菌） | 202009SM01 | YY 0469-2011、粤械注准20202140750 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 293 | 医用外科口罩（疫情应产品） | 深圳市 | 比亚迪精密制造有限公司 | 比亚迪精密制造有限公司 | 平面形 175mmx95mm | B200820 | YY 0469-2011、粤械注准20202140436 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 294 | 医用外科口罩（疫情应急产品） | 深圳市 | 比亚迪精密制造有限公司 | 比亚迪精密制造有限公司 | 平面型 175mmx95mm | B200820 | YY 0469-2011、粤械注准20202140436 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 295 | 医用外科口罩（疫情应急产品） | 深圳市 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 平面形耳挂式（非无菌） | 20200601 | YY 0469-2011、粤械注准20202140535 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 296 | 医用制氧机 | 深圳市 | 深圳心诺智造医疗有限公司 | 深圳心诺智造医疗有限公司 | Y4 | 202005 | 粤械注准20162541534 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 297 | 中空纤维透析滤过器 | 深圳市 | Gambro Dialysatoren GmbH（代理人：金宝肾护理产品（上海）有限公司） | 中山大学附属第八医院（深圳福田） | Polyflux 170H | 9-4500-H-03 | YY 0053-2016、YZB/GER 0421-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 298 | 中空纤维透析器 | 深圳市 | 东丽医疗科技（青岛）股份有限公司 | 深圳市龙华区中心医院 | NV-1.3M | 90770110 | YY 0053-2016、国械注准20173453360 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 299 | 注射泵 | 深圳市 | 深圳市好克医疗仪器股份有限公司 | 深圳市好克医疗仪器股份有限公司 | HK-400Ⅰ | 202005003 | 粤械注准20172541482 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 300 | 一次性采样拭子 | 深圳市 | 深圳市美迪科生物医疗科技有限公司 | 深圳市美迪科生物医疗科技有限公司 | MFS-98000KQ | 20200301 | 粤械注准20182220808 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 301 | 医用隔离眼罩 | 深圳市 | 深圳德技医疗器械有限公司 | 深圳德技医疗器械有限公司 | GLYZ1-1 | 2020050201 | 粤深械备20200034号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 302 | 密闭式防针刺伤型静脉留置针 | 深圳市 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 中山大学附属第八医院 | Y型 | 9346383 | YY 1282-2016、YZB/国2800-2015 | 原检：广东省医疗器械质量监督检验所；复检：江苏省医疗器械检验所 | 符合 | / |  |
| 303 | 密闭式静脉留置针 | 深圳市 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 中山大学附属第八医院 | Y型 | 9239040 | YY 1282-2016、国械注准20153151545 | 原检：广东省医疗器械质量监督检验所；复检：江苏省医疗器械检验所 | 符合 | / |  |
| 304 | 病人监护仪 | 深圳市 | 深圳市和心重典医疗设备有限公司 | 深圳市和心重典医疗设备有限公司 | iMD8 | CBHW270040 | 粤械注准20182210089 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不合格 | 报警、设备或设备部件的外部标记 |  |
| 305 | 手腕式电子血压计 | 深圳市 | 深圳市正康科技有限公司 | 深圳市正康科技有限公司 | ZK-W863 | ZK-W863 | 粤械注准20142070067 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不合格 | 设备或设备部件的外部标记 |  |
| 306 | 一次性采样拭子 | 深圳市 | 深圳市麦瑞科林科技有限公司 | 深圳市麦瑞科林科技有限公司 | 93050型（口腔） | 2020050072 | 粤械注准20162411108 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不合格 | 外观与结构 |  |
| 307 | 一次性采样拭子 | 深圳市 | 深圳市麦瑞科林科技有限公司 | 深圳市麦瑞科林科技有限公司 | 93050型 | 2020060030 | 粤械注准20162411108 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不合格 | 外观与结构 |  |
| 308 | 一次性使用病毒采样管 | 深圳市 | 深圳市梓健生物科技有限公司 | 深圳市梓健生物科技有限公司 | 25人份/盒 | 20200703 | 粤深械备20190041号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不合格 | PH值 |  |
| 309 | 红外额温计 | 深圳市 | 深圳市乐尔康电子科技有限公司 | 深圳市乐尔康电子科技有限公司 | LRC-168A | 20200302002 | GB 9706.1-2007、粤械注准20192070866 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不合格 | 规定的温度显示范围内最大的允许误差、规定的温度显示范围外最大的允许误差 |  |
| 310 | 医用红外额温计 | 深圳市 | 深圳护尔康医疗科技有限公司 | 深圳护尔康医疗科技有限公司 | F102 | 20200301 | GB 9706.1-2007、粤械注准20182071119 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不合格 | 设备或设备部件的外部标记、样机无法正常工作 |  |
| 311 | 医用红外额温计 | 深圳市 | 深圳市乐中行科技有限公司 | 深圳市乐中行科技有限公司 | LZX-F1682 | LZX2011061A200 | GB 9706.1-2007、粤械注准20182200073 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不合格 | 设备或设备部件的外部标记 |  |
| 312 | 医用外科口罩（疫情应急产品） | 深圳市 | 深圳齐康医疗器械有限公司 | 深圳齐康医疗器械有限公司 | 无菌平面耳挂型 17.5cmx9.5cm | 20200802 | YY 0469-2011、粤械注准20202140441 | 原检：广东省医疗器械质量监督检验所；复检：深圳市医疗器械检测中心 | 不合格 | 压力差 |  |
| 313 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 珠海市 | 英科新创（厦门）科技股份有限公司 | 珠海市中西医结合医院 | 条型50人份/盒 | 2019080750 | 国械注准20163400853 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 314 | 定制式固定义齿 | 珠海市 | 珠海市三通陶齿有限公司 | 珠海市三通陶齿有限公司 | 钴铬合金烤瓷 | 200411138 | 粤械注准20152170150 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 315 | 腹膜透析机管路 | 珠海市 | 珠海保税区大生生物科技有限公司 | 珠海保税区大生生物科技有限公司 | PDP–PE-6 | 20040801 | 粤械注准20172451779 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 316 | 红外偏振光治疗仪 | 珠海市 | 珠海黑马生物科技有限公司 | 珠海黑马生物科技有限公司 | C1 | OOC1ZA00001 | 粤械注准20182260717 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 317 | 空心纤维透析器 | 珠海市 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 珠海市人民医院 | F16 | 2005045 | YY 0053-2016、YZB/国6351-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 318 | 空心纤维透析器 | 珠海市 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 广东省人民医院珠海医院 | F16 | 2005045 | YY 0053-2016、国械注准20153100873 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 319 | 空心纤维血液透析滤过器 | 珠海市 | 江苏费森尤斯医药用品有限公司 | 遵义医科大学第五附属（珠海）医院 | FX80 | A1EG29100 | YY 0053-2016、国械注准20143101831 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 320 | 空心纤维血液透析器 | 珠海市 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 中山大学附属第五医院 | B-18P | 1903211168 | YY 0053-2016、国械注准20163450719 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 321 | 密闭式静脉留置针 | 珠海市 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 珠海高新技术产业开发区人民医院 | Y型 | 9197420 | YY 1282-2016、国械注准20153152208 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 322 | 密闭式静脉留置针 | 珠海市 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 珠海市中西医结合医院 | 0.7mmx19mm 24Gx0.75IN | 9239031 | YY 1282-2016、国械注准20153152208 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 323 | 密闭式静脉留置针 | 珠海市 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 遵义医科大学服务附属（珠海）医院 | 0.7mmx19mm 24Gx0.75 | 9197420 | YY 1282-2016、国械注准20153152208 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 324 | 密闭式针尖自动回缩型留置针 | 珠海市 | Becton Dickinson Infusion Therapy Systems Inc.（代理人：碧迪医疗器械（上海）有限公司） | 珠海市人民医院横琴医院 | 24GAx0.75IN（0.7x19mm）直型 | 9010868 | YY 1282-2016、国械注进20163154504 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 325 | 密闭式针尖自动回缩型留置针 | 珠海市 | Becton Dickinson Infusion Therapy Systems Inc.（代理人：碧迪医疗器械（上海）有限公司） | 珠海市人民医院高栏港医院 | 22GAx0.75IN（0.9x19mm）直型 | 8332544 | YY 1282-2016、国械注进20163154504 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 326 | 纳米银烧烫伤贴 | 珠海市 | 安信纳米生物科技（珠海）有限公司 | 安信纳米生物科技（珠海）有限公司 | 35×40（cm） | 0220190521 | 国械注准20163640177 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 327 | 尿素测定试剂盒（尿素酶—谷氨酸脱氢酶法） | 珠海市 | 珠海森龙生物科技有限公司 | 珠海森龙生物科技有限公司 | 140mL（ R1:2×56mL；R2:2×14mL） | 20200413 | 粤械注准20162401030 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 328 | 尿素测定试剂盒（脲酶速率法） | 珠海市 | 珠海瑞贝生物科技有限公司 | 珠海瑞贝生物科技有限公司 | R1: 2×60ml，R2: 2×15ml | 191111-1 | 粤械注准20172401915 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 329 | 软性亲水接触镜 | 珠海市 | 珠海市三狮光学有限公司 | 珠海市三狮光学有限公司 | ZBS38 | 20190418 | 国械注准20163221594 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 330 | 视频插管软镜 | 珠海市 | 珠海明象医用科技有限公司 | 珠海明象医用科技有限公司 | TF52 | 841911022 | 粤械注准20182081073 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 331 | 输卵管通液诊疗仪 | 珠海市 | 珠海亿立达电子设备有限公司 | 珠海亿立达电子设备有限公司 | YLD-200 | 202004 | 粤械注准20172541799 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 332 | 双极射频手术电极 | 珠海市 | 珠海维尔康生物科技有限公司 | 珠海维尔康生物科技有限公司 | WBT-RF-01 | 91014 | 粤械注准20182010847 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 333 | 钛镍记忆合金组织吻合器/缝合线 | 珠海市 | 珠海拓爱医疗科技有限公司 | 珠海拓爱医疗科技有限公司 | ▽ 3/8 TN 3-0305312 | 20200902 | 粤械注准20162650167 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 334 | 体温监测器 | 珠海市 | 珠海辉钰医疗科技有限公司 | 珠海辉钰医疗科技有限公司 | RFA1408 | 20170906 | 粤械注准20162201250 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 335 | 一次性等离子双极电极 | 珠海市 | 珠海市司迈科技有限公司 | 珠海市司迈科技有限公司 | SM10 | 2002101 | 国械注准20173254550 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 336 | 一次性使用鼻腔止血海绵 | 珠海市 | 珠海元航生物科技有限公司 | 珠海元航生物科技有限公司 | A1 | 19100801 | 粤械注准20192140221 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 337 | 一次性使用产包 | 珠海市 | 新乡市华康卫材有限公司 | 中山大学附属第五医院 | A型 | 19110227 | 豫械注准20172640331 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 338 | 一次性使用产包 | 珠海市 | 新乡市华西卫材有限公司 | 珠海市斗门区妇幼保健院 | Ⅰ型：普通型产包 | 20210148 | 豫械注准20172640115 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 339 | 一次性使用产包 | 珠海市 | 新乡市华西卫材有限公司 | 珠海市妇幼保健院 | Ⅰ型：普通型产包 | 19470148 | 豫械注准20172640115 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 340 | 一次性使用带输液贴式输液器 | 珠海市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 遵义医科大学第五附属（珠海）医院 | 进气式 钢针（G） | 批20190811 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20173664520 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 341 | 一次性使用妇产科用包 | 珠海市 | 广州市番禺区豪政卫生材料厂 | 广东省人民医院珠海医院（珠海市金湾区中心医院） | A+B型 | 20200310 | 粤械注准20172641089 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 342 | 一次性使用妇产科专用包 | 珠海市 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 珠海高新技术产业开发区人民医院 | A型产包 | 20191101 | YZB/粤1295-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 343 | 一次性使用妇科冲洗医疗刷 | 珠海市 | 珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司 | 珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司 | A型 | 灭菌批号：19110901 | 粤械注准20152660366 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 344 | 一次性使用喉镜片 | 珠海市 | 广东富江医学科技有限公司 | 广东富江医学科技有限公司 | MHPD-202 | LA200301 | 粤械注准20152080090 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 345 | 一次性使用换药包 | 珠海市 | 新乡市华西卫材有限公司 | 广东省人民医院珠海医院（珠海市金湾中心医院） | Ⅱ换药型 | 19450117 | 豫械注准20172640119 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 346 | 一次性使用加药注射器 带针 | 珠海市 | 广东康德莱医疗器械集团有限公司 | 广东康德莱医疗器械集团有限公司 | 10ml | 批20200415 | 粤械注准20152151484 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 347 | 一次性使用静脉采血针 | 珠海市 | 珠海市康利莱科技有限公司 | 珠海市康利莱科技有限公司 | A型0.7x25mm（22G） | 20200302 | 国械注准20173151539 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 348 | 一次性使用静脉留置针 | 珠海市 | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 广东省中医院珠海医院 | ZFII-B | 19090514 | YY 1282-2016、国械注准20193141896 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 349 | 一次性使用静脉留置针 | 珠海市 | 苏州林华医疗器械有限公司 | 珠海广安手足外科医院 | II-B 22Gx1.00IN | 19080456 | YY 1282-2016、国械注准20153151923 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 350 | 一次性使用皮肤缝合器 | 珠海市 | 珠海稻田医疗科技有限公司 | 珠海稻田医疗科技有限公司 | AZ35 | 191203 | 粤械注准20152020829 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 351 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 珠海市 | 广东康德莱医疗器械集团有限公司 | 广东康德莱医疗器械集团有限公司 | 促凝剂 5ml | 批200305 | 粤械注准20152411441 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 352 | 一次性使用输血器 | 珠海市 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 珠海市斗门区侨立中医院 | TS-V2 | 20190627 | GB 8369-2005、国械注准20153661835 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 353 | 一次性使用输血器 带针 | 珠海市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 广东康德莱医疗供应链管理有限公司 | TS055 | 批K20191024 | GB 8369-2005、国械注准20163660669 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 354 | 一次性使用输血器 带针 | 珠海市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 珠海市香洲区人民医院 | TS062 | 批K20190601 | GB 8369-2005、国械注准20163660669 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 355 | 一次性使用输血器 带针 | 珠海市 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 珠海高新技术产业开发区人民医院 | TS.AD-1 | 190521 | GB 8369-2005、YZB/国4764-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 356 | 一次性使用输液器 | 珠海市 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 珠海市妇幼保健院 | IS-G-V4 | 20190724 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20153661834 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 357 | 一次性使用输液器 | 珠海市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 中山大学附属第五医院 | 带针0.6# | 批20191201 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20173664107 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 358 | 一次性使用输液器 带针 | 珠海市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 珠海广安手足外科医院有限公司 | B1-1 | 批20200229 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 359 | 一次性使用输液器 带针 | 珠海市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 珠海高新技术产业开发区人民医院 | IVA071 | 批K20190124 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20163661319 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 360 | 一次性使用输液器 带针 | 珠海市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 珠海高新技术产业开发区人民医院 | IVA071 | 批K20190618 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20163661319 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 361 | 一次性使用输注泵 | 珠海市 | 珠海亚特兰生命工程科技有限公司 | 珠海亚特兰生命工程科技有限公司 | 持续给液型：AT-1-2 | 20190929081 | 国械注准20163540665 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 362 | 一次性使用无菌换药包 | 珠海市 | 振德医疗用品股份有限公司 | 中山大学附属第五医院 | / | 20191203 | 浙械注准20192140167 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 363 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 珠海市 | 上海金塔医用器材有限公司 | 珠海高新技术产业开发区（唐家湾镇）卫生院 | 2ml | 20190729 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20173154085 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 364 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 珠海市 | 上海金塔医用器材有限公司 | 珠海市斗门区妇幼保健院 | 5ml | 20191217 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20173154085 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 365 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 珠海市 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | 广东康德莱医疗供应链管理有限公司 | 5ml | 批20190531 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20153150848 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 366 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 珠海市 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | 珠海市香洲区人民医院 | 1ml | 20190822 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20153150848 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 367 | 一次性使用血液灌流器 | 珠海市 | 健帆生物科技集团股份有限公司 | 健帆生物科技集团股份有限公司 | HA130 | 1912250301 | 国械注准20163451181 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 368 | 一次性使用医用口罩 | 珠海市 | 汕头市泰恩康医疗器材厂有限公司 | 珠海市慢性病防治中心 | TNK-KZ | 2001022 | 粤械注准20162640663 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 369 | 一次性使用医用口罩 | 珠海市 | 珠海高格医疗科技有限公司 | 珠海高格医疗科技有限公司 | 17.5cmx9.5cm 耳挂式平面型 | A220ALA9YS | 粤械注准20202140630 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 370 | 一次性使用医用口罩 | 珠海市 | 珠海华实医疗器械有限公司 | 珠海华实医疗器械有限公司 | 平面型 17.5cmx9.5cm | 20201120 | 粤械注准20202140934 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 371 | 一次性使用医用口罩 | 珠海市 | 珠海新利磁头公司 | 珠海新利磁头公司 | HD0969 175mmx95mm | M20200901 | 粤械注准20202141371 | 原检：广东省医疗器械质量监督检验所；复检：佛山中纺联检验技术服务有限公司 | 符合 | / |  |
| 372 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 珠海市 | 珠海格健医疗科技有限公司 | 珠海格健医疗科技有限公司 | 平面型挂耳式17.0cmx9.5cm | 20200701 | 粤械注准20202140632 | 原检：广东省医疗器械质量监督检验所；复检：佛山中纺联检验技术服务有限公司 | 符合 | / |  |
| 373 | 一次性使用医用外科口罩 | 珠海市 | 珠海爱微医疗设备有限公司 | 珠海爱微医疗设备有限公司 | ivi N3003 175mmx95mm | YYKW20121103 | YY 0469-2011、粤械注准20202141787 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 374 | 一次性使用真空采血管 | 珠海市 | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 | 无抗凝管（PET管）5mlΦ13×100㎜ | 20200116 | 粤械注准20172411568 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 375 | 一次性无创医用温度传感器探头 | 珠海市 | 珠海金导医疗科技有限公司 | 珠海金导医疗科技有限公司 | KD-TMP-Ⅱ-10F | 20190702 | 粤械注准20182070963 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 376 | 一次性无菌气管插管 | 珠海市 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | 普通带套囊 QG-P2-7.5 | 920CG012 | 粤械注准20162661171 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 377 | 一次性无菌手术包 | 珠海市 | 新乡市华西卫材有限公司 | 珠海市妇幼保健院 | I型 | 19490148 | 豫械注准20172640116 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 378 | 一次性无菌体腔温度传感器 | 珠海市 | 珠海爱晟医疗科技有限公司 | 珠海爱晟医疗科技有限公司 | ES-DG-09BE | EXIE009 | 粤械注准20162210768 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 379 | 一件式人工晶状体 | 珠海市 | 珠海艾格医疗科技开发有限公司 | 珠海艾格医疗科技开发有限公司 | PC55125 | 1805006 | 国械注准20173220906 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 380 | 医学影像、数据传输处理软件 | 珠海市 | 珠海上工医信科技有限公司 | 珠海上工医信科技有限公司 | SG-EX-01 | SGEX20200429001 | 粤械注准20172700901 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 381 | 医用防护口罩 | 珠海市 | 珠海华实医疗器械有限公司 | 珠海华实医疗器械有限公司 | 折叠型 16.0cmx10.5cm | 20201113 | GB 19083-2010、粤械注准20202141031 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 382 | 医用外科口罩 | 珠海市 | 珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司 | 珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司 | 平面形耳挂式 17.5cmx9.5cm | 灭菌批号：20091101 | YY 0469-2011、粤械注准20202141194 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 383 | 医用外科口罩 | 珠海市 | 珠海同益制药有限公司 | 珠海同益制药有限公司 | 平面耳挂式 17.5cmx9.5cm | 20200924 | YY 0469-2011、粤械注准20202141039 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 384 | 医用一次性防护服 | 珠海市 | 珠海市奥伦提时装有限公司 | 珠海市奥伦提时装有限公司 | 170/L 非无菌型 | 200902 | GB 19082-2009、粤械注准20202141063 | 原检：广东省医疗器械质量监督检验所；复检：佛山中纺联检验技术服务有限公司 | 符合 | / |  |
| 385 | 医用一次性防护服 | 珠海市 | 珠海市金胜制衣有限公司 | 珠海市金胜制衣有限公司 | 非无菌连身式 170 | QL20201203 | GB 19082-2009、粤械注准20202141414 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 386 | 胰岛素泵 | 珠海市 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | 珠海福尼亚医疗设备有限公司 | IP-101-Ⅱ | 20200204029 | 国械注准20193141723 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 387 | 直接检眼镜 | 珠海市 | 珠海于氏医疗科技有限公司 | 珠海于氏医疗科技有限公司 | YS-JYJ-H | JYJ01012000006 | 粤械注准20172220678 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 388 | 医用防护口罩 | 珠海市 | 珠海高格医疗科技有限公司 | 珠海高格医疗科技有限公司 | 耳挂式折叠型 16cmx11cm | A320ALB2BD | GB 19083-2010、粤械注准20202141479 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 389 | 产科手术包 | 汕头市 | 汕头市润康医疗用品有限公司 | 汕头市润康医疗用品有限公司 | 产包 | 200531 | 粤械注准20162641411 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 390 | 动静脉留置针 | 汕头市 | B. Braun Melsungen AG（代理人：贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司） | 汕头大学医学院第一附属医院 | 4254112B | 19C15G8262 | YY 1282-2016、国械注进20143155025 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 391 | 空心纤维透析器 | 汕头市 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 汕头市澄海区人民医院 | F14 | 2003244 | YY 0053-2016、YZB/国6351-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 392 | 空心纤维血液透析滤过器 | 汕头市 | 江苏费森尤斯医药用品有限公司 | 汕头市龙湖区第二人民医院 | FX80 | A1EC05100 | YY 0053-2016、YZB/国6252-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 393 | 密闭式静脉留置针 | 汕头市 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 汕头市潮阳区大峰医院 | 0.7mmx19mm 24Gx0.75IN | 9197433 | YY 1282-2016、国械注准20153152208 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 394 | 尿素测定试剂盒 | 汕头市 | 贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司 | 汕头大学医学院第一附属医院 | R1:4x53ml+R2:4x53ml | AUZ7678 | 苏械注准20172400667 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 395 | 一次性使用产包 | 汕头市 | 汕头市澄海区健发卫生用品有限公司 | 汕头市澄海区健发卫生用品有限公司 | I型 | 2020年04月10日 | 粤械注准20162640742 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 396 | 一次性使用产包 | 汕头市 | 汕头市澄海区健发卫生用品有限公司 | 汕头潮南民生医院 | I型 | 2020年03月02日 | 粤械注准20162640742 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 397 | 一次性使用负压引流护创材料 | 汕头市 | 广东泓志生物科技有限公司 | 广东泓志生物科技有限公司 | SFT-A-1-15×5×1.2 | 20200501 | 粤械注准20182140880 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 398 | 一次性使用静脉留置针 | 汕头市 | B. Braun Melsungen AG（代理人：贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司） | 汕头市金平区妇幼保健院 | 4268113B | 19K28G8251 | YY 1282-2016、国械注进20163151210 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 399 | 一次性使用静脉留置针 | 汕头市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 南澳县人民医院 | 22G Y型 | YD2-190817 | YY 1282-2016、YZB/国2792-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 400 | 一次性使用静脉留置针 | 汕头市 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 汕头市龙湖区新溪社区医院 | IVC08-24 | 20191203 | YY 1282-2016、YZB/国2743-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 401 | 一次性使用静脉留置针 | 汕头市 | 苏州灵岩医疗器械有限公司 | 汕头澄海南方医院 | 0.7x19mm 24Gx0.75" | 03190912 | YY 1282-2016、YZB/国2863-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 402 | 一次性使用静脉留置针 | 汕头市 | 苏州鱼跃医疗科技有限公司 | 汕头市濠江区人民医院 | 26Gx0.63" 0.6mmx16mm | 20190302 | YY 1282-2016、国械注准20153152019 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 403 | 一次性使用静脉留置针 | 汕头市 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 汕头潮南民生医院 | 24Gx19mm/Y-G | 20191231 03 | YY 1282-2016、国械注准20173150907 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 404 | 一次性使用清创缝合包 | 汕头市 | 扬州市金环医疗器械厂 | 潮阳同济医院 | B型（清创换药） | 20190403 | YZB/苏0634-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 405 | 一次性使用全自动回缩型注射器 带针 | 汕头市 | 汕头华尔怡医疗器械有限公司 | 汕头华尔怡医疗器械有限公司 | 5ml | 20200602 | 国械注准20173150626 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 406 | 一次性使用输血器 | 汕头市 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 汕头市上棱医疗器械有限公司 | TS-V2 | 20190912 | GB 8369-2005、国械注准20153661835 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 407 | 一次性使用输血器 | 汕头市 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 汕头市上棱医疗器械有限公司 | TS-V2 | 20191211 | GB 8369-2005、国械注准20153661835 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 408 | 一次性使用输血器 | 汕头市 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 汕头市上棱医疗器械有限公司 | TS-V2 | 20191221 | GB 8369-2005、国械注准20153661835 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 409 | 一次性使用输血器 带针 | 汕头市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 汕头市康德贸易有限公司 | TS001 | 批K20190916 | GB 8369-2005、国械注准20163660669 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 410 | 一次性使用输血器 带针 | 汕头市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 汕头市康德贸易有限公司 | TS001 | 批K20190724 | GB 8369-2005、国械注准20163660669 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 411 | 一次性使用输液器 | 汕头市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 汕头市潮阳区大峰医院 | 带针 | 批20191001 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20173664107 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 412 | 一次性使用输液器 | 汕头市 | 上海正邦医疗科技有限公司 | 南澳县人民医院 | SYG-1BN | 20190831 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20153660997 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 413 | 一次性使用输液器 带针 | 汕头市 | 湖南平安医械科技有限公司 | 濠江新圣骨科医院 | A2 0.6×24 TW LB | 批20190706 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20183661589 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 414 | 一次性使用输液器 带针 | 汕头市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 汕头市潮南区人民医院 | B3-1 | 批20200401 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 415 | 一次性使用输液器 带针 | 汕头市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 汕头市金平区石炮台街道平西社区卫生服务站 | B1-1 | 批20200110 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 416 | 一次性使用输液器 带针 | 汕头市 | 上海金塔医用器材有限公司 | 汕头龙湖天佑医院有限公司 | B-2 | 20191214 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20153141827 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 417 | 一次性使用无菌换药包 | 汕头市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 汕头市金平区人民医院 | HYB-I | 批20200111 | 鲁械注准20182640148 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 418 | 一次性使用无菌换药包 | 汕头市 | 振德医疗用品股份有限公司 | 汕头市澄海区人民医院 | / | 20200403 | 浙械注准20192140167 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 419 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 汕头市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 汕头市康德贸易有限公司 | 2ml | K20190805 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20163150518 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 420 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 汕头市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 汕头市康德贸易有限公司 | 1ml | K20190902 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20163150518 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 421 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 汕头市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 汕头市康德贸易有限公司 | 5ml | K20191204 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20163150518 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 422 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 汕头市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 汕头市康德贸易有限公司 | 10ml | K20191108 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20163150518 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 423 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 汕头市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 汕头市康德贸易有限公司 | 50ml | K20190904 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20163150518 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 424 | 一次性使用医用口罩 | 汕头市 | 广东东方医疗产业管理有限公司 | 广东东方医疗产业管理有限公司 | 耳挂式（mm） 175x95 | 090707 | 粤械注准20202140947 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 425 | 一次性使用医用口罩 | 汕头市 | 广东凯迪服饰有限公司 | 广东凯迪服饰有限公司 | KY-L 17.5cmx9.5cm | 20201001 | 粤械注准20202141669 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 426 | 一次性使用医用口罩 | 汕头市 | 广东万年青制药股份有限公司 | 广东万年青制药股份有限公司 | 17cmx9.5cm（无菌型） | 2010074 | 粤械注准20202140807 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 427 | 一次性使用医用口罩 | 汕头市 | 三椒口腔健康股份有限公司 | 三椒口腔健康股份有限公司 | 非灭菌型 成人型 17.5cmx9.5cm | 20091501 | 粤械注准20202141023 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 428 | 一次性使用医用口罩 | 汕头市 | 三椒口腔健康股份有限公司 | 三椒口腔健康股份有限公司 | 灭菌成人型 17.5cmx9.5cm | 20091501 | 粤械注准20202141080 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 429 | 一次性使用医用口罩 | 汕头市 | 汕头市绿美实业有限公司 | 汕头市绿美实业有限公司 | 175mmx95mm LY-L | 2020120001 | 粤械注准20202141305 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 430 | 一次性使用医用口罩 | 汕头市 | 汕头市韵高时装有限公司 | 汕头市韵高时装有限公司 | CEKO-YCX01 17.5cmx9.5cm 3层挂耳型 | 2010JSF002 | 粤械注准20202141134 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 431 | 一次性医用产包 | 汕头市 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | 汕头妇产医院有限公司 | 常规 | 2019090307 | 豫械注准20172641059 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 432 | 医用红外体温计 | 汕头市 | 广东邦宝益智玩具股份有限公司 | 广东邦宝益智玩具股份有限公司 | BB-IRT1 | BB20200806001J | GB 9706.1-2007、粤械注准20202071099 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 433 | 医用外科口罩 | 汕头市 | 广东晨奇文具实业有限公司 | 广东晨奇文具实业有限公司 | 17.5cmx9.5cm 3层 挂耳型 | 20201101 | YY 0469-2011、粤械注准20202141636 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 434 | 医用外科口罩 | 汕头市 | 广东凯迪服饰有限公司 | 广东凯迪服饰有限公司 | KW-L（KD-KZ2001） | 20201002 | YY 0469-2011、粤械注准20202141670 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 435 | 医用外科口罩 | 汕头市 | 广东康程实业有限公司 | 广东康程实业有限公司 | WK-L（17.5cmx9.5cm） | 20201011 | YY 0469-2011、粤械注准20202140946 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 436 | 医用外科口罩 | 汕头市 | 广东万年青制药股份有限公司 | 广东万年青制药股份有限公司 | 17cmx9.5cm（无菌型） | 2010010 | YY 0469-2011、粤械注准20202141335 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 437 | 医用外科口罩 | 汕头市 | 三椒口腔健康股份有限公司 | 三椒口腔健康股份有限公司 | 非灭菌 成人型 17.5cmx9.5cm | 20091501 | YY 0469-2011、粤械注准20202140969 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 438 | 医用外科口罩 | 汕头市 | 三椒口腔健康股份有限公司 | 三椒口腔健康股份有限公司 | 灭菌型 成人型 17.5cmx9.5cm | 20091501 | YY 0469-2011、粤械注准20202141076 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 439 | 医用外科口罩 | 汕头市 | 汕头市玉茄子实业有限公司 | 汕头市玉茄子实业有限公司 | 17.5cmx9.5cm ±10% | KLJ202009001 | YY 0469-2011、粤械注准20202140840 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 440 | 医用外科口罩（疫情应急产品） | 汕头市 | 广东达成弘业生物科技有限公司 | 广东达成弘业生物科技有限公司 | YY-S | 2020110103 | YY 0469-2011、粤械注准20202141559 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 441 | 中空纤维透析器 | 汕头市 | Gambro Dialysatoren GmbH（代理人：百特医疗用品贸易（上海）有限公司） | 汕头潮南民生医院 | Polyflux 17L | 9-4216-H-01 | YY 0053-2016、国械注进20163454482 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 442 | 医用隔离面罩 | 汕头市 | 广东邦宝益智玩具股份有限公司 | 广东邦宝益智玩具股份有限公司 | 9132 | BB202004510G | 粤汕械备20200020号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 443 | 医用隔离眼罩 | 汕头市 | 广东邦宝益智玩具股份有限公司 | 广东邦宝益智玩具股份有限公司 | 9127 | BB202004510G | 粤汕械备20200015号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 444 | 医用外科口罩 | 汕头市 | 汕头市唐绵服饰有限公司 | 汕头市唐绵服饰有限公司 | 长方形 耳挂式 17x9.5cm | 20201028 | YY 0469-2011、粤械注准20202140785 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不合格 | 压力差 |  |
| 445 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 韶关市 | 英科新创（厦门）科技股份有限公司 | 韶关市康越医疗器械有限公司 | 条型单人份：50人份/盒 | 2019060234 | 国械注准20143401951 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 446 | 空心纤维透析滤过器 | 韶关市 | 尼普洛株式会社（代理人：尼普洛贸易（上海）有限公司） | 翁源县人民医院 | SUREFLUX-150G | 20C26BX | YY 0053-2016、国械注进20153452549 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 447 | 空心纤维透析器 | 韶关市 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 南雄市人民医院 | F16 | 2002263 | YY 0053-2016、YZB/国6351-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 448 | 空心纤维血液透析器 | 韶关市 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 始兴县人民医院 | B-16P | 1903211290 | YY 0053-2016、国械注准20163450719 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 449 | 密闭式静脉留置针 | 韶关市 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 南雄市中医院 | Y型 20GX1.6“ | 9141587 | YY 1282-2016、国械注准20153151545 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 450 | 一次性使用产包 | 韶关市 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 新丰县妇幼保健院 | / | 批20190905 | 赣械注准20162640038 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 451 | 一次性使用接生包 | 韶关市 | 南昌市东海医疗器材有限公司 | 始兴县人民医院 | / | 2019年09月09日 | 赣械注准20172640251 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 452 | 一次性使用接生包 | 韶关市 | 南昌卫材医疗器械有限公司 | 翁源县周陂中心卫生院 | B型 | 20190701 | 赣械注准20172640012 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 453 | 一次性使用精密过滤输液器 | 韶关市 | 浙江新德意医疗科技股份有限公司 | 新丰县妇幼保健院 | ZC3-5.0 | 批20191004 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20173660259 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 454 | 一次性使用静脉留置针 | 韶关市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 乐昌市廊田镇卫生院 | 三通型 | 批20190527 | YY 1282-2016、YZB/国 0963-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 455 | 一次性使用静脉留置针 | 韶关市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 仁化县人民医院 | 三通型1.1x30mm | 批20190102 | YY 1282-2016、YZB/国0963-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 456 | 一次性使用静脉留置针 | 韶关市 | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 韶关启德医院 | II-B型 | 19103007 | YY 1282-2016、国械注准20153151923 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 457 | 一次性使用输血器 | 韶关市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 粤北人民医院（含市区分院） | 带针 | 批20191011 | GB 8369-2005、国械注准20173661023 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 458 | 一次性使用输血器带针 | 韶关市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 韶关市欧利来医疗器械有限公司 | A型 0.9mm | 20200103 | GB 8369-2005、国械注准20173664574 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 459 | 一次性使用输血器带针 | 韶关市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 韶关市欧利来医疗器械有限公司 | A型 0.9mm | 20191224 | GB 8369-2005、国械注准20173664574 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 460 | 一次性使用输液器 带针 | 韶关市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 乳源瑶族自治县人民医院 | B1-1 | 20191106 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 461 | 一次性使用输液器 带针 | 韶关市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 始兴县中医院 | B1-1 | 批20190819 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 462 | 一次性使用输液器 带针 | 韶关市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 仁化县妇幼保健计划生育服务中心 | B1-1 | 批20190925 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 463 | 一次性使用输液器 带针 | 韶关市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 韶关市铁路医院 | B1-10 | 批20200103 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 464 | 一次性使用输液器 带针 | 韶关市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 始兴县妇幼保健院 | B1-1 | 批20200115 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 465 | 一次性使用输液器带针 | 韶关市 | 湖南平安医械科技有限公司 | 韶关市曲江区妇幼保健院 | A4 | 20190929 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20183661589 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 466 | 一次性使用透析护理包 | 韶关市 | 扬州强盛生物科技有限公司 | 核工业四一九医院 | / | 20200505 | 苏械注准20152640898 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 467 | 一次性使用无菌换药包 | 韶关市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 核工业四一九医院 | HYB-I | 批20200301 | 鲁械注准20182640148 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 468 | 一次性使用无菌换药包 | 韶关市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 仁化县黄坑镇卫生院 | HYB-I | 批20200111 | 鲁械注准20182640148 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 469 | 一次性使用无菌换药包 | 韶关市 | 振德医疗用品股份有限公司 | 翁源县人民医院 | / | 20200328 | 浙械注准20192140167 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 470 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 韶关市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 韶关市第一人民医院 | 5ml | 批20191011 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20163151593 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 471 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 韶关市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 韶关市第一人民医院 | 2ml | 批20190621 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20163151593 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 472 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 韶关市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 粤北人民医院 | 10ml | 批20191221 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20163151593 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 473 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 韶关市 | 上海金塔医用器材有限公司 | 韶关市第一人民医院 | 10ml | 20191022 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20173154085 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 474 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 韶关市 | 委托方：深圳市保安医疗用品有限公司 受委托方：江西保护尔安生物医疗科技有限公司 | 粤北人民医院（含市区分院） | 1ml | 20190814 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20193151830 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 475 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 韶关市 | 委托方：深圳市保安医疗用品有限公司 受委托方：江西保护尔安生物医疗科技有限公司 | 粤北人民医院（含市区分院） | 5ml | 20191121 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20193151830 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 476 | 一次性使用无菌注射器带针 | 韶关市 | 委托方：深圳市保安医疗用品有限公司 受委托方：江西保护尔安生物医疗科技有限公司 | 粤北人民医院（含市区分院） | 2.5ml | 20191223 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20193151830 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 477 | 一次性使用正压静脉留置针 | 韶关市 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 乳源瑶族自治县妇幼保健院 | B型 18G 13x30mm | 批180402 | YY 1282-2016、国械注准20173150720 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 478 | 医用疤痕贴 | 韶关市 | 广州市万和整形材料有限公司 | 广州市万和整形材料有限公司 | 方片形 30×80 | 0001819 | 粤械注准20172640227 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 479 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 河源市 | 英科新创（厦门）科技股份有限公司 | 和平县中医院 | 卡型40人份/盒 | 2019080740 | 国械注准20163400853 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 480 | 空心纤维透析器 | 河源市 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 东源县人民医院 | F15 | 2005066 | YY 0053-2016、国械注准20153100873 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 481 | 空心纤维透析器 | 河源市 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 龙川县人民医院 | F16 | 2003245 | YY 0053-2016、YZB/国6351-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 482 | 空心纤维血液透析滤过器 | 河源市 | 江苏费森尤斯医药用品有限公司 | 河源仁康血液透析中心 | FX80 | A1EH26120 | YY 0053-2016、国械注准20143101831 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 483 | 尿素检测试剂盒 | 河源市 | 美康生物科技股份有限公司 | 连平县人民医院 | 150ml（试剂1:2x60ml+试剂2:1x30ml）；校准品：1x1ml | 191015101 | 浙械注准20142400120 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 484 | 一次性换药包 | 河源市 | 新乡市荣军医疗器械有限公司 | 河源市妇幼保健院 | / | 20020501 | 豫械注准20172640685 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 485 | 一次性使用产包 | 河源市 | 广州健朗医用科技有限公司 | 连平县妇幼保健院 | 分娩型 | 20200311 | 粤械注准20172640536 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 486 | 一次性使用产包 | 河源市 | 南昌华美医疗器械有限公司 | 河源同济医院 | / | 20200302 | 赣械注准20172640132 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 487 | 一次性使用静脉留置针 | 河源市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 和平县中医院 | 24G | YD2-191106 | YY 1282-2016、YZB/国 2792-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 488 | 一次性使用静脉留置针 | 河源市 | 佳康医用器材（青岛）有限公司 | 连平县第二人民医院 | 24G | 200323 | YY 1282-2016、国械注准20173150210 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 489 | 一次性使用静脉留置针 | 河源市 | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 龙川县妇幼保健院 | II-A型 | 19113013 | YY 1282-2016、国械注准20153151923 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 490 | 一次性使用静脉留置针 | 河源市 | 苏州林华医疗器械有限公司 | 紫金县妇幼保健计划生育服务中心 | FⅡ-B | 19070463 | YY 1282-2016、YZB/国3159-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 491 | 一次性使用静脉留置针 | 河源市 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 东源县新城社区卫生服务中心 | 22G×22mm/Y-G | 180601 07 | YY 1282-2016、国械注准20173150907 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 492 | 一次性使用清创缝合包 | 河源市 | 扬州市金环医疗器械厂 | 紫金县临江卫生院 | A型（清创缝合） | 20190918 | 苏械注准20192020772 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 493 | 一次性使用输血器 带针 | 河源市 | 广州花山医用塑料厂 | 紫金县中医院 | A-1 0.9×28TWSB | 20190511 | GB 8369-2005、国械注准20173660859 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 494 | 一次性使用输血器 带针 | 河源市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 连平县人民医院 | A型 0.9mm | 20190803 | GB 8369-2005、国械注准20173664574 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 495 | 一次性使用输血器 带针 | 河源市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 东源县人民医院 | A型 0.9mm | 批20190611 | GB 8369-2005、国械注准20173664574 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 496 | 一次性使用输血器 带针 | 河源市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 和平县妇幼保健院 | A型 0.9mm | 批20191218 | GB 8369-2005、国械注准20173664574 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 497 | 一次性使用输血器 带针 | 河源市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 龙川县中医院 | A型 0.9mm | 批20191109 | GB 8369-2005、国械注准20173664574 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 498 | 一次性使用输液器 带针 | 河源市 | 湖北楚天药业有限责任公司 | 河源市友邦有料器械有限公司 | A1 0.5x20 | 20191227 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20163660459 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 499 | 一次性使用输液器 带针 | 河源市 | 江西丰临医用器械有限公司 | 和平邓秋红诊所 | A1-2TS 0.55X19RWLB | 批20200331B1 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20163660358 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 500 | 一次性使用输液器 带针 | 河源市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 紫金县人民医院 | B1-10 | 批20200328 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 501 | 一次性使用输液器 带针 | 河源市 | 上海金塔医用器材有限公司 | 连平县妇幼保健院 | JT-ZIS-2 | 20190824 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20173660954 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 502 | 一次性使用输液器带针 | 河源市 | 湖南平安医械科技有限公司 | 龙川县康运医疗器械有限公司 | A4 | 20191010 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20183661589 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 503 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 河源市 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 瑞康医药河源有限公司 | 10ml | 批191210 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20153150686 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 504 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 河源市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 河源市伟达医疗器械有限公司 | 2.5ml 中头式 | 20190705 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20193141735 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 505 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 河源市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 和平县妇幼保健院 | 中头式 5ml | 批20190720 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20193141735 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 506 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 河源市 | 中国双鸽集团•聚民生物科技有限公司 | 紫金县中医院 | 10ml | 191105 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20163151179 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 507 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 河源市 | 中国双鸽集团聚民生物科技有限公司 | 河源市新城新特药有限公司 | 10ml | 190225 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20163151179 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 508 | 红外线体温计 | 河源市 | 河源市乐源智能科技有限公司 | 河源市乐源智能科技有限公司 | LY-F1 | 202006001 | GB 9706.1-2007、粤械注准20202070348 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不合格 | 设备或设备部件的外部标记 |  |
| 509 | 一次性使用产包 | 河源市 | 新乡市宏达卫材有限公司 | 紫金县人民医院 | I型 | 190902409 | 豫械注准20172640715 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不合格 | 环氧乙烷残留量 |  |
| 510 | 一次性使用产包 | 河源市 | 新乡市宏达卫材有限公司 | 河源市妇幼保健院 | I型 | 200502203 | 豫械注准20172640715 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不合格 | 环氧乙烷残留量 |  |
| 511 | 一次性使用医用口罩 | 河源市 | 河源市德轩医用科技有限公司 | 河源市德轩医用科技有限公司 | DX-01挂耳式（非无菌） | 202006001 | 粤械注准20202140721 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不合格 | 通气阻力 |  |
| 512 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 河源市 | 广东九天绿药业有限公司 | 广东九天绿药业有限公司 | 耳挂式 | 20200801 | 粤械注准20202140614 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不合格 | 通气阻力 |  |
| 513 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 梅州市 | 英科新创（厦门）科技股份有限公司 | 梅州市生立医药有限公司 | 卡型40人份/盒 | 2019110768 | 国械注准20163400853 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 514 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 梅州市 | 英科新创（厦门）科技有限公司 | 梅州康泰医疗设备有限公司 | 卡型：40人份/盒 | 2019110768 | 国械注准20163400853 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 515 | 定制式固定义齿 | 梅州市 | 兴宁市华盛义齿有限公司 | 兴宁市华盛义齿有限公司 | 钴铬合金烤瓷桥（冠） | 23472395 | 粤械注准20172630913 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 516 | 定制式活动义齿 | 梅州市 | 兴宁市华盛义齿有限公司 | 兴宁市华盛义齿有限公司 | 树脂基托可摘全口义齿 | 23472290 | 粤械注准20172630912 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 517 | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光法） | 梅州市 | 广东华银医药科技有限公司 | 广东华银医药科技有限公司 | 48人份/盒 | 20200101 | 国械注准20173404145 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 518 | 空心纤维透析滤过器 | 梅州市 | 尼普洛株式会社（代理人：尼普洛贸易（上海）有限公司） | 五华养可血液透析中心 | ELISIO-19H | 19112B | YY 0053-2016、YZB/JAP 3061-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 519 | 空心纤维透析器 | 梅州市 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 蕉岭县人民医院 | F16 | 2005171 | YY 0053-2016、国械注准20153100873 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 520 | 空心纤维透析器 | 梅州市 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 大埔县医药公司 | F16 | 2003201 | YY 0053-2016、YZB/国6351-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 521 | 空心纤维血液透析滤过器 | 梅州市 | 江苏费森尤斯医药用品有限公司 | 丰顺县人民医院 | FX80 | A1EH26100 | YY 0053-2016、国械注准20143101831 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 522 | 密闭式静脉留置针 | 梅州市 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 大埔县人民医院 | 0.9mm×25mm | 9169531 | YY 1282-2016、国械注准20153152208 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 523 | 密闭式静脉留置针 | 梅州市 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 平远县中医医院 | 22G×1.00IN | 9169531 | YY 1282-2016、国械注准20153152208 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 524 | 一次性使用产包 | 梅州市 | 江西浩恒医疗器械有限公司 | 五华县妇幼保健计划生育服务中心 | / | 20200508 | 赣械注准20182640016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 525 | 一次性使用妇产科用包 | 梅州市 | 广州市番禺区豪政卫生材料厂 | 丰顺县人民医院 | A型 | 20190901 | 粤械注准20172641089 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 526 | 一次性使用静脉留置针 | 梅州市 | 广东爱迪医疗科技有限公司 | 五华县龙村镇中心卫生院 | 22G | 19271 | YY 1282-2016、国械注准20153152171 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 527 | 一次性使用静脉留置针 | 梅州市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 蕉岭县中医医院 | 24G Y型 | YD2--E191027 | YY 1282-2016、YZB/国2792-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 528 | 一次性使用静脉留置针 | 梅州市 | 南通恒泰医疗器材有限公司 | 丰顺县中山友好医院 | 带延长管型24G | 20191003 | YY 1282-2016、国械注准20163150359 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 529 | 一次性使用输血器 | 梅州市 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 五华县妇幼保健计划生育服务中心 | TS-V2 | 20191211 | GB 8369-2005、国械注准20153661835 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 530 | 一次性使用输液器 带针 | 梅州市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 梅州铁炉桥医院有限公司 | B1-1 | 批20200316 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 531 | 一次性使用输液器 带针 | 梅州市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 蕉岭县人民医院 | B1-1 | 批20200307 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 532 | 一次性使用输液器 带针 | 梅州市 | 聚民生物科技有限公司 | 广东锦华贸易有限公司 | IS-Va-2D | 200321 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20153660507 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 533 | 一次性使用输液器 带针 | 梅州市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 丰顺县中医院 | IVA323 | 批C20191017 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20163661319 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 534 | 一次性使用输液器 带针 | 梅州市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 兴宁鸿惠医院 | IVA323 | 批C20191028 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20163661319 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 535 | 一次性使用输液器 带针式 | 梅州市 | 江西锦胜医疗器械集团有限公司 | 广东锦华贸易有限公司 | B1 T0.55×18.5TWSB | 20200115 5 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20153660344 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 536 | 一次性使用无菌产包 | 梅州市 | 河南瑞科医疗器械有限公司 | 蕉岭县人民医院 | A型 | 191101040 | 豫械注准20172640262 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 537 | 一次性使用无菌产包 | 梅州市 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 大埔县妇幼保健院 | 自然分娩型 | 20191130 | 赣械注准20192140056 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 538 | 一次性使用无菌换药包 | 梅州市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 平远县人民医院 | HYB-I | 批20200301 | 鲁械注准20182640148 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 539 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 梅州市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 五华县中医医院 | 1ml | K20190530 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20163150518 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 540 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 梅州市 | 委托方：上海康德莱企业发展集团股份有限公司 受委托方：珠海康德莱医疗器械有限公司 | 广东省平远县人民医院 | 5ml | 批K20190810 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20163150518 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 541 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 梅州市 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | 广东省平远县人民医院 | 5ml | 批K20190528 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20153150848 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 542 | 乙型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光法） | 梅州市 | 广东华银医药科技有限公司 | 广东华银医药科技有限公司 | 48人份/盒 | 20200101 | 国械注准20173404147 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 543 | 红外体温计 | 惠州市 | 惠州市骏亚数字技术有限公司 | 惠州市骏亚数字技术有限公司 | CC2020B | JYZ-ZY20051301 | GB 9706.1-2007、粤械注准20202070411 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 544 | 喉罩 | 惠州市 | 斯莱达医疗用品（惠州）有限公司 | 斯莱达医疗用品（惠州）有限公司 | 普通型硅胶，3# | 20092215 | 粤械注准20162661601 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 545 | 空心纤维透析器 | 惠州市 | 尼普洛株式会社（代理人：尼普洛贸易（上海）有限公司） | 博罗县人民医院 | SUREFLUX-150G | 20G06EX | YY 0053-2016、国械注进20153452549 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 546 | 空心纤维透析器 | 惠州市 | 尼普洛株式会社（代理人：尼普洛贸易（上海）有限公司） | 惠州市第六人民医院 | SUREFLUX-15G | 20D02D | YY 0053-2016、国械注进20173450233 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 547 | 空心纤维透析器 | 惠州市 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 博罗县人民医院 | F15 | 2008096 | YY 0053-2016、国械注准20153100873 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 548 | 消融电极 | 惠州市 | 荣佳（惠州）医疗器械制造有限公司 | 荣佳（惠州）医疗器械制造有限公司 | WP200-P10S | P2039023 | 粤械注准20152011390 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 549 | 压缩空气式雾化器 | 惠州市 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 惠州市丹竹药业有限公司长安大药房 | 403C | 1912200705 | GB 9706.1-2007、苏械注准20162260236 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 550 | 一次性使用产包 | 惠州市 | 河南飘安集团有限公司 | 惠州市第一妇幼保健院 | CB型 | 003200501 | 豫械注准20152640646 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 551 | 一次性使用产包 | 惠州市 | 新乡市华西卫材有限公司 | 惠东县妇幼保健计划生育服务中心 | I型：普通型产包 | 20190129 | 豫械注准20172640115 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 552 | 一次性使用产包 | 惠州市 | 新乡市华西卫材有限公司 | 惠州市第六人民医院 | I型：普通型产包 | 20350129 | 豫械注准20172640115 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 553 | 一次性使用呼吸过滤器 | 惠州市 | 斯莱达医疗用品（惠州）有限公司 | 斯莱达医疗用品（惠州）有限公司 | 复合型，带取样口 | 20081605 | 粤械注准20162661602 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 554 | 一次性使用呼吸回路和接头 | 惠州市 | 斯莱达医疗用品（惠州）有限公司 | 斯莱达医疗用品（惠州）有限公司 | 波纹管基本型，成人1.6m（额定流量：10L/min） | 20081602 | 粤械注准20162661555 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 555 | 一次性使用静脉留置针 | 惠州市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 惠东城南医院 | 24G 普通Y型 | YD2-E200630V | YY 1282-2016、YZB/国 2792-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 556 | 一次性使用静脉留置针 | 惠州市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 惠州市第三人民医院 | 22G Y型 | YD2-191112 | YY 1282-2016、YZB/国 2792-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 557 | 一次性使用静脉留置针 | 惠州市 | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 龙门县人民医院 | 24G | 20050388 | YY 1282-2016、国械注准20173151364 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 558 | 一次性使用静脉留置针 | 惠州市 | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 惠州市第六人民医院 | FII-A型 22G | 20010072 | YY 1282-2016、国械注准20153151774 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 559 | 一次性使用静脉留置针 | 惠州市 | 苏州鱼跃医疗科技有限公司 | 惠州市第一妇幼保健院 | 18G | 20200415 | YY 1282-2016、国械注准20153152019 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 560 | 一次性使用密闭式吸痰管 | 惠州市 | 博罗其乐康医疗用品有限公司 | 博罗其乐康医疗用品有限公司 | 12Fr | 20200B11 | 粤械注准20152080135 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 561 | 一次性使用热湿交换过滤器 | 惠州市 | 斯莱达医疗用品（惠州）有限公司 | 斯莱达医疗用品（惠州）有限公司 | 复合型 | 20081407 | 粤械注准20172660600 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 562 | 一次性使用手术电极清洁片 | 惠州市 | 荣佳（惠州）医疗器械制造有限公司 | 荣佳（惠州）医疗器械制造有限公司 | WK800-S10 | P2033016 | 粤械注准20172011746 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 563 | 一次性使用输血器 带针 | 惠州市 | 广州花山医用塑料厂 | 惠东县人民医院（广东医科大学附属惠东医院） | A-1 0.9×28TWSB | 20191108 | GB 8369-2005、国械注准20173660859 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 564 | 一次性使用输血器 带针 | 惠州市 | 广州花山医用塑料厂 | 惠东县人民医院（广东医科大学附属惠东医院） | A-1 | 20190725 | GB 8369-2005、国械注准20173660859 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 565 | 一次性使用输血器 带针 | 惠州市 | 广州花山医用塑料厂 | 博罗县妇幼保健计划生育服务中心 | A-1 | 20190725 | GB 8369-2005、国械注准20173660859 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 566 | 一次性使用输血器 带针 | 惠州市 | 广州花山医用塑料厂 | 博罗县妇幼保健计划生育服务中心 | A-1 | 20191108 | GB 8369-2005、国械注准20173660859 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 567 | 一次性使用输血器 带针 | 惠州市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 博罗县人民医院 | TS001 | 批K20190715 | GB 8369-2005、国械注准20163660669 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 568 | 一次性使用输氧面罩 | 惠州市 | 惠州市楷医科技有限公司 | 惠州市楷医科技有限公司 | 058020X成人型 | 190706001 | 粤械注准20162560959 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 569 | 一次性使用输液器 | 惠州市 | 上海金塔医用器材有限公司 | 惠州市第六人民医院 | J19 T-FGZ 0.55*BWLB | 20191227 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20153141738 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 570 | 一次性使用输液器 带针 | 惠州市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 惠东城南医院 | B1-1 0.7mm | 批20191002 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 571 | 一次性使用输液器 带针 | 惠州市 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 龙门县人民医院 | B4 0.55X17.5 | 批20200717 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20183141843 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 572 | 一次性使用输液器 带针 | 惠州市 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 龙门县人民医院 | B4 0.7x23 | 批20200316 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20183141843 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 573 | 一次性使用输液器 带针 | 惠州市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 惠州市中大惠亚医院 | IVA 067 | 批20200427 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20163661319 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 574 | 一次性使用输液器（带针） | 惠州市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 惠州市顺泰药业有限公司 | B1-1 0.55mm | 批20200412 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 575 | 一次性使用外科口罩 | 惠州市 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 惠州市第三人民医院 | 170x170（mm） 绑带式 | 2020年08月02日 | YY 0469-2011、赣械注准20172640207 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 576 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 惠州市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 惠州市顺泰药业有限公司 | 1ml 中头式 | 批20190613 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20193141735 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 577 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 惠州市 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 惠州市兴泰医疗器械有限公司 | 5ml | 191103 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20153151515 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 578 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 惠州市 | 中国双鸽集团 聚民生物科技有限公司 | 惠州仲恺高新技术产业开发区陈江街道办事处社区卫生服务中心 | 1ml 0.5x16RWLB | 190318 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20163151179 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 579 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 惠州市 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 1.2mm×38mm TWSB | 批20191127 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20153150848 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 580 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 惠州市 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | 上药控股惠州有限公司 | 5ml | 批20191011 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20153150848 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 581 | 一次性使用雾化器 | 惠州市 | 博罗其乐康医疗用品有限公司 | 博罗其乐康医疗用品有限公司 | 不带盖儿童面罩式 | 20200806 | 粤械注准20162660230 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 合格 | / |  |
| 582 | 一次性使用雾化器 | 惠州市 | 惠州市楷医科技有限公司 | 惠州市楷医科技有限公司 | NC180305 | 200330001 | 粤械注准20162660969 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 583 | 一次性使用氧气雾化面罩 | 惠州市 | 斯莱达医疗用品（惠州）有限公司 | 斯莱达医疗用品（惠州）有限公司 | 普通级，T型，成人面罩 | 20080110 | 粤械注准20172660601 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 584 | 一次性使用医用口罩 | 惠州市 | 河南飘安集团有限公司 | 惠州市中大惠亚医院 | 平面型挂耳 17.5cmx9.5cm | 006200602 | 豫械注准20192140044 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 585 | 一次性使用医用口罩 | 惠州市 | 惠州市清源医疗器械科技有限公司 | 惠州市清源医疗器械科技有限公司 | 平面形（非灭菌型）17.5cmx9.5cm | 20200827 | 粤械注准20202141051 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 586 | 一次性使用医用口罩 | 惠州市 | 振德医疗用品股份有限公司 | 龙门泰康药业有限公司 | 非无菌型 17cmx18cm-3P | 20200825 | 浙械注准20172640095 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 587 | 一次性使用医用口罩 | 惠州市 | 惠州市清源医疗器械科技有限公司 | 惠州市清源医疗器械科技有限公司 | 平面型（非灭菌）14cmx9cm | 20200825 | 粤械注准20202141051 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 588 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 惠州市 | 广州奇研康科技有限公司 | 广州奇研康科技有限公司 | 耳挂式 | 2020年05月20日 | 粤械注准20202140562 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 589 | 一次性使用医用外科口罩 | 惠州市 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 惠东城南医院 | 绑带式 | 20200426 | YY 0469-2011、粤械注准20192140472 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 590 | 一次性使用医用外科口罩 | 惠州市 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 惠州大亚湾经济技术开发区澳头社区卫生服务中心 | 挂耳式 170x170（mm） | 20200802 | YY 0469-2011、赣械注准20172640207 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 591 | 一次性使用医用外科口罩 | 惠州市 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 惠州市第六人员医院 | 挂耳式 170x170（mm） | 20200902 | YY 0469-2011、赣械注准20172640207 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 592 | 一次性使用医用外科口罩 | 惠州市 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 惠州市鹤尔斯医疗设备贸易有限公司 | 170x170（mm） 挂耳式 | 20200902 | YY 0469-2011、赣械注准20172640207 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 593 | 一次性使用医用雾化器 | 惠州市 | 斯莱达医疗用品（惠州）有限公司 | 斯莱达医疗用品（惠州）有限公司 | 普通型，儿童面罩 | 20031908 | 粤械注准20162661600 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 594 | 医用红外体温计 | 惠州市 | 惠州市集迅电子有限公司 | 惠州市集迅电子有限公司 | KD-20281 | 20200429 | GB 9706.1-2007、粤械注准20202070406 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 595 | 医用外科口罩 | 惠州市 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 惠州市第三人民医院 | 17.5cmx9cm-3层 耳挂式 灭菌级 | 2008003 | YY 0469-2011、鄂械注准20162642263 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 596 | 医用外科口罩 | 惠州市 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司惠州海德花园健康药房 | 17.5cmx9cm-3层 耳挂式 | 2008021 | YY 0469-2011、鄂械注准20162642263 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 597 | 医用外科口罩 | 惠州市 | 广东立德医疗科技有限公司 | 龙门泰康药业有限公司 | 耳挂式 17.5x9.5cm 非无菌型 | 20200703DQC04 | YY 0469-2011、粤械注准20202141048 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 598 | 医用外科口罩 | 惠州市 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 惠州大亚湾经济技术开发区西区社区卫生服务中心 | 耳带式 17cmx17cm | 2020年7月1日 | YY 0469-2011、赣械注准20162640285 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 599 | 医用外科口罩 | 惠州市 | 南昌飞翔乳胶制品有限公司 | 惠州市紫竹林大药房 | 平面型，17.5x9.5 | 20200803 | YY 0469-2011、赣械注准20172640027 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 600 | 医用外科口罩 | 惠州市 | 南昌市康华卫材有限公司 | 惠州市丹竹药业有限公司长安大药房 | 平面型17.5cm×9.5cm | 20200910 | YY 0469-2011、赣械注准20202140048 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 601 | 医用外科口罩 | 惠州市 | 振德医疗用品股份有限公司 | 惠州市第六人民医院 | I型 | 20200728 | YY 0469-2011、浙械注准20192140168 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 602 | 针管回缩式静脉留置针 | 惠州市 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 惠州市中大惠亚医院 | 24Gx19mm | 2019112127 | YY 1282-2016、国械注准20173150865 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 603 | 中性电极 | 惠州市 | 荣佳（惠州）医疗器械制造有限公司 | 荣佳（惠州）医疗器械制造有限公司 | WG300-A10 | P2039022 | 粤械注准20152010979 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 604 | 红外体温计 | 惠州市 | 惠州市骏亚数字技术有限公司 | 惠州市骏亚数字技术有限公司 | CC2020A | JY-ZY-20081101 | GB 9706.1-2007、粤械注准20202070876 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不合格 | 温度显示范围 |  |
| 605 | 一次性使用医用口罩 | 惠州市 | 广东圣戈生物科技有限公司 | 广东圣戈生物科技有限公司 | 耳带式 17.5cmx9.5cm | PZ20082701 | 粤械注准20202141170 | 原检：广东省医疗器械质量监督检验所；复检：广州检验检测认证集团有限公司 | 不合格 | 细菌过滤效率 |  |
| 606 | 密闭式防针刺伤型静脉留置针 | 汕尾市 | 广东爱迪医疗科技有限公司 | 海丰县医药公司 | 24G | 19332 | YY 1282-2016、国械注准20193140016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 607 | 密闭式静脉留置针 | 汕尾市 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 海丰县医药公司 | 0.9mmx25mm 22Gx1.00 | 9197382 | YY 1282-2016、国械注准20153152208 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 608 | 一次性使用换药包 | 汕尾市 | 河南瑞科医疗器械有限公司 | 汕尾逸挥基金医院 | / | 20191101 | 豫械注准20162640323 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 609 | 一次性使用静脉留置针 | 汕尾市 | 佳康医用器材（青岛）有限公司 | 汕尾逸挥基金医院 | 22G | 191130 | YY 1282-2016、国械注准20173150210 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 610 | 一次性使用静脉留置针 | 汕尾市 | 佳康医用器材（青岛）有限公司 | 汕尾逸挥基金医院 | 24G | 191011 | YY 1282-2016、国械注准20173150210 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 611 | 一次性使用静脉留置针 | 汕尾市 | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 汕尾市人民医院 | II-B型 | 19103021 | YY 1282-2016、国械注准20153151923 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 612 | 一次性使用静脉留置针 | 汕尾市 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 汕尾健康人护理医院 | 22Gx25mm/Y-G | 20181011 20 | YY 1282-2016、国械注准20173150907 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 613 | 一次性使用输液器 带针 | 汕尾市 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 海丰县医药公司 | B2 | 191006 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20163660239 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 614 | 一次性使用输液器 带针 | 汕尾市 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 海丰县医药公司 | TA-0.7×25TWLB | 191105 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20163660239 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 615 | 一次性使用输液器 带针 | 汕尾市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 汕尾市人民医院 | B1-11 | 20190327 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、YZB/国 3293-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 616 | 一次性使用输液器 带针 | 汕尾市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 汕尾骨科医院 | B1-1 | 批20191008 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 617 | 一次性使用输液器 带针 | 汕尾市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 汕尾骨科医院 | B1-1 | 批20200407 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 618 | 一次性使用输液器 带针 | 汕尾市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 海丰县康正医疗科技有限公司 | 0.55mm | 批20190812 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 619 | 一次性使用输液器 带针 | 汕尾市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 汕尾市人民医院 | B1-11 | 批20200217 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 620 | 一次性使用输液器 带针 | 汕尾市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 汕尾逸挥基金医院 | IVA071 | 批C20190730 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20163661319 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 621 | 一次性使用无菌换药包 | 汕尾市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 汕尾市人民医院 | HYB-I | 20191021 | 鲁械注准20182640148 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 622 | 一次性使用无菌手术包 | 汕尾市 | 河南瑞科医疗器械有限公司 | 汕尾逸挥基金医院 | A型 | 190306 | 豫械注准20172640270 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 623 | 一次性使用无菌透析护理包 | 汕尾市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 海丰县医药公司 | II型 | 200211 | 粤械注准20192140136 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 624 | 一次性使用无菌透析护理包 | 汕尾市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 海丰县医药公司 | II型 | T200327 | 粤械注准20192140136 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 625 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 汕尾市 | 湖南平安医械科技有限公司 | 汕尾中山医院 | 2.5ml | 20190624 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20153150969 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 626 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 汕尾市 | 湖南平安医械科技有限公司 | 汕尾中山医院 | 5ml | 20191102 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20153150969 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 627 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 汕尾市 | 湖南平安医械科技有限公司 | 汕尾中山医院 | 1ml | 20190713 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20153150969 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 628 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 汕尾市 | 湖南平安医械科技有限公司 | 汕尾中山医院 | 10ml | 批20190920 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20153150969 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 629 | 一次性使用医用口罩 | 汕尾市 | 广东海华拉链有限公司 | 广东海华拉链有限公司 | 非无菌型 | 2020100401 | 粤械注准20202141470 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 630 | 一次性使用医用口罩 | 汕尾市 | 海丰县康愉医疗器械有限公司 | 海丰县康愉医疗器械有限公司 | 17.5cmx9.5cmx | 202010010 | 粤械注准20202141492 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 631 | 医用外科口罩 | 汕尾市 | 广东娜菲实业股份有限公司 | 广东娜菲实业股份有限公司 | 耳挂式（非无菌） 17.5cmx9.5cm | 20201208 | YY 0469-2011、粤械注准20202141954 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 632 | 一次性使用无菌产包 | 汕尾市 | 河南瑞科医疗器械有限公司 | 汕尾逸挥基金医院 | A型 | 20191206 | 豫械注准20172640262 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不合格 | 环氧乙烷残留量 |  |
| 633 | 一次性使用无菌产包 | 汕尾市 | 河南瑞科医疗器械有限公司 | 汕尾市人民医院 | A型 | 191101010 | 豫械注准20172640262 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不合格 | 环氧乙烷残留量 |  |
| 634 | 一次性使用医用口罩 | 汕尾市 | 广东娜菲实业股份有限公司 | 广东娜菲实业股份有限公司 | 平面挂耳式（非无菌） 17.5cmx9.5cm | 20200926 | 粤械注准20202140842 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不合格 | 通气阻力 |  |
| 635 | 一次性使用医用口罩 | 汕尾市 | 广东娜菲实业股份有限公司 | 广东娜菲实业股份有限公司 | 耳挂式（非无菌） 17.5cmx9.5cm | 20201029 | 粤械注准20202140842 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不合格 | 通气阻力 |  |
| 636 | 医用外科口罩 | 汕尾市 | 广东立德医疗科技有限公司 | 广东立德医疗科技有限公司 | 非无菌型 耳挂式 | 20200802D | YY 0469-2011、粤械注准20202141048 | 原检：广东省医疗器械质量监督检验所；复检：广州检验检测认证集团有限公司 | 不合格 | 压力差 |  |
| 637 | 电子血压计 | 东莞市 | 东莞市森普实业有限公司 | 东莞市森普实业有限公司 | ePA-10B4 | 1907083120000829 | 粤械注准20172201707 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 638 | 定制式矫治装置 | 东莞市 | 东莞定远陶齿制品有限公司 | 东莞定远陶齿制品有限公司 | 活动式矫治器 | Y1:J0424HY292TV Y2:J0424HY099TV Y3:JO424HS404TV | 粤械注准20172631233 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 639 | 耳腔式医用红外体温计 | 东莞市 | 东莞市嵘丰医疗器械有限公司 | 东莞市嵘丰医疗器械有限公司 | AT-72 | 20011201 | GB 9706.1-2007、粤械注准20162201018 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 640 | 非接触式红外额温计 | 东莞市 | 东莞市格立康医疗科技有限公司 | 东莞市格立康医疗科技有限公司 | GLK-G10 | 2020-11-12 | GB 9706.1-2007、粤械注准20202071604 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 641 | 非接触式红外额温计 | 东莞市 | 优利德科技（中国）股份有限公司 | 优利德科技（中国）股份有限公司 | UT30H | SH20178-004-BZ | GB 9706.1-2007、粤械注准20202070778 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 642 | 高通量聚醚砜中空纤维膜血液透析器 | 东莞市 | 成都欧赛医疗器械有限公司 | 东莞市泰安医药有限公司 | OCI-HD150 | 200117 | YY 0053-2016、国械注准20173454667 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 643 | 红外体温计 | 东莞市 | 东莞市医脉实业有限公司 | 东莞市医脉实业有限公司 | IRT3030 | 222520fam | GB 9706.1-2007、粤械注准20182200064 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 644 | 空心纤维透析滤过器 | 东莞市 | 尼普洛株式会社（代理人：尼普洛贸易（上海）有限公司） | 东莞市长安医院 | FB-150U | 19L26EX | YY 0053-2016、国械注进20153451907 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 645 | 空心纤维透析器 | 东莞市 | 旭化成医疗器械（杭州）有限公司 | 东莞市厚街医院 | REXEED-18UC | 2K4G4J | YY 0053-2016、国械注准20153100879 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 646 | 空心纤维血液透析滤过器 | 东莞市 | 江苏费森尤斯医药用品有限公司 | 东莞市长安医院 | FX60 | 21EH11101 | YY 0053-2016、YZB/国 6252-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 647 | 口腔正畸矫治器 | 东莞市 | 东莞市泛美医疗器械有限公司 | 东莞市泛美医疗器械有限公司 | 保持器 | Y1:20200422007 Y2:20200421006 Y3:20200421012 | 粤械注准20162630718 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 648 | 密闭式静脉留置针 | 东莞市 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 东莞市道滘医院 | Y型 | 9141580 | YY 1282-2016、国械注准20153151545 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 649 | 密闭式静脉留置针 | 东莞市 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 东莞市黄江医院 | Y型 | 9169547 | YY 1282-2016、国械注准20153152208 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 650 | 膜式氧合器 | 东莞市 | 东莞科威医疗器械有限公司 | 东莞科威医疗器械有限公司 | 2500ml/min（中） | 20190909 | YZB/国 2788-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 651 | 尿素测定试剂盒（脲酶—谷氨酸脱氢酶法） | 东莞市 | 广州市伊川生物科技有限公司 | 东莞市滨海湾中心医院 | / | 20191202 | 粤械注准20162401529 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 652 | 尿素氮测定试剂盒（酶偶联速率法） | 东莞市 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 东莞市妇幼保健院 | R1：4×68 mL/盒、R2：4×17 mL/盒 | 191015 | 粤械注准20182400394 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 653 | 数字式电子体温计 | 东莞市 | 东莞市协和医疗器械科技有限公司 | 东莞市协和医疗器械科技有限公司 | C-600 | 20200915 | 粤械注准20142070318 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 654 | 一次性使用包皮切割吻合器 | 东莞市 | 东莞市正生瑞生物医学科技有限公司 | 东莞市正生瑞生物医学科技有限公司 | ZSR-DCA-12 | 19121105 | 粤械注准20152021429 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 655 | 一次性使用产包 | 东莞市 | 广州健朗医用科技有限公司 | 东莞市倍康药品有限公司 | 分娩型 | 20191223 | 粤械注准20172640536 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 656 | 一次性使用产包 | 东莞市 | 河南省健琪医疗器械有限公司 | 东莞南华妇科医院 | I型 | 19111535B | 豫械注准20172640088 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 657 | 一次性使用产包 | 东莞市 | 南昌裕华医疗器械有限公司 | 东莞市百佳玛丽亚妇产医院 | / | 20191202 | 赣械注准20172640129 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 658 | 一次性使用换药护理包 | 东莞市 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 东莞市虎门镇南栅医院 | / | 20191101 | YZB/粤 0013-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 659 | 一次性使用静脉留置针 | 东莞市 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 东莞仁康医院有限公司 | 24G×19mm/Y-G | 20190951 21 | YY 1282-2016、国械注准20173150907 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 660 | 一次性使用静脉留置针 | 东莞市 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 东莞市石排医院 | 20GX29MM/Y-G | 20191251 21 | YY 1282-2016、国械注准20173150907 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 661 | 一次性使用静脉留置针 | 东莞市 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 东莞市滨海湾中心医院 | 24G×19mm/Y-G | 20190951 21 | YY 1282-2016、国械注准20173150907 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 662 | 一次性使用静脉留置针 | 东莞市 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 东关大岭山同仁妇科医院 | 22G×25mm/Y-G | 20190931 03 | YY 1282-2016、国械注准20173150907 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 663 | 一次性使用静脉留置针 | 东莞市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 东莞松山湖瓷美人医疗美容门诊部 | 24G Y型 | YD2-191030 | YY 1282-2016、YZB/国2792-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 664 | 一次性使用剖腹产包 | 东莞市 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 东莞市横沥医院 | IV型 | 20191227 | 粤械注准20182640195 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 665 | 一次性使用手术衣 | 东莞市 | 东莞欣意医疗保健制品厂 | 东莞欣意医疗保健制品厂 | 大号（L） | 1472028 | 粤械注准20172641649 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 666 | 一次性使用输血器 带针 | 东莞市 | 广州花山医用塑料厂 | 东莞市企石医院 | A-1 0.9×28TWSB | 20190725 | GB 8369-2005、国械注准20173660859 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 667 | 一次性使用输血器 带针 | 东莞市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 东莞市石排医院 | A型 0.9mm | 20190604 | GB 8369-2005、国械注准20173664574 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 668 | 一次性使用输血器 带针 | 东莞市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 东莞市寮步医院 | TS062 | 批K20190920 | GB 8369-2005、国械注准20163660669 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 669 | 一次性使用输血器 带针 | 东莞市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 东莞市茶山医院 | TS001 | 批K20190918 | GB 8369-2005、国械注准20163660669 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 670 | 一次性使用输血器 带针 | 东莞市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 东莞市桥头医院 | TS062 | 批K20191021 | GB 8369-2005、国械注准20163660669 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 671 | 一次性使用输液器 带针 | 东莞市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 东莞市石龙镇敬老院诊所 | B1-1 | 20191023 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 672 | 一次性使用输液器 带针 | 东莞市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 东莞市樟木头镇石新医院 | B1-1 | 批20200105 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 673 | 一次性使用输液器 带针 | 东莞市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 东莞沙田郭有仔卫生所 | B1-1 | 批20191206 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 674 | 一次性使用输液器 带针 | 东莞市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 东莞东坑黄柏龄卫生所 | B1-1 | 批20191105 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 675 | 一次性使用输液器 带针 | 东莞市 | 聚民生物科技有限公司 | 东莞莞城罗沙卫生所 | IS-Vα-2D | 190704 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20153660507 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 676 | 一次性使用输液器 带针 | 东莞市 | 上海宝舜医疗器械有限公司 | 东莞市石碣镇社区卫生服务中心 | IS-G 0.55X19TWLB | 20200220 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20143142349 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 677 | 一次性使用输液器 重力输液式 | 东莞市 | 江西红新医疗器械集团有限公司 | 东莞市洪梅医院 | B-3 0.55×20 RW LB | 20200224 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20173660627 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 678 | 一次性使用无菌护理包 | 东莞市 | 稳健医疗（崇阳）有限公司 | 东莞市大朗医院 | D-Ⅰ型 | 20200113 | 鄂械注准20142142005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 679 | 一次性使用无菌换药包 | 东莞市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 东莞三局医院 | HYB-I | 批20200321 | 鲁械注准20182640148 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 680 | 一次性使用无菌换药包 | 东莞市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 东莞市恒达医疗器械有限公司 | HYB-I | 批20200421 | 鲁械注准20182640148 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 681 | 一次性使用无菌注射器 | 东莞市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 东莞市石排医院 | 20ml | 20191021 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20163151593 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 682 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 东莞市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 东莞寮步海纳门诊部 | 5ml 中头式 | 20190428 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20193141735 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 683 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 东莞市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 东莞清溪友华医院 | 1ml 中头式 | 20190912 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20193141735 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 684 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 东莞市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 东莞凤岗丰田新村门诊部 | 2.5ml 中头式 | 20190102 | GB 15810-2001、GB15811-2016、YZB/国 3142-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 685 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 东莞市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 东莞爱尔眼科医院 | 中头式 5ml | 批20190428 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20193141735 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 686 | 一次性使用医用口罩 | 东莞市 | 东莞得康医疗制品有限公司 | 东莞得康医疗制品有限公司 | MARS-C-20001 | 20201027 | 粤械注准20202141204 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 687 | 一次性使用医用口罩 | 东莞市 | 东莞莞嵘医疗科技邮箱公司 | 东莞莞嵘医疗科技邮箱公司 | 平面耳挂式（非灭菌） 175x95mm | 20200903 | 粤械注准20202140820 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 688 | 一次性使用医用口罩 | 东莞市 | 东莞领益精密制造科技有限公司 | 东莞领益精密制造科技有限公司 | 耳挂式口罩（非无菌） | 20200914001 | 粤械注准20202141075 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 689 | 一次性使用医用口罩 | 东莞市 | 东莞南玻光伏科技有限公司 | 东莞南玻光伏科技有限公司 | 平面耳挂式175mmx95mm | 20200905 | 粤械注准20202141002 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 690 | 一次性使用医用口罩 | 东莞市 | 东莞市华佑医疗科技有限公司 | 东莞市华佑医疗科技有限公司 | 平面折叠式（非灭菌级） | HYPM20200718 | 粤械注准20202141495 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 691 | 一次性使用医用口罩 | 东莞市 | 东莞市搜于特医疗用品有限公司 | 东莞市搜于特医疗用品有限公司 | 17.5cmx9.5cm-3 非灭菌 | 20200906 | 粤械注准20202140720 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 692 | 一次性使用医用口罩 | 东莞市 | 东莞市天正纸业有限公司 | 东莞市天正纸业有限公司 | 平面耳挂式（非无菌） | 2020091101 | 粤械注准20202141167 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 693 | 一次性使用医用口罩 | 东莞市 | 东莞市质品服饰有限公司 | 东莞市质品服饰有限公司 | 平面耳挂式175mmx95mm | 2020-9-3 | 粤械注准20202141161 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 694 | 一次性使用医用口罩 | 东莞市 | 广东必达医疗科技有限公司 | 广东必达医疗科技有限公司 | 挂耳式（17.5cmx9.5cm） | 20200820 | 粤械注准20162640867 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 695 | 一次性使用医用口罩 | 东莞市 | 广东华衣云商科技有限公司 | 广东华衣云商科技有限公司 | 耳挂式成人型 17.5cm×9.5cm | YY20200821 | 粤械注准20202140722 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 696 | 一次性使用医用口罩（非无菌） | 东莞市 | 广东天启健医疗科技有限公司 | 广东天启健医疗科技有限公司 | 平面耳挂式 | 20200928 | 粤械注准20202141221 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 697 | 一次性使用医用口罩（非无菌） | 东莞市 | 广东尤特新材料有限公司 | 广东尤特新材料有限公司 | 非无菌平面耳挂式 | 202011 | 粤械注准20202141666 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 698 | 医用外科口罩 | 东莞市 | 广东必达医疗科技有限公司 | 广东必达医疗科技有限公司 | 挂耳式（17.5cmx9.5cm） | 20200826 | YY 0469-2011、粤械注准20162640866 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 699 | 红外体温计 | 东莞市 | 东莞市睿霞电子科技有限公司 | 东莞市睿霞电子科技有限公司 | RX-189A | 20200703 | GB 9706.1-2007、粤械注准20202070864 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不合格 | 温度显示范围 |  |
| 700 | 一次性使用皮肤缝合器 | 东莞市 | 鸿图医疗器材（东莞）有限公司 | 鸿图医疗器材（东莞）有限公司 | SW648型 SP25W1 | 180802006 | 粤械注准20182650664 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不合格 | 硬度要求 |  |
| 701 | 一次性使用医用口罩 | 东莞市 | 东莞欣意医疗保健制品厂 | 东莞欣意医疗保健制品厂 | 耳挂式 | 2042020 | YY 0469-2011、粤械注准20172640651 | 原检：广东省医疗器械质量监督检验所；复检：广州检验检测认证集团有限公司 | 不合格 | 压力差 |  |
| 702 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂（胶体金法） | 中山市 | 艾博生物医药（杭州）有限公司 | 中山市英豪医疗仪器有限公司 | 板型单人份：40人份/盒 | 2019060217 | 国械注准20143401951 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 703 | 盒式助听器 | 中山市 | 中山市天乐听力技术有限公司 | 中山市天乐听力技术有限公司 | HA-9816 | 20200119 | 粤械注准20172460548 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 704 | 空心纤维透析器 | 中山市 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 中山市汇一医疗器械有限公司 | F18 | 2003035 | YY 0053-2016、YZB/国6351-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 705 | 空心纤维透析器 | 中山市 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 中山市汇一医疗器械有限公司 | F15 | 2003196 | YY 0053-2016、YZB/国6351-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 706 | 空心纤维透析器 | 中山市 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 中山市人民医院 | F16 | 2003245 | YY 0053-2016、YZB/国6351-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 707 | 密闭式静脉留置针 | 中山市 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 中山市中卫医疗器械有限公司 | 0.7mmx19mm 24Gx0.75IN | 9170838 | YY 1282-2016、国械注准20153152208 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 708 | 尿素检测试剂盒（速率法） | 中山市 | 中山标佳生物科技有限公司 | 中山标佳生物科技有限公司 | R1:4×60ml、R2:4×15ml 校准品：1×2ml | 192880 | 粤械注准20172401378 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 709 | 一次性包皮环切吻合器 | 中山市 | 中山粤盛医疗器械有限公司 | 中山粤盛医疗器械有限公司 | 蝶形 26# | 20191205 | 粤械注准20172090174 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 710 | 一次性使用产包 | 中山市 | 河南亚都实业有限公司 | 中山火炬开发区医院 | I型 | 1911AA1653 | 豫械注准20162640169 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 711 | 一次性使用静脉留置针 | 中山市 | B. Braun Melsungen AG（代理人：贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司） | 中山市小榄人民医院 | 4253523-03 | 19D15G8315 | YY 1282-2016、国械注进20153150417 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 712 | 一次性使用静脉留置针 | 中山市 | Becton Dickinson Infusion（代理人：碧迪医疗器械（上海）有限公司） | 中山市中卫医疗器械有限公司 | Insyte-W TM | 9172529 | YY 1282-2016、国械注进20153153645 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 713 | 一次性使用静脉留置针 | 中山市 | Becton Dickinson Infusion（代理人：碧迪医疗器械（上海）有限公司） | 中山市中卫医疗器械有限公司 | Insyte-W TM | 9172587 | YY 1282-2016、国械注进20153153645 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 714 | 一次性使用静脉留置针 | 中山市 | Becton Dickinson Infusion（代理人：碧迪医疗器械（上海）有限公司） | 中山南区医院 | Insyte-W TM | 9279949 | YY 1282-2016、国械注进20153153645 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 715 | 一次性使用静脉留置针 | 中山市 | 北京伏尔特技术有限公司 | 中山市南区医院 | Y型 | 批190415 | YY 1282-2016、国械注准20163151281 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 716 | 一次性使用静脉留置针 | 中山市 | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 中山市诺康医疗器械有限公司 | YFII-A型 22GX1.00IN | 19070564 | YY 1282-2016、YZB/国0312-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 717 | 一次性使用静脉留置针 | 中山市 | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 中山伟博医疗器械有限公司 | II-B 24Gx0.75IN（0.7x19mm） | 19100127 | YY 1282-2016、国械注准20173151364 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 718 | 一次性使用静脉留置针 | 中山市 | 苏州林华医疗器械有限公司 | 中山市诺康医疗器械有限公司 | II-A 24Gx0.75IN（0.7x19mm） | 19103027 | YY 1282-2016、国械注准20153151923 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 719 | 一次性使用静脉留置针 | 中山市 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 广东安顺达供应链管理有限公司 | I型 24G | 20191011 | YY 1282-2016、国械注准20173150856 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 720 | 一次性使用静脉留置针 | 中山市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 中山南区医院 | 24G Y型 | YE2-E200425 | YY 1282-2016、国械注准20153151532 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 721 | 一次性使用空心纤维血液透析器 | 中山市 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 华润中山医药有限公司 | SM140L | 191219 | YY 0053-2016、国械注准20153100717 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 722 | 一次性使用气管插管 | 中山市 | 中山市普利斯微创介入医械有限公司 | 中山市普利斯微创介入医械有限公司 | 有囊型 7.0 | 20191107 | 粤械注准20172661544 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 723 | 一次性使用输血器 带针 | 中山市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中山宏康医疗器械有限公司 | A型 0.9mm | 20191017 | GB 8369-2005、国械注准20173664574 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 724 | 一次性使用输血器 带针 | 中山市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中山市小榄人民医院 | A型 0.9mm | 批20191203 | GB 8369-2005、国械注准20173664574 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 725 | 一次性使用输血器 带针 | 中山市 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 中山丰通商贸有限公司 | S×Q 0.9 | 191101 | GB 8369-2005、国械注准20193101639 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 726 | 一次性使用输血器 带针 | 中山市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 中山火炬开发区医院 | TS001 | 批K20190924 | GB 8369-2005、国械注准20163660669 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 727 | 一次性使用输血器 带针 | 中山市 | 天津哈娜好医材有限公司 | 广东安顺达供应链管理有限公司 | H-113AP-6 | 批191101 | GB 8369-2005、YZB/国 1528-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 728 | 一次性使用输液器 | 中山市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 中山市博爱医院 | 带针0.7# | 批20191101 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20173664107 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 729 | 一次性使用输液器 带针 | 中山市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中山板芙医院 | B1-1 | 批20200225 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 730 | 一次性使用输液器 带针 | 中山市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广东金瑞医药有限公司 | B1-1 | 批20191214 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 731 | 一次性使用输液器 带针 | 中山市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中山市小榄人民医院 | H型 | 批20191117 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20143662049 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 732 | 一次性使用输液器 带针 | 中山市 | 江西瑞邦实业集团有限公司 | 中山市兴卫医疗器械有限公司 | B1 | 20191209 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20163660511 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 733 | 一次性使用输液器 带针 | 中山市 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 中山市东升医院 | A-3 0.8X28TWSB | 批20191108 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20153661919 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 734 | 一次性使用输液器 带针 | 中山市 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 中山市中医院 | D-3 0.7X25TWLB | 批20191209 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20153661919 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 735 | 一次性使用输液器 带针 | 中山市 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 中山市人民医院 | A-3L 0.7x25TWLB | 批20200507 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20153661919 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 736 | 一次性使用输液器 带针 | 中山市 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 中山火炬开发区医院 | D-3 0.55X20RWLB | 批20190509 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20153661919 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 737 | 一次性使用无菌敷贴 | 中山市 | 广东体达康医疗科技有限公司 | 广东体达康医疗科技有限公司 | B-103（10CMX12CM） | 19072304 | 粤械注准20182640296 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 738 | 一次性使用无菌硅胶导尿管 | 中山市 | 中山市沃德医疗器械有限公司 | 中山市沃德医疗器械有限公司 | 双腔 16Ch/Fr 5～10ml | 20191104 | 粤械注准20172660584 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 739 | 一次性使用无菌护理包 | 中山市 | 稳健医疗（崇阳）有限公司 | 中山市人民医院 | D-Ⅰ型 | 20191126 | 鄂械注准20142142005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 740 | 一次性使用无菌换药包 | 中山市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 中山市博爱医院 | HYB-I | 批20200301 | 鲁械注准20182640148 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 741 | 一次性使用无菌换药包 | 中山市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 中山市中医院 | HYB-I | 批20200101 | 鲁械注准20182640148 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 742 | 一次性使用无菌换药包 | 中山市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 中山市三乡医院 | HYB-I | 批20200301 | 鲁械注准20182640148 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 743 | 一次性使用无菌透明敷贴 | 中山市 | 广东体达康医疗科技有限公司 | 广东体达康医疗科技有限公司 | U2 | 19112703 | 粤械注准20172641317 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 744 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 中山市 | 湖南平安医械科技有限公司 | 中山宏康医疗器械有限公司 | 1mL | 批20190830 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20153150969 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 745 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 中山市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 中山洪达医疗器械有限公司 | 5mL 中头式 | 批20191022 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20193141735 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 746 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 中山市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 广东安顺达供应链管理有限公司 | 20mL | 批20191021 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20163151593 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 747 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 中山市 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 中山伟博医疗器械有限公司 | 10ml | 190816 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20153151515 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 748 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 中山市 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 中山火炬开发区医院 | 2.5ml | 20190723 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20153151843 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 749 | 一次性使用医用口罩 | 中山市 | 广东康尔友医疗科技有限公司 | 广东康尔友医疗科技有限公司 | 耳挂式175mmx95mm | 2011001 | 粤械注准20202141552 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 750 | 一次性使用医用口罩 | 中山市 | 中山市路路通电子有限公司 | 中山市路路通电子有限公司 | 耳挂式 17.5cmx9.5cm | 2020/08/01 | 粤械注准20202141177 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 751 | 一次性使用医用口罩 | 中山市 | 中山市赛夫特劳保用品有限公司 | 中山市赛夫特劳保用品有限公司 | 耳挂式 | 20201013 | 粤械注准20202141477 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 752 | 一次性医用水凝胶眼贴 | 中山市 | 广东体达康医疗科技有限公司 | 广东体达康医疗科技有限公司 | 双眼型 21.6cmx8.3cm | 20031401 | 粤械注准20182640146 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 753 | 医用外科口罩 | 中山市 | 广东润泰健医疗器械有限公司 | 广东润泰健医疗器械有限公司 | 平面型耳挂式 | 20201012 | YY 0469-2011、粤械注准20202141465 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 754 | 医用外科口罩 | 中山市 | 中山市万保医疗科技有限公司 | 中山市万保医疗科技有限公司 | 挂耳式175mmx95mm | 20201203001 | YY 0469-2011、粤械注准20202141651 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 755 | 椎体成形套装 | 中山市 | 中山市世医堂医疗器械有限公司 | 中山市世医堂医疗器械有限公司 | PKP－Ⅰ-15mL | PK-19-10-02 | 粤械注准20192040733 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 756 | 一次性使用产包 | 中山市 | 南昌健鹏医用器材有限公司 | 中山市三乡医院 | / | 20191108 | 赣械注准20172640183 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不合格 | 环氧乙烷残留量 |  |
| 757 | 定制式固定义齿 | 湛江市 | 湛江市麻章区雅徨义齿有限公司 | 湛江市麻章区雅徨义齿有限公司 | 二氧化锆全瓷桥（冠） | 20200430001 | 粤械注准20162631340 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 758 | 定制式活动义齿 | 湛江市 | 湛江市麻章区雅徨义齿有限公司 | 湛江市麻章区雅徨义齿有限公司 | 钴铬支架可摘局部义齿 | 20200430002 | 粤械注准20162631341 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 759 | 空心纤维透析滤过器 | 湛江市 | 尼普洛株式会社（代理人：尼普洛贸易（上海）有限公司） | 遂溪养可肾析血液透析中心 | ELISIO-17H | 19L26C | YY 0053-2016、YZB/JAP 3061-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 760 | 空心纤维透析器 | 湛江市 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 廉江市人民医院 | F15 | 1912163 | YY 0053-2016、YZB/国6351-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 761 | 空心纤维透析器 | 湛江市 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 湛江中心人民医院 | F18 | 1910065 | YY 0053-2016、YZB/国6351-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 762 | 尿素检测试剂盒（速率法） | 湛江市 | 中山标佳生物科技有限公司 | 湛江市第二中医医院 | R1:4×60ml、R2:4×15ml | 192880 | 粤械注准20172401378 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 763 | 一次性使用产包 | 湛江市 | 南昌裕华医疗器械有限公司 | 雷州市妇幼保健院 | / | 20191202 | 赣械注准20172640129 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 764 | 一次性使用产包 | 湛江市 | 新乡市华西卫材有限公司 | 徐闻县妇幼保健院 | Ⅰ型：普通型产包 | 20190146 | 豫械注准20172640115 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 765 | 一次性使用换药包 | 湛江市 | 河南省安邦卫材有限公司 | 吴川市人民医院 | / | V0042021 | 豫械注准20172640304 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 766 | 一次性使用静脉留置针 | 湛江市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 遂溪县妇幼保健院 | 26G Y型 | YD2-190626 | YY 1282-2016、国械注准20153151532 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 767 | 一次性使用静脉留置针 | 湛江市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 徐闻县第二人民医院 | 22G Y型 | YD2-191106 | YY 1282-2016、YZB/国 2792-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 768 | 一次性使用静脉留置针 | 湛江市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 雷州仁康医院 | 24G Y型 | YD2-G191221 | YY 1282-2016、YZB/国2792-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 769 | 一次性使用静脉留置针 | 湛江市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 湛江西南医院 | 22G Y型 | YD2-T190926B | YY 1282-2016、YZB/国2792-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 770 | 一次性使用静脉留置针 | 湛江市 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 徐闻县人民医院 | 22G | 20191015 | YY 1282-2016、YZB/国 2743-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 771 | 一次性使用静脉留置针 | 湛江市 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 廉江市妇幼保健院 | IVC05-24 | 20190602 | YY 1282-2016、YZB/国2743-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 772 | 一次性使用静脉留置针 | 湛江市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 雷州仁康医院 | 26G Y型 | YD2-191108 | YY 1282-2016、YZB/国2792-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 773 | 一次性使用输血器 | 湛江市 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 湛江市妇幼保健院 | TS-V2 | 20190923 | GB 8369-2005、国械注准20153661835 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 774 | 一次性使用输血器 带针 | 湛江市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 湛江中心人民医院 | A型 0.9mm | 20190924 | GB 8369-2005、国械注准20173664574 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 775 | 一次性使用输血器 带针 | 湛江市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 广东省农垦中心医院 | TS007 | 批K20191103 | GB 8369-2005、国械注准20163660669 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 776 | 一次性使用输血器 带针 | 湛江市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 湛江市第二人民医院 | TS007 | 批K20190918 | GB 8369-2005、国械注准20163660669 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 777 | 一次性使用输血器（带针） | 湛江市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广东医科大学附属医院 | A型0.9mm | 20190925 | GB 8369-2005、国械注准20173664574 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 778 | 一次性使用输液器 | 湛江市 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 湛江市第二中医医院 | FZQ静脉针0.6 | 191028 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20173664173 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 779 | 一次性使用输液器 | 湛江市 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 湛江市赤坎区人民医院 | FZQ 静脉针 0.6 | 191028 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20173664173 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 780 | 一次性使用输液器 | 湛江市 | 上海正邦医疗科技有限公司 | 湛江乔光医疗器械有限公司 | SYS-1HN | 20200303 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20173661401 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 781 | 一次性使用输液器 带针 | 湛江市 | 上海金塔医用器材有限公司 | 坡头区乾塘镇卫生院 | JT-ZIS-2 | 20191224 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20173660954 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 782 | 一次性使用输液器 带针 | 湛江市 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | 湛江久和医院 | A2 0.7x2..5TWLB | 20191112 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20183661621 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 783 | 一次性使用输液器 带针 | 湛江市 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 湛江市港区人民医院 | 0.6*25/B5 | 20191205 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、YZB/国 1565-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 784 | 一次性使用输液器 带针 | 湛江市 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 广东农垦中心医院 | 自动排气型 SYQ-P 静脉针 0.6 | 200917 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20173663012 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 785 | 一次性使用无菌换药包 | 湛江市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 廉江市人民医院 | HYB-I | 批20200311 | 鲁械注准20182640148 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 786 | 一次性使用无菌注射器 | 湛江市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 广东医科大学附属医院 | 5ml | 20191011 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20163151593 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 787 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 湛江市 | 江西红新医疗器械集团有限公司 | 湛江市第二人民医院 | 2ml | 20190916 | GB 15810-2001、GB15811-2016、YZB/国3527-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 788 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 湛江市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 湛江中心人民医院 | 5ml 中头式 | 20191119 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20193141735 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 789 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 湛江市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广东耀博贸易有限公司 | 1ml 中头式 | 批20200108 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20193141735 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 790 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 湛江市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 湛江市妇幼保健院 | 中头式 5ml | 批20191023 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20193141735 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 791 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 湛江市 | 上海宝舜医疗器械有限公司 | 广东省农垦中心医院 | 1ml | 20190704 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20153150896 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 792 | 一次性无菌换药包 | 湛江市 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 遂溪县人民医院 | 换药型 | 20191204 | 豫械注准20172640351 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 793 | 医用外科口罩（疫情应急产品） | 湛江市 | 广东汇通乳胶制品集团有限公司 | 广东汇通乳胶制品集团有限公司 | 长方形/挂耳式 17.5x9.5cm | 20B003 | YY 0469-2011、粤械注准20202140871 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 794 | 一次性使用产包 | 湛江市 | 南昌健鹏医用器材有限公司 | 湛江西南医院 | / | 20191108 | 赣械注准20172640183 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不合格 | 环氧乙烷残留量 |  |
| 795 | LED光固化机 | 佛山市 | 佛山市宇森医疗器械有限公司 | 佛山市宇森医疗器械有限公司 | DB686 | JAB | 粤械注准20192170583 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 796 | 丙型肝炎病毒HCV抗体检测试剂盒（胶体金法） | 佛山市 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 佛山市高明区中医院 | 卡型/40人份/盒 | W00500710 | 国械注准20173404074 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 797 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 佛山市 | 英科新创（厦门）科技股份有限公司 | 佛山市中医院禅城高新区医院 | 卡型40人份/盒 | 2019040720 | 国械注准20163400853 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 798 | 低频电子脉冲治疗仪 | 佛山市 | 佛山市顺德区依士文电子仪器有限公司 | 佛山市顺德区依士文电子仪器有限公司 | iTENS | 2004 | 粤械注准20182260744 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 799 | 电动轮椅车 | 佛山市 | 广东大洋医疗科技股份有限公司 | 广东大洋医疗科技股份有限公司 | DY01110 | 2019.8.13 | 粤械注准20152190585 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 800 | 定制式固定义齿 | 佛山市 | 佛山市南海雅皓义齿有限公司 | 佛山市南海雅皓义齿有限公司 | 钴铬合金 | G12341 | 粤械注准20152170784 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 801 | 光固化机 | 佛山市 | 佛山市多易美医疗器材有限公司 | 佛山市多易美医疗器材有限公司 | SKI-801 | A10824047 | 粤械注准20172550263 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 802 | 光固化机 | 佛山市 | 佛山市南海区靓雅齿科器材有限公司 | 佛山市南海区靓雅齿科器材有限公司 | LY-B200 | 20041 | 粤械注准20162551393 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 803 | 海藻酸盐敷贴 | 佛山市 | 佛山市优特医疗科技有限公司 | 佛山市优特医疗科技有限公司 | 10cmx10cm F.02.00.003 | W006607 | 粤械注准20152641241 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 804 | 空心纤维透析器 | 佛山市 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 佛山市三水区人民医院 | F16 | 1911081 | YY 0053-2016、YZB/国6351-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 805 | 空心纤维透析器 | 佛山市 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 佛山市斯博瑞贸易有限公司 | F16 | 2002241 | YY 0053-2016、YZB/国6351-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 806 | 空心纤维透析器 | 佛山市 | 旭化成医疗器械（杭州）有限公司 | 暨南大学附属顺德医院（佛山市顺德区第二人民医院、佛山市顺德区冯尧敬纪念医院） | REXEED-15LC | 2JZ6Z8 | YY 0053-2016、YZB/国 1880-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 807 | 空心纤维血液透析滤过器 | 佛山市 | Fresenius Medical Care AG&Co.KGaA（注册人：费森尤斯医药用品股份及两合公司 | 佛山市高明区中医院 | FX60 | B3ZG11100 | YY 0053-2016、YZB/JAP 2945-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 808 | 密闭式静脉留置针 | 佛山市 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 暨南大学附属顺德医院 | 0.9mm*25mm | 9106853 | YY 1282-2016、国械注准20153151545 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 809 | 密闭式静脉留置针 | 佛山市 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 暨南大学附属顺德医院 | 0.7mm*19mm | 9169540 | YY 1282-2016、国械注准20153151545 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 810 | 密闭式静脉留置针 | 佛山市 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 佛山市三水区人民医院 | 0.7mmx19mmY型 | 9197425 | YY 1282-2016、国械注准20153152208 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 811 | 尿素测定试剂盒（速率法） | 佛山市 | 中山标佳生物科技有限公司 | 佛山市高明区中医院 | R1:4x60ml R2:4x15ml | 202340 | 粤械注准20172401378 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 812 | 钛网融合器 | 佛山市 | 广东施泰宝医疗科技有限公司 | 广东施泰宝医疗科技有限公司 | SSR | 1803153 | 国械注准20163461540 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 813 | 一次性使用穿刺护理包 | 佛山市 | 昊朗科技（佛山）有限公司 | 昊朗科技（佛山）有限公司 | CH-14 | 1912085 | 粤械注准20162640262 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 814 | 一次性使用胆红素吸附柱 | 佛山市 | 佛山市博新生物科技有限公司 | 佛山市博新生物科技有限公司 | DX350 | 19121306S | 国械注准20193101902 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 815 | 一次性使用防针刺伤型静脉留置针 | 佛山市 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | IVC-5 | 20207 | YY 1282-2016、国械注准20163151493 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 816 | 一次性使用妇产科用包 | 佛山市 | 广州市番禺区豪政卫生材料厂 | 佛山福爱嘉妇产医院 | A型：产包 | 20190904 | 粤械注准20172641089 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 817 | 一次性使用妇产科专用包 | 佛山市 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 佛山市圣邦医疗器械有限公司 | A型产包 | 20191101 | YZB/粤1295-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 818 | 一次性使用换药护理包 | 佛山市 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 广州中医药大学顺德医院附属均安医院（佛山市顺德区均安医院） | A型 | 20191208 | 粤械注准20142140302 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 819 | 一次性使用静脉留置针 | 佛山市 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | IVC-III-1 | 200207 | YY 1282-2016、国械注准20163151019 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 820 | 一次性使用静脉留置针 | 佛山市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 20G Y型 | YD-200319 | YY 1282-2016、国械注准20153151532 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 821 | 一次性使用静脉留置针 | 佛山市 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 佛山三水健翔医院 | Y式24G | 1912023 | YY 1282-2016、国械注准20153151367 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 822 | 一次性使用静脉留置针 | 佛山市 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 佛山市正合医疗器械有限公司 | Y型 | 批191005 | YY 1282-2016、国械注准20163150590 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 823 | 一次性使用静脉留置针 | 佛山市 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 佛山市高明区中医院 | 24G | 20200718 | YY 1282-2016、YZB/国 2743-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 824 | 一次性使用静脉留置针 | 佛山市 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 佛山市圣邦医疗器械有限公司 | I型 18G | 20191011 | YY 1282-2016、国械注准20173150856 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 825 | 一次性使用输血器 | 佛山市 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 佛山市三水区妇幼保健院 | TS-V2 | 20191114 | GB 8369-2005、国械注准20153661835 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 826 | 一次性使用输血器 | 佛山市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 广东同江医院 | 带针 | 批20190811 | GB 8369-2005、国械注准20173661023 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 827 | 一次性使用输血器 带针 | 佛山市 | 广州花山医用塑料厂 | 佛山正骨骨科医院 | A-1 0.9×28 TWSB | 20190725 | GB 8369-2005、国械注准20173660859 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 828 | 一次性使用输血器 带针 | 佛山市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 广东省中西医结合医院（佛山市南海区中医院） | TS062 | 批K20190303 | GB 8369-2005、国械注准20163660669 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 829 | 一次性使用输液器 | 佛山市 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 佛山市第一人医院同济康复医院 | PFC-2 | 批190827 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20153660722 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 830 | 一次性使用输液器 | 佛山市 | 上海正邦医疗科技有限公司 | 广州中医药大学顺德医院附属均安医院 | SYG-4DN | 20191004 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20153660997 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 831 | 一次性使用输液器 带针 | 佛山市 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 广州中医药大学顺德医院附属均安医院 | IS-G-V3 0.55×15 | 20191012 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20163660655 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 832 | 一次性使用输液器 带针 | 佛山市 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 佛山市禅城区永安医院 | A 0.7×25 TW LB | 批200227 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20163660589 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 833 | 一次性使用输液器 带针 | 佛山市 | 天津哈娜好医材有限公司 | 广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院） | H-06APD | 批191120 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20143142354 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 834 | 一次性使用输液器 重力输液式（带针） | 佛山市 | 江西红新医疗器械集团有限公司 | 佛山市高明区中医院 | B-3 0.7x25TWLB | 20200720 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20173660627 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 835 | 一次性使用输液器 重力输液式（带针） | 佛山市 | 江西红新医疗器械集团有限公司 | 佛山市高明区中医院 | B-3 0.6x25TWLB | 20200821 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20173660627 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 836 | 一次性使用输液器带针 | 佛山市 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 佛山市圣邦医疗器械有限公司 | IS-G-V3 | 20191015 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20163660655 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 837 | 一次性使用无菌产包 | 佛山市 | 广州中誉医疗器械有限公司 | 佛山市三水区妇幼保健院 | A型 | 191108 | 粤械注准20182140857 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 838 | 一次性使用无菌护理包 | 佛山市 | 稳健医疗（崇阳）有限公司 | 暨南大学附属顺德医院 | D-I型 | 20190813 | 鄂食药监械注（准）字2014第2642005号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 839 | 一次性使用无菌护理包 | 佛山市 | 稳健医疗（崇阳）有限公司 | 佛山市三水区人民医院 | D-Ⅰ型 | 20191104 | 鄂械注准20142142005 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 840 | 一次性使用无菌雾化器 | 佛山市 | 佛山市南海奥利华医疗器械有限公司 | 佛山市南海奥利华医疗器械有限公司 | 成人面罩式 6ml | 19121603 | 粤械注准20182660093 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 841 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 佛山市 | 广东因特圣医疗器械有限公司 | 广东因特圣医疗器械有限公司 | Ⅱ型中号 | 20190812 | 粤械注准20172662019 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 842 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 佛山市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广东同江医院 | 5ml 中头式 | 20190901 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20193141735 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 843 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 佛山市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 佛山市高明荷城街道竹园社区卫生服务站 | 中头式 5mL | 批20190522 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20193141735 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 844 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 佛山市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 佛山高明杨梅医院 | 中头式 10mL | 批20191120 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20193141735 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 845 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 佛山市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 佛山市正骨骨科医院 | 中头式 5ml | 批20190818 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20193141735 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 846 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 佛山市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 佛山市三水区妇幼保健院 | 5ml | K20190904 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20163150518 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 847 | 一次性使用血液灌流器 | 佛山市 | 佛山市博新生物科技有限公司 | 佛山市博新生物科技有限公司 | MG150 | 20032501 | 国械注准20193101759 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 848 | 一次性使用医用口罩 | 佛山市 | 佛山市恒汇卫生用品有限公司 | 佛山市恒汇卫生用品有限公司 | 17.5cmx9.5cm | 20200727R | 粤械注准20202140775 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 849 | 一次性使用医用口罩 | 佛山市 | 佛山市康复医疗设备厂 | 佛山市康复医疗设备厂 | 挂耳式18cmx9.5cm | 20082201 | 粤械注准20152141443 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 850 | 一次性使用医用口罩 | 佛山市 | 广东佰分爱卫生用品有限公司 | 广东佰分爱卫生用品有限公司 | 17.5cmx9.5cm | 0I29CR01A | 粤械注准20202140844 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 851 | 一次性使用医用口罩 | 佛山市 | 广东富迪日用品制造有限公司 | 广东富迪日用品制造有限公司 | 17.5cmx9.5cm | 2020/08/09 | 粤械注准20202140659 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 852 | 一次性使用医用口罩 | 佛山市 | 广东顺德刚辉橡胶金属制品有限公司 | 广东顺德刚辉橡胶金属制品有限公司 | 17.5cmx9.5cm 非灭菌型 | 2020-09-15 | 粤械注准20202141130 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 853 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 佛山市 | 广东因特圣医疗器械有限公司 | 广东因特圣医疗器械有限公司 | （灭菌级）YT-K型 挂耳 | 20200812 | 粤械注准20202140647 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 854 | 一次性使用中心静脉导管 | 佛山市 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 16Gax20cm CF-B | 200109 | 国械注准20163662086 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 855 | 一次性无菌鼻塞吸氧管 | 佛山市 | 佛山市南海凤华医疗器械有限公司 | 佛山市南海凤华医疗器械有限公司 | Ⅱ型双腔式成人型2m | 200412 | 粤械注准20182080995 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 856 | 一次性无菌护理包 | 佛山市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院） | FK-3011 | 190906B | YZB/粤0735-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 857 | 一次性无菌输液接头 | 佛山市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 无针型输液接头（FL-NF01） | OFA-200116 | 国械注准20153662009 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 858 | 一次性眼科手术包 | 佛山市 | 广东康尔医疗科技有限公司 | 佛山爱尔眼科医院有限公司 | / | 20200425 | 粤械注准20162640526 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 859 | 医用外科口罩 | 佛山市 | 佛山市康复医疗设备厂 | 佛山市康之美药业有限公司 | 挂耳式 | 20092405 | YY 0469-2011、粤械注准20172641484 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 860 | 医用外科口罩 | 佛山市 | 广东佰分爱卫生用品有限公司 | 广东佰分爱卫生用品有限公司 | L1，17.5cmx9.5cm 非灭菌型 | OJ16CR01A | YY 0469-2011、粤械注准20202141469 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 861 | 医用外科口罩 | 佛山市 | 广东富迪日用品制造有限公司 | 广东富迪日用品制造有限公司 | 非灭菌型 17.5cmx9.5cm | 2020040002 | YY 0469-2011、粤械注准20202140658 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 862 | 医用外科口罩 | 佛山市 | 广州中誉医疗器械有限公司 | 佛山市南海区人民医院 | 挂耳型 （17±1）cmx（16±1）cm | 200824 | YY 0469-2011、粤械注准20182640422 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 863 | 医用外科口罩 | 佛山市 | 河南省超亚医疗器械有限公司 | 佛山市顺德区柏健药业有限公司 | A型：耳带式 大号 | 20200924 | YY 0469-2011、豫械注准20202140192 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 864 | 医用外科口罩 | 佛山市 | 扬州强健医疗器材有限公司 | 佛山市顺德区柏健药业有限公司 | 平面形耳挂式 L | 20200925 | 苏械注准应急20202140024号/YY0469-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 865 | 医用压缩空气雾化器 | 佛山市 | 佛山市顺德区键合电子有限公司 | 佛山市顺德区键合电子有限公司 | WHB01 | W20J01 | GB 9706.1-2007、粤械注准20172541617 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 866 | 医用一次性灌肠器 | 佛山市 | 佛山市平创医疗科技有限公司 | 佛山市平创医疗科技有限公司 | 120ml | 20050102 | 粤械注准20162660798 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 867 | 医用制氧机 | 佛山市 | 佛山市顺德区键合电子有限公司 | 佛山市顺德区键合电子有限公司 | K5B-3 | A03840J230IA | 粤械注准20172541713 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 868 | 中控纤维透析器 | 佛山市 | Gambro Dialysatoren GmbH（代理人：百特医疗用品贸易（上海）有限公司） | 佛山市高明区中医院 | Polyflux 14L | 9-5211-H-01 | YY 0053-2016、国械注进20163454482 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 869 | 红外体温计 | 佛山市 | 佛山市豪洋电子有限公司 | 佛山市豪洋电子有限公司 | HY-01 | 20200605 | GB 9706.1-2007、粤械注准20202070706 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不合格 | 设备或设备部件的外部标记 |  |
| 870 | 一次性使用静脉留置针 | 佛山市 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 佛山市中医院三水医院 | II型-B | 20190911 | YY 1282-2016、国械注准20173150504 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不合格 | 有效长度 |  |
| 871 | 医用外科口罩 | 佛山市 | 佛山市康复医疗设备厂 | 佛山市康复医疗设备厂 | 挂耳式 | 20061502 | YY 0469-2011、粤械注准20172641484 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不合格 | 压力差 |  |
| 872 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 阳江市 | 英科新创（厦门）科技股份有限公司 | 阳江江华医院有限公司 | 卡型40人份/盒 | 2019080740 | 国械注准20163400853 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 873 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 阳江市 | 英科新创（厦门）科技股份有限公司 | 阳江滨海医院 | 条型50人份/盒 | 2019080748 | 国械注准20163400853 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 874 | 聚砜膜透析器 | 阳江市 | B.Braun Avitum AG（代理人：贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司） | 阳江市人民医院 | LO PS 15 | 1 2147 10 19 | YY 0053-2016、国械注进20153450056 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 875 | 空心纤维血液透析滤过器 | 阳江市 | Fresenius Medical Care AG &Co.KGaA（代理人：费森尤斯医药用品（上海）有限公司） | 阳春市人民医院 | Ultraflux AV600S | A2BD10100 | YY 0053-2016、国械注进20153451695 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 876 | 空心纤维血液透析器 | 阳江市 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 阳春市中医院 | B-16P | 1903210720 | YY 0053-2016、国械注准20163450719 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 877 | 一次性使用产包 | 阳江市 | 广州健朗医用科技有限公司 | 阳西县人民医院 | 分娩型 | 20200107-B | 粤械注准20172640536 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 878 | 一次性使用妇产科用包 | 阳江市 | 广州市番禺区豪政卫生材料厂 | 阳西县妇幼保健院 | A型：产包 | 20190826 | 粤械注准20172641089 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 879 | 一次性使用换药包 | 阳江市 | 新乡市华西卫材有限公司 | 阳江高新技术产业开发区人民医院 | Ⅱ换药型 | 20080315 | 豫械注准20172640119 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 880 | 一次性使用换药包 | 阳江市 | 新乡市华西卫材有限公司 | 阳江市海陵岛闸坡镇卫生院 | Ⅱ换药型 | 20080315 | 豫械注准20172640119 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 881 | 一次性使用换药包 | 阳江市 | 新乡市华西卫材有限公司 | 阳江市阳东区妇幼保健院 | Ⅱ换药型 | 20150115 | 豫械注准20172640119 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 882 | 一次性使用静脉留置针 | 阳江市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 阳江高新技术产业开发区人民医院 | 24G Y型 | YD2-E191027 | YY 1282-2016、YZB/国 2792-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 883 | 一次性使用静脉留置针 | 阳江市 | 河南新卫医疗器械有限公司 | 阳西县中医院 | Y型 20G | 191125 | YY 1282-2016、国械注准20163151477 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 884 | 一次性使用静脉留置针 | 阳江市 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 阳江市阳东区人民医院 | Y型24G 0.7x19mm | 20200121 | YY 1282-2016、国械注准20153152364 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 885 | 一次性使用静脉留置针 | 阳江市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 阳春市中医院 | 三通型 | 批20191122 | YY 1282-2016、国械注准20193141874 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 886 | 一次性使用静脉留置针 | 阳江市 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 阳江滨海医院 | Y型-03 | 批190402L5C | YY 1282-2016、国械注准20163150590 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 887 | 一次性使用输血器 | 阳江市 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 阳西县人民医院 | TS-V2 | 20191114 | GB 8369-2005、国械注准20153661835 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 888 | 一次性使用输液器 | 阳江市 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 阳江市阳东区人民医院 | PFD-2-0.55×19RWLB | 190725 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、YZB/国 1515-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 889 | 一次性使用输液器 | 阳江市 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 阳春市妇幼保健院 | PFD-2 0.55x10RWLB | 批19923 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、YZB/国1515-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 890 | 一次性使用输液器 带针 | 阳江市 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 阳江市人民医院 | IS-G-V4 0.7x25TWLB | 20200411 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20163660655 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 891 | 一次性使用输液器 带针 | 阳江市 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 阳江市人民医院 | IS-G-V4 | 20200222 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20163660655 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 892 | 一次性使用输液器 带针 | 阳江市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 阳春市人民医院 | B1-10 | 批20200310 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 893 | 一次性使用输液器 带针 | 阳江市 | 上海金塔医用器材有限公司 | 阳西县儒洞镇中心卫生院 | JT-ZIS-2 | 20190926 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20173660954 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 894 | 一次性使用无菌换药包 | 阳江市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 阳江市阳东区人民医院 | HYB-I | 批20200301 | 鲁械注准20182640148 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 895 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 阳江市 | 安徽京环医疗用品有限公司 | 阳西县人民医院 | 5ml | 20191123 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20163150517 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 896 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 阳江市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 阳江市海陵岛闸坡镇卫生院 | 中头式 1ml | 批20180711 | GB 15810-2001、GB15811-2016、YZB/国 3142-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 897 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 阳江市 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 阳江滨海医院（阳江海陵岛滨海医院有限公司） | 1ml 0.45×15 | 批20190520 | GB 15810-2001、GB15811-2016、YZB/国 0738-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 898 | 一次性使用医用口罩 | 阳江市 | 阳江市杰迅医疗器械科技有限公司 | 阳江市杰迅医疗器械科技有限公司 | 耳挂式口罩 17.5x9.5cm | 2012085 | 粤械注准20202142000 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 899 | 医用外科口罩 | 阳江市 | 阳江市杰迅医疗器械科技有限公司 | 阳江市杰迅医疗器械科技有限公司 | 耳挂式 17.5x9.5cm | 2012084 | YY 0469-2011、粤械注准20202141999 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 900 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 江门市 | 英科新创（厦门）科技股份有限公司 | 江门市侨安试剂仪器有限公司 | 条型50人份/盒 | 2019100762 | 国械注准20163400853 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 901 | 空心纤维血液透析滤过器 | 江门市 | Fresenius Medical Care AG &Co.KGaA（代理人：费森尤斯医药用品（上海）有限公司） | 鹤山市人民医院 | FX60 | A8FK24100 | YY 0053-2016、国械注进20193101931 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 902 | 空心纤维血液透析器 | 江门市 | Fresenius Medical Care AG &Co.KGaA（代理人：费森尤斯医药用品（上海）有限公司） | 广东立万贸易有限公司 | FX10 | A8FC19100 | YY 0053-2016、国械注进20193101928 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 903 | 空心纤维血液透析器 | 江门市 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 鹤山西江医院 | B-16PF | 2003110167 | YY 0053-2016、国械注准20183100542 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 904 | 无菌粘贴敷料 | 江门市 | 台山市弘毅医疗用品有限公司 | 台山市弘毅医疗用品有限公司 | F115 | 20190801 | 粤械注准20152640730 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 905 | 一次性使用负压引流装置 | 江门市 | 广东康尔乐医疗器械有限公司 | 广东康尔乐医疗器械有限公司 | KEL-FY-15F | FLN2002006 | 粤械注准20172660902 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 906 | 一次性使用妇科冲洗治疗头 | 江门市 | 江门市康之源医疗设备科技有限公司 | 江门市康之源医疗设备科技有限公司 | KY-003A | 20191101 | 粤械注准20182660607 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 907 | 一次性使用精密过滤输液器 | 江门市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 开平市中心医院 | 进气式 | 批20191211 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20143662014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 908 | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | 江门市 | 上海金塔医用器材有限公司 | 台山市城区人民医院 | JT-ZJ-2 | 20191119 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20173660960 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 909 | 一次性使用静脉留置针 | 江门市 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 广东龙心医疗器械有限公司 | II型-B | 20191230 | YY 1282-2016、国械注准20173150504 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 910 | 一次性使用静脉留置针 | 江门市 | 湖南平安医械科技有限公司 | 江门市众康医疗器械有限公司 | Y-G型 | 20200114 | YY 1282-2016、YZB/国 0777-2016 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 911 | 一次性使用静脉留置针 | 江门市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 鹤山西江医院 | 三通型 | 批20190522 | YY 1282-2016、YZB/国 0963-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 912 | 一次性使用静脉留置针 | 江门市 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 鹤山宝芝林医院 | IVC08-24 | 20190419 | YY 1282-2016、YZB/国 2743-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 913 | 一次性使用静脉留置针 | 江门市 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 恩平市妇幼保健院 | IVC08-24 | 20191216 | YY 1282-2016、YZB/国2743-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 914 | 一次性使用静脉留置针 | 江门市 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 恩平市妇幼保健院 | IVC08-20 | 20191213 | YY 1282-2016、YZB/国2743-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 915 | 一次性使用静脉留置针 | 江门市 | 上海正邦医疗科技有限公司 | 台山市深井镇卫生院 | 三通（B型） | 20190415 | YY 1282-2016、国械注准20183151531 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 916 | 一次性使用静脉留置针 | 江门市 | 上海正邦医疗科技有限公司 | 江门市腾辉医疗器械有限公司 | 三通（B型） | 20200429 | YY 1282-2016、国械注准20183151531 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 917 | 一次性使用静脉留置针 | 江门市 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 江门市仁仁医疗器械有限公司 | 24Gx19mm/Y-G | 20190101 01 | YY 1282-2016、国械注准20173150907 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 918 | 一次性使用静脉留置针 | 江门市 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 江门市仁仁医疗器械有限公司 | 20Gx29mm/Y-G | 201812210 31 | YY 1282-2016、国械注准20173150907 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 919 | 一次性使用留置针 | 江门市 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 | 江门市众康医疗器械有限公司 | 头皮针型 | C190312 | YY 1282-2016、YZB/国 0778-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 920 | 一次性使用球囊宫颈扩张器 | 江门市 | 广东康尔乐医疗器械有限公司 | 广东康尔乐医疗器械有限公司 | KEL-GJ-18F | FLN2001005 | 粤械注准20162661590 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 921 | 一次性使用输血器 | 江门市 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 鹤山市中医院 | TS-V2 | 20190809 | GB 8369-2005、国械注准20153661835 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 922 | 一次性使用输血器 | 江门市 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 开平市中医院 | TS-V2 | 20191202 | GB 8369-2005、国械注准20153661835 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 923 | 一次性使用输血器 | 江门市 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 江门市新会区第二人民医院 | TS-V2 | 20190627 | GB 8369-2005、国械注准20153661835 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 924 | 一次性使用输血器 带针 | 江门市 | 广州花山医用塑料厂 | 台山市第二人民医院 | A-1 0.9×28TWSB | 20190918 | GB 8369-2005、国械注准20173660859 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 925 | 一次性使用输血器 带针 | 江门市 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 江门市通诚医疗设备有限公司 | TS.AD-1型 0.9x28mm | 191121 | GB 8369-2005、国械注准20193101653 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 926 | 一次性使用输液器 | 江门市 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 广东龙心医疗器械有限公司 | IS-G-V4 | 20200107 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20153661834 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 927 | 一次性使用输液器 带针 | 江门市 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 广东龙心医疗器械有限公司 | IS-G-V3 0.7x25TWLB | 20191229 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20163660655 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 928 | 一次性使用输液器 带针 | 江门市 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 台山市川岛镇上川卫生院 | A 0.6×25 TW LB | 批190617 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20163660589 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 929 | 一次性使用输液器 带针 | 江门市 | 湖北楚天药业有限责任公司 | 开平市妇幼保健计划生育服务中心 | A1 0.7×25 | 20年01月15日 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20163660459 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 930 | 一次性使用输液器 带针 | 江门市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 恩平市人民医院 | B1-1 | 批20191015 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 931 | 一次性使用输液器 带针 | 江门市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 江门市通诚医疗设备有限公司 | B1-10 | 批20191227 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 932 | 一次性使用输液器 带针 | 江门市 | 上海金塔医用器材有限公司 | 开平市中心医院 | JT-ZIS-2 | 20190613 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20173660954 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 933 | 一次性使用输液器 带针 | 江门市 | 上海金塔医用器材有限公司 | 江门市腾辉医疗器械有限公司 | JT-ZIS-1 | 20191231 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20173660954 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 934 | 一次性使用输液器 带针 | 江门市 | 上海金塔医用器材有限公司 | 江门市众康医疗器械有限公司 | JT-ZIS-2 | 20191023 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20173660954 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 935 | 一次性使用无菌换药包 | 江门市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 江门市五邑中医院恩平分院 | HYB-I | 批20200311 | 鲁械注准20182640148 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 936 | 一次性使用无菌透析护理包 | 江门市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 江门市五邑中医院恩平分院 | HLB-A | 20190912 | 赣械注准20172660197 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 937 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江门市 | 湖南平安医械科技有限公司 | 江门市江海区人民医院 | 10ml | 批20190805 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20153150969 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 938 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江门市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 恩平市圣堂镇中心医院 | 5ml 中头式 | 20190521 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20193141735 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 939 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江门市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 鹤山市沙坪街道卫生院 | 10ml 中头式 | 20190227 | GB 15810-2001、GB15811-2016、YZB/国 3142-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 940 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江门市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 开平市中医院 | 5mL | 20191026 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20193141735 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 941 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江门市 | 上海金塔医用器材有限公司 | 台山市水步镇卫生院 | 2ml | 20190516 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20173154085 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 942 | 一次性使用医用口罩 | 江门市 | 新会江裕信息产业有限公司 | 新会江裕信息产业有限公司 | 175mmx95mm/耳挂式平面形 | JMYK20200707 | 粤械注准20202140806 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 943 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 江门市 | 维达纸业（中国）有限公司 | 维达纸业（中国）有限公司 | 15.0cmx9.0cm/平面型（挂耳式） | 20200828 | 粤械注准20202140790 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 944 | 中空纤维透析器 | 江门市 | 川澄化学工业株式会社（代理人：楷图（上海）商贸有限公司） | 恩平市人民医院 | CTA-1500CH | 190408B1 | YY 0053-2016、国械注进20173451256 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 945 | 空心纤维透析滤过器 | 江门市 | 尼普洛医疗器械（合肥）有限公司 | 台山市华济医院有限公司 | ELISIO-15M | 19L01AHA | YY 0053-2016、国械注准20173453117 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不合格 | 清除率 |  |
| 946 | 一次性使用产包 | 江门市 | 新乡市华康卫材有限公司 | 鹤山市人民医院 | A型 | 20040915 | 豫械注准20172640331 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 不合格 | 环氧乙烷残留量 |  |
| 947 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 茂名市 | 迈克生物股份有限公司 | 信宜市远达医疗器械化玻有限公司 | 卡型：25人份/盒 | 0819041 | 国械注准20183401902 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 948 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 茂名市 | 英科新创（厦门）科技股份有限公司 | 茂名市海纳康医疗器械有限公司 | 卡型40人份/盒 | 2019110768 | 国械注准20163400853 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 949 | 呼吸道用吸引导管 | 茂名市 | 茂名市德力康医疗科技有限公司 | 茂名市德力康医疗科技有限公司 | 可调式 | 20200401 | 粤械注准20192080493 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 950 | 空心纤维透析器 | 茂名市 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 茂名市中医院 | F15 | 2004186 | YY 0053-2016、YZB/国6351-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 951 | 空心纤维血液透析器 | 茂名市 | Fresenius Medical Care AG &Co.KGaA（代理人：费森尤斯医药用品（上海）有限公司） | 高州市中医院 | Hemoflow F7HPS | A1BB01100 | YY 0053-2016、国械注进20163454863 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 952 | 空心纤维血液透析器 | 茂名市 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 电白民康医院 | B-18H | 2003210154 | YY 0053-2016、国械注准20163452437 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 953 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 茂名市 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 光面型 | A2004G | 粤械注准20152180305 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 954 | 调压式微创冲洗引流管 | 茂名市 | 广东先来医疗器械有限公司 | 广东先来医疗器械有限公司 | CX-76B1 | 20190701 | 粤械注准20162661222 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 955 | 一次性使用导尿管 | 茂名市 | 茂名市德力康医疗科技有限公司 | 茂名市德力康医疗科技有限公司 | 4.0mm（12 Fr） | 20200401 | 粤械注准20192140294 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 956 | 一次性使用多功能引流管 | 茂名市 | 广东先来医疗器械有限公司 | 广东先来医疗器械有限公司 | M8A | 20191201 | 粤械注准20162660420 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 957 | 一次性使用肛门管 | 茂名市 | 茂名市德力康医疗科技有限公司 | 茂名市德力康医疗科技有限公司 | B型 6.0mm （18 F） | 20191201 | 粤械注准20192140386 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 958 | 一次性使用灌肠器 | 茂名市 | 茂名市德力康医疗科技有限公司 | 茂名市德力康医疗科技有限公司 | 2000mL | 20191202 | 粤械注准20162661572 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 959 | 一次性使用静脉留置针 | 茂名市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 化州市康华医院 | 22G Y型 | YD2-200104 | YY 1282-2016、YZB/国 2792-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 960 | 一次性使用静脉留置针 | 茂名市 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 信宜民生医院 | （22G）0.9mm×25 mm | 批190802 | YY 1282-2016、YZB/国0249-2012 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 961 | 一次性使用静脉留置针 | 茂名市 | 佳康医用器材（青岛）有限公司 | 高州市第二人民医院 | 24G | 200118 | YY 1282-2016、国械注准20173150210 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 962 | 一次性使用静脉留置针 | 茂名市 | 佳康医用器材（青岛）有限公司 | 茂名市康源医疗器械有限公司 | II型 | 200219 | YY 1282-2016、国械注准20173150210 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 963 | 一次性使用静脉留置针 | 茂名市 | 上海正邦医疗科技有限公司 | 茂名市电白区人民医院 | 三通（B型） | 20190601 | YY 1282-2016、国械注准20183151531 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 964 | 一次性使用输血器 带针 | 茂名市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 化州市妇幼保健计划生育服务中心 | A型 0.9mm | 20190902 | GB 8369-2005、国械注准20173664574 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 965 | 一次性使用输血器 带针 | 茂名市 | 圣光医用制品有限公司 | 茂名市茂南区人民医院 | SGB2 | 190709 | GB 8369-2005、国械注准20153662213 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 966 | 一次性使用输液器 带针 | 茂名市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 茂名市电白区中医院 | B3-10 | 批20191222 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 967 | 一次性使用输液器 带针 | 茂名市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 信宜新里综合门诊部 | B1-1 | 批20191030 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 968 | 一次性使用输液器 带针 | 茂名市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 化州东方医院 | B1-1 | 批20200224 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 969 | 一次性使用输液器 带针 | 茂名市 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 高州市人民医院 | S8YS | 批20200227C1 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20183661521 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 970 | 一次性使用输液器 带针 | 茂名市 | 莲花医疗用品有限公司 | 茂名市茂南区中医院 | 0.7x25TWLB A1 | 批191024 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141970 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 971 | 一次性使用输液器 带针 | 茂名市 | 委托方：深圳市保安医疗用品有限公司；生产单位：江西保尔安生物医疗科技有限公司 | 广东德信佳医疗器械有限公司 | 0.55×20TWLB | 20191011 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20163660440 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 972 | 一次性使用无菌产包 | 茂名市 | 广州中誉医疗器械有限公司 | 信宜市妇幼保健院 | A型 | 191012 | 粤械注准20182140857 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 973 | 一次性使用无菌产包 | 茂名市 | 河南亚太医疗用品有限公司 | 茂名市电白区中医院 | / | 191910002 | 豫械注准20172640294 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 974 | 一次性使用无菌产包 | 茂名市 | 河南亚太医疗用品有限公司 | 化州市人民医院 | / | 042005008 | 豫械注准20172640294 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 975 | 一次性使用无菌换药包 | 茂名市 | 杭州萧山奥得舒医疗器械有限公司 | 茂名市妇幼保健院 | 吸塑II型 | 2019 12 20 | 浙械注准20172641250 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 976 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 茂名市 | 江西红新医疗器械集团有限公司 | 电白阳光医院 | 5ml | 20190408 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20153150343 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 977 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 茂名市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 茂南华尔康医院 | 10ml 中头式 | 20191204 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20193141735 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 978 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 茂名市 | 广东创立医疗器械有限公司 | 广东创立医疗器械有限公司 | 平面耳挂式 17.5cmx9.5cm | 20200701 | 粤械注准20202140594 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 979 | 一次性双腔减压式流产吸引管 | 茂名市 | 广东先来医疗器械有限公司 | 广东先来医疗器械有限公司 | 7# | 20191201 | 粤械注准20172662061 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 980 | 一次性无菌换药包 | 茂名市 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 高州市人民医院 | 换药型 | 20200306 | 豫械注准20172640351 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 981 | 一次性无菌手术包 | 茂名市 | 新乡市华西卫材有限公司 | 茂名市电白区中医院 | I型 | 20230132 | 豫械注准20172640116 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 982 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 肇庆市 | 英科新创（厦门）科技股份有限公司 | 肇庆市衍星医疗器械有限公司 | 条型50人份/盒 | 2019120778 | 国械注准20163400853 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 983 | 空心纤维透析器 | 肇庆市 | 旭化成医疗器械（杭州）有限公司 | 肇庆市端州区人民医院 | REXEED-15LC | 6K3M3P | YY 0053-2016、YZB/国 1880-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 984 | 空心纤维血液透析器 | 肇庆市 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 肇庆三鹤血液透析中心 | B-16PF | 1903110270 | YY 0053-2016、国械注准20183100542 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 985 | 空心纤维血液透析器 | 肇庆市 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 国药集团肇庆市医疗器械有限公司 | B-16P | 2003210192 | YY 0053-2016、国械注准20163450719 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 986 | 尿素测定试剂盒（脲酶—谷氨酸脱氢酶法） | 肇庆市 | 广州市伊川生物科技有限公司 | 肇庆市高要区中医院 | 150mL/盒 | 20191202 | 粤械注准20162401529 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 987 | 一次性使用妇产科专用包 | 肇庆市 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 四会市妇幼保健计划生育服务中心 | A型产包 | 20200501 | 粤械注准20142140292 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 988 | 一次性使用换药包 | 肇庆市 | 东莞市康富民医疗器材有限公司 | 广宁县人民医院 | HY | 2020年04月15日 | 粤械注准20172641655 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 989 | 一次性使用静脉留置针 | 肇庆市 | 佛山特种医用导管有限责任公司 | 德庆县中医院 | 24Gax19mm | 200410 | YY 1282-2016、国械注准20163151019 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 990 | 一次性使用静脉留置针 | 肇庆市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 肇庆康德莱医疗供应链有限公司 | 24G Y型 | YD2-190322 | YY 1282-2016、YZB/国 2792-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 991 | 一次性使用静脉留置针 | 肇庆市 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 广宁县中医院 | IVC08-26 | 20191118 | YY 1282-2016、YZB/国 2473-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 992 | 一次性使用静脉留置针 | 肇庆市 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 肇庆高新区新时代专科医院 | 22Gx25mm/Y-G | 180621 21 | YY 1282-2016、国械注准20173150907 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 993 | 一次性使用静脉留置针 | 肇庆市 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 广东省封开县人民医院 | 24Gx19mm/Y-G | 20200341 12 | YY 1282-2016、国械注准20173150907 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 994 | 一次性使用输血器 | 肇庆市 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 肇庆市高要区人民医院 | TS-V2 | 20191119 | GB 8369-2005、国械注准20153661835 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 995 | 一次性使用输血器 | 肇庆市 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 四会市人民医院 | TS-V2 | 20190923 | GB 8369-2005、国械注准20153661835 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 996 | 一次性使用输血器 带针 | 肇庆市 | 广州花山医用塑料厂 | 肇庆高新区人民医院 | A-1 0.9×28TWSB | 20191005 | GB 8369-2005、国械注准20173660859 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 997 | 一次性使用输血器 带针 | 肇庆市 | 广州花山医用塑料厂 | 广东省封开县中医院 | A-1 | 20190312 | GB 8369-2005、国械注准20173660859 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 998 | 一次性使用输血器 带针 | 肇庆市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 广东省怀集县人民医院 | TS001 | 20190613 | GB 8369-2005、国械注准20163660669 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 999 | 一次性使用输液器 | 肇庆市 | 江西瑞邦实业集团有限公司 | 四会万隆医院有限公司 | 1AN | 20191029 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20153660997 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1000 | 一次性使用输液器 | 肇庆市 | 上海正邦医疗科技有限公司 | 肇庆高新区人民医院 | SYS-1HN | 20200303 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20173661401 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1001 | 一次性使用输液器 带针 | 肇庆市 | 湖北楚天药业有限责任公司 | 肇庆市鼎湖区人民医院 | A1 0.7×25TWLB | 19年11月28日 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20163660459 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1002 | 一次性使用输液器 带针 | 肇庆市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 鼎湖广众普通专科门诊 | B1-1 | 批20190626 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1003 | 一次性使用输液器 带针 | 肇庆市 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 广东省封开县中医院 | A-3L 0.6x25TWLB | 批20190808 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20153661919 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1004 | 一次性使用输液器 带针 | 肇庆市 | 注册人：广州花山医用塑料厂；受委托生产企业：岳阳民康医用材料有限公司 | 德庆县中医院 | B-1 | 190712 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20163660817 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1005 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 肇庆市 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 肇庆宁顺医疗器械有限公司 | 1mL | 190519 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20153150686 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1006 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 肇庆市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 德庆县妇幼保健计划生育服务中心（德庆县妇幼保健院） | 中头式 5ml | 批20190906 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20193141735 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1007 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 肇庆市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 封开县江口镇卫生院 | 中头式 1mL | 批20190113 | GB 15810-2001、GB15811-2016、YZB/国 3142-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1008 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 肇庆市 | 江西瑞邦实业集团有限公司 | 肇庆高新区人民医院 | 5ml | 20191022 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20153150900 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1009 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 肇庆市 | 上海宝舜医疗器械有限公司 | 肇庆市鼎湖区永安镇卫生院 | 5ml | 20190627 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20153150896 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1010 | 一次性使用医用口罩 | 肇庆市 | 广东省华盛医疗器械有限公司 | 广东省华盛医疗器械有限公司 | 平面型耳挂式（17.5cmx9.5cm） | 20201215 | 粤械注准20202141363 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1011 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 肇庆市 | 广东峰之雪食品有限公司 | 广东峰之雪食品有限公司 | 非无菌型 17.5x9.5cm | 20201221203 | 粤械注准20202141726 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1012 | 一次性使用自动止液输液器 | 肇庆市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广宁张维坚诊所 | Z-6L型 | 20191117 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、YZB/国6840-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1013 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 清远市 | 英科新创（厦门）科技股份有限公司 | 清远市妇幼保健院 | 卡型40人份/盒 | 2019110768 | 国械注准20163400853 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1014 | 空心纤维透析器 | 清远市 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 广东省英德市人民医院 | F15 | 2003226 | YY 0053-2016、YZB/国6351-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1015 | 空心纤维透析器 | 清远市 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 清远市人民医院 | F16 | 1909091 | YY 0053-2016、YZB/国6351-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1016 | 空心纤维透析器 | 清远市 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 广东迪优贸易有限公司 | F16 | 19110601 | YY 0053-2016、YZB/国6351-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1017 | 密闭式静脉留置针 | 清远市 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 清远市人民医院 | 0.9mmx25mm | 9298518 | YY 1282-2016、国械注准20153151545 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1018 | 尿素检测试剂盒（脲酶-谷氨酸脱氢酶法） | 清远市 | 美康生物科技股份有限公司 | 佛冈县人民医院 | 150ml | 191015201 | 浙械注准20142400120 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1019 | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | 清远市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 清远市人民医院 | 普通型 | 批K20191113 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20173660677 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1020 | 一次性使用静脉留置针 | 清远市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 阳山县中医院 | 三通型1.1x30mm | 批20191212 | YY 1282-2016、国械注准20193141874 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1021 | 一次性使用静脉留置针 | 清远市 | 苏州林华医疗器械有限公司 | 连南瑶族自治县人民医院 | II-B22Gx1.00IN | 19010320 | YY 1282-2016、国械注准20153151923 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1022 | 一次性使用静脉留置针 | 清远市 | 苏州林华医疗器械有限公司 | 连山壮族瑶族自治县人民医院 | II-B 24Gx0.75IN | 18113010 | YY 1282-2016、国械注准20153151923 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1023 | 一次性使用静脉留置针 | 清远市 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 佛冈县人民医院 | 22Gx25mm/Y-G | 2019064 17 | YY 1282-2016、国械注准20173150907 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1024 | 一次性使用静脉留置针 | 清远市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 连州市妇幼保健计划生物服务中心 | 26G Y型 | YE2-190904D | YY 1282-2016、YZB/国2792-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1025 | 一次性使用手术包 | 清远市 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 广东省英德市人民医院 | / | 批20191105 | 赣械注准20182640026 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1026 | 一次性使用输血器 带针 | 清远市 | 广州花山医用塑料厂 | 清远市清城区源潭镇卫生院 | A-1 0.9×28TWSB | 20190725 | GB 8369-2005、国械注准20173660859 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1027 | 一次性使用输血器 带针 | 清远市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 连州市洪达医疗器械有限公司 | A型 0.9mm | 20191225 | GB 8369-2005、国械注准20173664574 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1028 | 一次性使用输血器 带针 | 清远市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 清远市清新区人民医院 | A型 0.9mm | 20191030 | GB 8369-2005、国械注准20173664574 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1029 | 一次性使用输血器 带针 | 清远市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广东省英德市人民医院 | A型 0.9mm | 批20191225 | GB 8369-2005、国械注准20173664574 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1030 | 一次性使用输血器 带针 | 清远市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 佛冈县中医院 | TS062 | 批K20190815 | GB 8369-2005、国械注准20163660669 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1031 | 一次性使用输液器 带针 | 清远市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 英德市连江口镇卫生院 | B1-1 0.7mm | 20190916 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1032 | 一次性使用输液器 带针 | 清远市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 曾纯浩个体诊所 | B1-1 | 批20190920 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1033 | 一次性使用输液器 带针 | 清远市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 连山壮族瑶族自治县吉田镇惠民康复门诊 | B1-1 | 批20191021 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1034 | 一次性使用输液器 带针 | 清远市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 佛冈县石角镇三八卫生院 | B1-1 | 批20191007 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1035 | 一次性使用输液器 带针 | 清远市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 连州市红十字会医院 | B1-1 | 批20190916 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1036 | 一次性使用输液器 带针 | 清远市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 连南瑶族自治县寨岗中心卫生院 | IVA323 | 批C20200105 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20163661319 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1037 | 一次性使用无菌产包 | 清远市 | 广州中誉医疗器械有限公司 | 佛冈县人民医院 | A型 | 200207 | 粤械注准20182140857 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1038 | 一次性使用无菌换药包 | 清远市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 清远市清新区人民医院 | HYB-I | 批20200321 | 鲁械注准20182640148 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1039 | 一次性使用无菌手术包 | 清远市 | 振德医疗用品股份有限公司 | 连州市人民医院 | / | 20190912 | 浙械注准20142640182 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1040 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 清远市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 连州北山医院 | 5ml 中头式 | 20190802 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20193141735 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1041 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 清远市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 佛冈县中医院 | 1ml 中头式 | 20190107 | GB 15810-2001、GB15811-2016、YZB/国 3142-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1042 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 清远市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 清远市清城区飞来峡镇卫生院 | 1ml 中头式 | 20190107 | GB 15810-2001、GB15811-2016、YZB/国 3142-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1043 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 清远市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 英德爱康医院 | 10ml 中头式 | 20190911 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20193141735 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1044 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 清远市 | 中国双鸽集团聚民生物科技有限公司 | 清远市清新区人民医院 | 10ml | 190911 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20163151179 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1045 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 潮州市 | 英科新创（厦门）科技股份有限公司 | 潮州市潮安区人民医院 | 卡型40人份/盒 | 2019110768 | 国械注准20163400853 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1046 | 产科手术包 | 潮州市 | 汕头市润康医疗用品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠华侨医院 | 产包 | 190930 | 粤械注准20162641411 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1047 | 动静脉留置针 | 潮州市 | 贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司（代理人） | 潮州市湘桥区妇幼保健院 | 4254112B | 18G26G8362 | YY 1282-2016、YZB/GER 6258-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1048 | 空心纤维血液透析器 | 潮州市 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 饶平县人民医院 | B-16P | 1903211332 | YY 0053-2016、国械注准20163450719 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1049 | 密闭式静脉留置针 | 潮州市 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 潮州市潮安区庵埠华侨医院 | Y型 | 9106852 | YY 1282-2016、国械注准20153151545 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1050 | 一次性使用宫颈细胞采集器 | 潮州市 | 潮州凯普生物化学有限公司 | 潮州凯普生物化学有限公司 | KPCJ1 | 20200201A | 粤械注准20162660713 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1051 | 一次性使用精密过滤输液器 带针 | 潮州市 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 潮安佳华医院 | B4-5.0 | 批20200525 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20143142377 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1052 | 一次性使用静脉留置针 | 潮州市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 饶平县中医医院 | 24G Y型 | YD2-E190927 | YY 1282-2016、YZB/国 2792-2015 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1053 | 一次性使用静脉留置针 | 潮州市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 潮州妇产医院 | 三通型 | 批20190922 | YY 1282-2016、国械注准20193141874 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1054 | 一次性使用口罩 | 潮州市 | 南昌市佳辉医疗保健用品有限公司 | 广东新发医药有限公司铁铺分店 | A型：耳挂式/中号 | 20200802 | 赣械注准20172640054 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1055 | 一次性使用输血器 带针 | 潮州市 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 潮州市人民医院 | B-0.9×27 TW LB | 批190925 | GB 8369-2005、国械注准20163660240 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1056 | 一次性使用输血器 带针 | 潮州市 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 潮州市妇幼保健院 | TS.AD-1 | 批191021 | GB 8369-2005、国械注准20193101653 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1057 | 一次性使用输液器 带针 | 潮州市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 潮州妇产医院 | B1-1 | 20190902 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1058 | 一次性使用输液器 带针 | 潮州市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 潮安潮汕骨伤科医院 | B3-1 | 批20200418 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1059 | 一次性使用输液器 带针 | 潮州市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 饶平县妇幼保健院 | B1-1 | 批20200210 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1060 | 一次性使用输液器 带针 | 潮州市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 饶平县康民医院 | B3-1 | 批20200427 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1061 | 一次性使用输液器 带针 | 潮州市 | 上海金塔医用器材有限公司 | 潮州市湘桥区铁铺卫生院 | B-2 | 20200116 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20153141827 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1062 | 一次性使用输液器 带针 | 潮州市 | 上海凯乐输液器厂有限公司 | 潮州市湘桥区人民医院 | B3-3 0.6x25TWLB | 200616 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141935 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1063 | 一次性使用输液器 带针 | 潮州市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 饶平县人民医院 | IVA323 | 批C20200328 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20163661319 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1064 | 一次性使用无菌产包 | 潮州市 | 河南瑞科医疗器械有限公司 | 饶平县妇幼保健院 | A型 | 191201132 | 豫械注准20172640262 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1065 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 潮州市 | 上海金塔医用器材有限公司 | 潮州市新振康医疗器械有限公司 | 1ml | 20190401 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20173154085 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1066 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 潮州市 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 潮州市天健医疗设备有限公司 | 2ml | 批K20190105 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20163150518 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1067 | 一次性使用医用口罩 | 潮州市 | 广东宝佳利绿印股份有限公司 | 广东宝佳利绿印股份有限公司 | 17.5cmx9.5cm | 20200707 | 粤械注准20202140875 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1068 | 一次性使用医用口罩 | 潮州市 | 广东金源生物科技有限公司 | 广东金源生物科技有限公司 | JY-YY-B1 | 2020090501 | 粤械注准20202140998 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1069 | 一次性使用医用口罩 | 潮州市 | 饶平县绿康生物科技有限公司 | 饶平县绿康生物科技有限公司 | 平面型挂耳式 | 20200818 | 粤械注准20202140714 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1070 | 医用外科口罩 | 潮州市 | 广东金源生物科技有限公司 | 广东金源生物科技有限公司 | JY-YW-B1 | 2020090501 | YY 0469-2011、粤械注准20202140999 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1071 | 医用外科口罩 | 潮州市 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 潮州市人民医院 | 17ccmx17cm 耳带式 | 20200801 | YY 0469-2011、赣械注准20162640285 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1072 | 医用外科口罩 | 潮州市 | 南昌市恒康医疗器械有限公司 | 潮州市湘桥区宏新药房 | 17.5cmx15cm | 20200706 | YY 0469-2011、赣械注准20202140078 | 原检：广东省医疗器械质量监督检验所；复检：江西省医疗器械检测中心 | 不合格 | 压力差 |  |
| 1073 | 红外体温计 | 揭阳市 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | HO-T2028 | 20201105 | GB 9706.1-2007、粤械注准20202070376 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1074 | 空心纤维血液透析器 | 揭阳市 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 揭阳康城血液透析中心 | B-16P | 1903210632 | YY 0053-2016、国械注准20163450719 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1075 | 空氧混合器 | 揭阳市 | 广东鸽子医疗器械有限公司 | 广东鸽子医疗器械有限公司 | AD3000-SPA | 20047I005 | 粤械注准20172541101 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1076 | 密闭式静脉留置针 | 揭阳市 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 揭阳市人民医院 | 383078 直型 | 9023806 | YY 1282-2016、国械注准20153151545 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1077 | 密闭式静脉留置针 | 揭阳市 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 揭阳市人民医院 | 383083 Y型 | 9106899 | YY 1282-2016、国械注准20153151545 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1078 | 密闭式静脉留置针 | 揭阳市 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 揭阳市人民医院 | 0.9mmx19mm | 9197386 | YY 1282-2016、国械注准20153151545 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1079 | 细菌过滤器 | 揭阳市 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | HO7010 | 20200521 | 粤械注准20152080130 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1080 | 一次性使用产包 | 揭阳市 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 揭阳安真妇产医院 | / | 批20191105 | 赣械注准20162640038 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1081 | 一次性使用产包 | 揭阳市 | 汕头市澄海区健发卫生用品有限公司 | 揭阳市妇幼保健计划生育服务中心 | I型 | 2020年01月03日 | 粤械注准20162640742 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1082 | 一次性使用妇产科专用包 | 揭阳市 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 揭阳安真妇产医院 | A型产包 | 20200101 | 粤械注准20142140292 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1083 | 一次性使用护理包 | 揭阳市 | 苏州新区明基高分子医疗器械有限公司 | 普宁华侨医院 | D | 20200302 | 苏械注准20172641759 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1084 | 一次性使用静脉留置针 | 揭阳市 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 揭阳市人民医院 | 22G | 1910006 | YY 1282-2016、国械注准20153151367 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1085 | 一次性使用静脉留置针 | 揭阳市 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 揭阳市人民医院 | 24G | 1912018 | YY 1282-2016、国械注准20153151367 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1086 | 一次性使用静脉留置针 | 揭阳市 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 揭阳市人民医院 | 24G×19mm/Z-G | 20191201 05 | YY 1282-2016、国械注准20173150907 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1087 | 一次性使用静脉留置针 | 揭阳市 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 揭阳市人民医院 | 24G×19mm/Y-G | 20191041 16 | YY 1282-2016、国械注准20173150907 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1088 | 一次性使用麻醉回路 | 揭阳市 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | HO-M03 | 20190622 | 粤械注准20152660128 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1089 | 一次性使用配药用注射器 带针 | 揭阳市 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 30ml | 20200522 | 粤械注准20152151106 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1090 | 一次性使用输血器 带针 | 揭阳市 | 广州花山医用塑料厂 | 揭阳市榕城区妇幼保健院计划生育服务中心 | A-1 0.9×28TWSB | 20190725 | GB 8369-2005、国械注准20173660859 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1091 | 一次性使用输血器 带针 | 揭阳市 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 揭阳安真妇产医院 | 0.9×26 1.2×26 | 190321 | GB 8369-2005、国械注准20153661509 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1092 | 一次性使用输液器 带针 | 揭阳市 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | A1 0.7x25 TWLB | 20200513 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20173661047 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1093 | 一次性使用输液器 带针 | 揭阳市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 揭阳安真妇产医院 | B3-1 | 批20191220 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1094 | 一次性使用输液器 带针 | 揭阳市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 普宁安琪医院 | B3-1 | 批20200223 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1095 | 一次性使用输液器 带针 | 揭阳市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广东丰鑫药业有限公司 | B1-1 | 批20200110 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141756 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1096 | 一次性使用输液器 带针 | 揭阳市 | 上海凯乐输液器厂 | 揭阳市妇幼保健计划生育服务中心 | B3-3 0.7x25TWLB | 191016 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20193141935 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1097 | 一次性使用输液器 带针 | 揭阳市 | 注册人：常州市佳峰医疗器材有限公司；受委托企业：江苏治宇医疗器材有限公司 | 广东康卫宁医疗器械有限公司 | IS-GAI 0.6mm | 20191225 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20173660699 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1098 | 一次性使用无菌换药包 | 揭阳市 | 振德医疗用品股份有限公司 | 普宁华侨医院 | / | 20191203 | 浙械注准20192140167 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1099 | 一次性使用无菌换药包 | 揭阳市 | 振德医疗用品股份有限公司 | 普宁市中医医院 | / | 20200403 | 浙械注准20192140167 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1100 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 揭阳市 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 5ml | 20200507 | 国械注准20173151027 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1101 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 揭阳市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 揭阳安真妇产医院 | 5ml 中头式 | 20191028 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20193141735 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1102 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 揭阳市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 揭阳锦熹血液透析中心 | 10ml 中头式 | 20190412 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20193141735 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1103 | 一次性使用雾化器 | 揭阳市 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | HO-W02 | 20200307 | 粤械注准20172661315 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1104 | 一次性使用医用口罩 | 揭阳市 | 广东博奥康医疗科技有限公司 | 广东博奥康医疗科技有限公司 | 耳挂式（无菌） 17.5x9.5cm | 20201102 | 粤械注准20202141312 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1105 | 一次性使用医用口罩 | 揭阳市 | 广东博奥康医疗科技有限公司 | 广东博奥康医疗科技有限公司 | 耳挂式（非无菌） 17.5x9.5cm | 20201101 | 粤械注准20202141141 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1106 | 一次性使用医用口罩 | 揭阳市 | 广东雷明顿科技有限公司 | 广东雷明顿科技有限公司 | 耳挂式B型（非无菌） 17.5x9.5cm | 20K001 | 粤械注准20202141652 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1107 | 一次性使用医用口罩 | 揭阳市 | 广东望天湖生物科技股份有限公司 | 广东望天湖生物科技股份有限公司 | 普通型（挂耳式） | 202011016 | 粤械注准20202141527 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1108 | 一次性使用医用口罩 | 揭阳市 | 广东雅得实业有限公司 | 广东雅得实业有限公司 | 平面挂耳式 17.5x9.5cm | 20201101 | 粤械注准20202141390 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1109 | 一次性使用医用口罩 | 揭阳市 | 揭阳市康美日用制品有限公司 | 揭阳市康美日用制品有限公司 | 17cmx9.5cm （非无菌型） | 86722050 | 粤械注准20202141164 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1110 | 一次性使用医用口罩（疫情应急产品） | 揭阳市 | 广东妮可儿服饰有限公司 | 广东妮可儿服饰有限公司 | 平面耳挂式 17.5x9.5cm | 20200918 | 粤械注准20202141233 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1111 | 医用电热湿化器 | 揭阳市 | 广东鸽子医疗器械有限公司 | 广东鸽子医疗器械有限公司 | PN-2000FA | 190505 | 粤械注准20172540781 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1112 | 医用外科口罩 | 揭阳市 | 广东博奥康医疗科技有限公司 | 广东博奥康医疗科技有限公司 | 耳挂式（非无菌） 17.5x9.5cm | 20200901 | YY 0469-2011、粤械注准20202141311 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1113 | 医用外科口罩 | 揭阳市 | 广东合纵医药器械有限公司 | 广东合纵医药器械有限公司 | 175mmx95mm（平面型） | 20200905 | YY 0469-2011、粤械注准20202141202 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1114 | 医用外科口罩 | 揭阳市 | 广东泰宝医疗科技股份有限公司 | 广东泰宝医疗科技股份有限公司 | 非无菌 17.5cmx9.5cm | 20201002-1/1 | YY 0469-2011、粤械注准20202140420 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1115 | 中空纤维透析器 | 揭阳市 | 东丽医疗科技（青岛）股份有限公司 | 揭阳锦熹血液透析中心 | NV-1.5M | 00370111 | YY 0053-2016、国械注准20173453360 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1116 | 医用护目镜 | 揭阳市 | 揭阳市佳艺塑胶制品有限公司 | 揭阳市佳艺塑胶制品有限公司 | JY2020211 | 2020040708 | 粤揭械备20200009号 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1117 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 云浮市 | 英科新创（厦门）科技股份有限公司 | 郁南县人民医院 | 条型 50人份/盒 | 2019120774 | 国械注准20163400853 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1118 | 定制式活动义齿 | 云浮市 | 罗定市嘉旺义齿有限责任公司 | 罗定市嘉旺义齿有限责任公司 | 上下胶托排牙（患者：严素梅） | 2020073001 | 粤械注准20172631114 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1119 | 定制式活动义齿 | 云浮市 | 罗定市嘉旺义齿有限责任公司 | 罗定市嘉旺义齿有限责任公司 | 下胶托排牙（患者：严彩梅） | 2020073002 | 粤械注准20172631114 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1120 | 定制式活动义齿 | 云浮市 | 罗定市嘉旺义齿有限责任公司 | 罗定市嘉旺义齿有限责任公司 | 钴铬支架排牙（患者：陈金成） | 2020073008 | 粤械注准20172631114 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1121 | 密闭式防针刺伤静脉留置针 | 云浮市 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 云浮市人民医院 | 383952 | 0008905 | YY 1282-2016、国械注准20163150672 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1122 | 一次性使用产包 | 云浮市 | 河南怡众医疗器械有限公司 | 罗定市人民医院 | I型 | 20050202 | 豫械注准20172640578 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1123 | 一次性使用妇产科用包 | 云浮市 | 广州市番禺区豪政卫生材料厂 | 新兴县妇幼保健计划生育服务中心 | A型：产包 | 20190903 | 粤械注准20172641089 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1124 | 一次性使用静脉留置针 | 云浮市 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 罗定市中医院 | 22G Y型 | YD2-190809 | YY 1282-2016、YZB/国2792-201 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1125 | 一次性使用静脉留置针 | 云浮市 | 上海正邦医疗科技有限公司 | 新兴县中医院 | 三通（B型） | 20180103 | YY 1282-2016、YZB/国 2450-2014 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1126 | 一次性使用静脉留置针 | 云浮市 | 苏州林华医疗器械有限公司 | 郁南县人民医院 | II-B 24Gx0.75IN（0.7x19mm） | 19113036 | YY 1282-2016、国械注准20153151923 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1127 | 一次性使用静脉留置针 | 云浮市 | 苏州林华医疗器械有限公司 | 郁南县妇幼保健院 | II-B 24Gx0.75IN（0.7x19mm） | 19103015 | YY 1282-2016、国械注准20153151923 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1128 | 一次性使用静脉留置针 | 云浮市 | 苏州林华医疗器械有限公司 | 云浮市妇幼保健院 | II-B 24Gx0.75IN（0.7x19mm） | 20033005 | YY 1282-2016、国械注准20153151923 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1129 | 一次性使用静脉留置针 | 云浮市 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 新兴县人民医院 | 22GX25mm/Y-G | 20200221 24 | YY 1282-2016、国械注准20173150907 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1130 | 一次性使用输血器 带针 | 云浮市 | 广州花山医用塑料厂 | 云浮市中医院 | A-1 0.9×28TWSB | 20190918 | GB 8369-2005、国械注准20173660859 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1131 | 一次性使用输血器 带针 | 云浮市 | 广州花山医用塑料厂 | 云浮市云城区人民医院 | A-1 0.9×28TWSB | 20190511 | GB 8369-2005、国械注准20173660859 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1132 | 一次性使用输液器 | 云浮市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 云浮市人民医院 | 带针0.55# | 批20200101 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20173664107 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1133 | 一次性使用输液器 | 云浮市 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 新兴县中医院 | 0.55 | 190814 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20173664173 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1134 | 一次性使用输液器 | 云浮市 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 新兴县妇幼保健计划生育服务中心 | FZQ 静脉针 0.55 | 191010 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20173664173 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1135 | 一次性使用输液器 | 云浮市 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 云浮市妇幼保健院 | FZQ 静脉针 0.55 | 200210 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20173664173 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1136 | 一次性使用输液器 | 云浮市 | 上海金塔医用器材有限公司 | 罗定市中医院 | JT-FGZ | 20191127 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20153141738 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1137 | 一次性使用输液器 带针 | 云浮市 | 江西丰临医用器械有限公司 | 郁南县中医院 | A1-STS 0.55x19RWLB | 批20191129B1 | GB 8368-2005、GB 18671-2009、国械注准20163660358 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1138 | 一次性使用无菌产包 | 云浮市 | 广州中誉医疗器械有限公司 | 罗定市妇幼保健院 | A型 | 200618 | 粤械注准20182140857 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1139 | 一次性使用无菌换药包 | 云浮市 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 罗定市妇幼保健院 | HYB-I | 批20200321 | 鲁械注准20182640148 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1140 | 一次性使用无菌透析护理包 | 云浮市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 罗定市人民医院 | HLB-B | 20191122 | 赣械注准20172660197 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1141 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 云浮市 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 云浮市云安区人民医院 | 5ml 中头式 | 20190316 | GB 15810-2001、GB15811-2016、YZB/国 3142-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1142 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 云浮市 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 云浮市云城区人民医院 | 0.6x28 TWLB 5ml | 20190627 | GB 15810-2001、GB15811-2016、国械注准20153151843 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1143 | 医用外科口罩 | 云浮市 | 中顺洁柔（云浮）纸业有限公司 | 中顺洁柔（云浮）纸业有限公司 | 耳挂式平面型 17.5cmx9.5cm | 20201028A-27 | YY 0469-2011、粤械注准20202140737 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1144 | 中空纤维透析器 | 云浮市 | Gambro Dialysatoren GmbH（代理人：百特医疗用品贸易（上海）有限公司） | 云浮市人民医院 | Polyflux 14L | 9-5211-H-01 | YY 0053-2016、国械注进20163454482 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |
| 1145 | 中空纤维透析器 | 云浮市 | Gambro Dialysatoren GmbH（代理人：百特医疗用品贸易（上海）有限公司） | 新兴县人民医院 | Polyflux 14L | 9-5221-H-01 | YY 0053-2016、国械注进20163454482 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 符合 | / |  |