江门市生态环境局

江门市生态环境局

责令改正违法行为决定书

江蓬环改〔2021〕62号

当事人：陈XX（无名地沟油加工场的经营者）

经营者身份证号码：45XXXXXXXXXXXXXXX33

住址：广西XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX号

当事人：苏XX（无名地沟油加工场的经营者）

经营者身份证号码：45XXXXXXXXXXXXXXXX32

住址：广西XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX号

地址：江门市蓬江区荷塘镇石龙围凡塘

一、环境违法事实和证据

2021年9月22日，我局执法人员对你（单位）进行现场检查，发现你（单位）存在以下环境违法行为：

你（单位）从事地沟油加工项目，我局委托广东省江门生态环境监测站对该冷却池外排的废水进行采样监测。根据《监测报告》[（江）环境监测（2021）第J0922002号]显示：植物油类为26.5mg/L、化学需氧量为7.54×104mg/L、氨氮为393mg/L，超出《广东省地方标准水污染物排放限值》（DB44/26—2001）表4第二类污染物最高允许排放浓度（第二时段）二级标准：动植物油15mg/L、化学需氧量110mg/L、氨氮15mg/L，即你（单位）存在外排废水超标排放的违法行为。

上述事实有我局2021年9月22日现场检查（勘察）记录、调查询问笔录、现场检查拍摄照片与视频、《监测报告》[（江）环境监测（2021）第J0922002号]及其移交记录表等为证。

二、责令改正的依据、种类及其履行方式和期限

你（单位）的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定，依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项的规定，我局责令你（单位）立即改正废水超标排放的违法行为。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门）提出行政复议申请，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

地址：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，

联系人：黄先生，联系电话：0750-3291707。

江门市生态环境局

抄送：荷塘镇人民政府

2021年11月1日