江门市生态环境局

江门市生态环境局

行政处罚决定书

江蓬环罚〔2021〕46号

当事人：江门XX包装有限公司

统一社会信用代码：91440700310508942B

法定代表人：花XX

地址：江门市蓬江区棠下镇堡康路5号

一、环境违法事实和证据

2021年6月21日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位主要从事其他纸制品制造项目。我局委托江门市蓬江区环境监测站对你单位外排废水进行采样监测。根据《监测报告》[报告编号：（蓬江）环境监测（2021）第J0621018号]显示，你单位外排废水中氨氮浓度为33.5 mg/L，超过你单位排污许可证的排放许可限值：氨氮30 mg/L，即你单位存在不按排污许可证规定超过许可排放浓度排放污染物的违法行为。

上述事实有我局2021年6月21日的现场检查拍摄照片视频和现场检查（勘察）记录、2021年7月7日的调查询问笔录、《监测报告》[报告编号：（蓬江）环境监测（2021）第J0621018号]及报告移交记录表、江门XX包装有限公司营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、现场负责人身份证复印件、江门市生态环境局当事人送达地址确认书、江门XX包装有限公司的排污许可证副本打印件等为证。

二、听证意见及采纳情况

你单位的上述行为，违反了《排污许可管理条例》第十七条第二款的规定。我局于2021年8月17日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你单位有权进行陈述、申辩和提出听证申请。你单位于2021年8月23日提出听证申请。我局于2021年9月2日举行听证会。

（一）听证意见

你单位提出如下意见：1.我单位的情况符合《江门市生态环境依法不予行政处罚的轻微环境违法行为清单（征求意见稿）》不予行政处罚的规定；2.我单位废水检测结果合格并进行整改。综上所述，希望能对我单位的行政处罚从轻处理或者不予处罚。

（二）采纳情况

经审查，我局认为：

- 1.《江门市生态环境依法不予行政处罚的轻微环境违法行为清单（征求意见稿）》未公布生效，且你单位氨氮超标倍数不属于轻微违法的范围，本次罚款金额已在充分考虑上述违法情节后裁量适用的法定最低罚款额度。

- 2.你单位部分废水检测均为自送样，样品保存状况存疑；且检测日期与本案废水检测日期不一致，缺乏可比性。此外，你单位及时针对问题进行整改、减少污染物排放、在扩大产能的基础上增加环保治理投入等，均是履行环保主体责任、减少违法担责的应有之举。

综上所述，我局对你单位提出的意见不予采纳。

三、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

依据《排污许可管理条例》第三十四条第（一）项的规定，我局决定对你单位作出罚款贰拾万元（小写：200000元）的行政处罚。

根据《中华人民共和国行政处罚法》（2021修订版）第六十七条和七十二条的规定，限于接到本处罚决定之日起15日内，到江门市生态环境局蓬江分局法规股开具《蓬江区罚款通知书》并将罚款交到中国建设银行江门市分行指定账户（账号名称：“待报解预算收入--蓬江区财政局罚没”，账号：440670301156241035009910326）。如逾期不缴纳罚款的，我局可以采取“每日按罚款数额的百分之三加处罚款”。

四、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》(2021修订版）第七条、《中华人民共和国行政复议法》第九条和第十二条以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门）提出行政复议申请，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

我局地址及联系电话：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，0750-3291707。

代收银行咨询电话：0750-3500108、0750-3298368。

江门市生态环境局

2021年9月24日

抄送：区市场监督管理局、棠下镇人民政府