江门市生态环境局

江门市生态环境局

行政处罚决定书

江蓬环罚〔2021〕73号

当事人：陈X华（无名地沟油加工场的经营者）

经营者身份证号码：45XXXXXXXXXXXXXXXXX33

住址：广西XXXXXXXXXXXXX21号

当事人：苏X庭（无名地沟油加工场的经营者）

经营者身份证号码：45XXXXXXXXXXXXXXXXX32

住址：广西XXXXXXXXXXXXX26号

地址：江门市蓬江区荷塘镇石龙围凡塘

一、环境违法事实和证据

2021年9月22日，我局执法人员对你（单位）进行现场检查，发现你（单位）存在以下环境违法行为：

你（单位）从事地沟油加工项目，我局委托广东省江门生态环境监测站对该冷却池外排的废水进行采样监测。根据《监测报告》[（江）环境监测（2021）第J0922002号]显示：植物油类为26.5mg/L、化学需氧量为7.54×104mg/L、氨氮为393mg/L，超出《广东省地方标准水污染物排放限值》（DB44/26—2001）表4第二类污染物最高允许排放浓度（第二时段）二级标准：动植物油15mg/L、化学需氧量110mg/L、氨氮15mg/L，即你（单位）存在外排废水超标排放的违法行为。

上述事实有我局2021年9月22日现场检查（勘察）记录、调查询问笔录、现场检查拍摄照片与视频、《监测报告》[（江）环境监测（2021）第J0922002号]及其移交记录表等为证。

二、听证意见及采纳情况

你（单位）的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定，我局于2021年11月8日告知你（单位）违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你（单位）有权进行陈述、申辩和提出听证申请。你（单位）于2021年11月8日提出听证申请。我局于2021年11月19日举行听证会。

- 听证意见

陈X华陈述的主要意见：1.没有外排废水；2.因地板的裂缝才导致少量废水渗漏，但处罚过重，处罚几千元还能承担。且我方当天晚上清走设备并支付清理费。

苏X庭陈述的主要意见：1.没有外排废水；2.无力承担70万元罚款，处罚几千元还能承担。且我方于现场检查当天晚上已将生产设备清理完毕。

- 采纳情况

经审查，我局认为：

1.针对陈X华和苏X庭提出“没有外排废水”的意见。你（单位）生产产生的废水最终通过管道排至外环境，监测单位对其外排废水进行采样监测，并非如你们所述的没有废水外排。

2.针对陈X华提出“因地板的裂缝才导致少量废水渗漏，但处罚过重，处罚几千元还能承担。且当天晚上清走设备并支付清理费。”和苏X庭提出“无力承担70万元罚款，处罚几千元还能承担。且于现场检查当天晚上已将生产设备清理完毕”的意见。一是对你们拟罚款金额是根据相关法律规定和参照《江门市生态环境局关于生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准规定（试行）》计算得出。二是你们清走设备是履行停止违法行为的应尽之责，2021年9月22日我局调取的现场照片证实你们上述整改事实。三是如果你们确有经济困难，可以申请延期或者分期缴纳罚款。

鉴于你们及时清走生产设备和支付清理费，可以认定为符合“主动消除或者减轻环境违法行为危害后果的”的情形，根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第（一）项、生态环境部《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》第四点第（十三）项第 2 小点第（1）小项、《江门市生态环境局关于生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准规定（试行）》第六条的规定，我局对你们提出的有关意见予以部分采纳，对你们拟作出的罚款70万元予以从轻处罚。

三、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项和参照《江门市生态环境局关于生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准规定（试行）》的附件《江门市生态环境局关于生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准参照表》第2-6号的第3类别“排放水污染物（不含一类污染物、重金属、有毒、持久性有机污染物）浓度超过排放标准1倍以上（pH超标1pH单位以上）或者超标因子超过一个的”、根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第（一）项、生态环境部《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》第四点第（十三）项第2小点第（1）小项、《江门市生态环境局关于生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准规定（试行）》第六条的规定，我局决定对你们作出罚款贰拾伍万元（小写：250000元）的行政处罚。

根据《中华人民共和国行政处罚法》（2021修订版）第六十七条和七十二条的规定，限于接到本处罚决定之日起15日内，到江门市生态环境局蓬江分局法规股开具《蓬江区罚款通知书》并将罚款交到中国建设银行江门市分行指定账户（账号名称：“待报解预算收入--蓬江区财政局罚没”，账号：440670301156241035009910326）。如逾期不缴纳罚款的，我局可以采取“每日按罚款数额的百分之三加处罚款”。

四、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》(2021修订版）第七条、《中华人民共和国行政复议法》第九条和第十二条以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门）提出行政复议申请，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

我局地址及联系电话：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，0750-3291707。

代收银行咨询电话：0750-3500108、0750-3298368。

江门市生态环境局

2021年12月13日

抄送：区市场监督管理局、荷塘镇人民政府