江门市生态环境局

江门市生态环境局

行政处罚决定书

江蓬环罚〔2022〕15号

当事人：江门市XX肉类联合加工厂有限公司

统一社会信用代码：914407031941558000

法定代表人：陈X泮

地址：江门市杜阮镇圩镇

一、环境违法事实和证据

2022年1月17日、2月18日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位主要从事生猪屠宰项目，我局委托江门市蓬江区环境监测站对你单位外排废水进行采样检测。根据《监测报告》[报告编号：（蓬江）环境监测（2022）第J0117001号]显示,你单位外排废水中化学需氧量浓度为1.18×103mg/L、氨氮浓度为53mg/L，超出广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）表4第二时段一级标准的排放限值：化学需氧量浓度为70mg/L、氨氮浓度为10mg/L。即你单位存在外排废水超标排放的违法行为。

上述事实有我局2022年1月17日现场检查拍摄照片与视频、现场检查（勘察）记录、调查询问笔录,2022年2月18日调查询问笔录、《监测报告》[报告编号：（蓬江）环境监测（2022）第J0117001号]及其移交记录表等为证。

二、陈述申辩意见及采纳情况

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。我局于2022年3月30日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你单位有权进行陈述、申辩和提出听证申请。你单位于2022年4月2日向我局提交书面的陈述申辩意见，在法定期限内未提出听证申请。

（一）陈述申辩意见

你单位提出如下意见：

1.我单位未能办理相关治理设施及环评手续为历史遗留问题。

2.我单位废水经三级化粪池沉淀后再经两重隔渣机过滤后才进入污水管网经污水厂处理，并没有排入河涌，没有造成环境污染。

3.我单位经营的是重点民生项目，企业本身没什么利润，企业经营困难。

综上所述，希望贵局能予以减免行政处罚。

（二）采纳情况

经审查，我局认为：

1.你单位提交的证据材料是项目搬迁的环评情况，与本案违法行为无直接关系。

2.你单位陈述的废水处理状况并没有实质性整改，且你单位的《排污许可证》也明确了外排废水标准，即你单位申述的事实和理由不符合《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条等从轻处罚的相关规定。

3.守法经营是市场经营者应有之义，你单位所提出“我单位经营的是重点民生项目，企业本身没什么利润，企业经营困难”的理由并非法定从轻、减轻处罚或免于行政处罚的事由。你单位确有经济困难，可以申请延期或者分期缴纳罚款。

因此，我局对你单位上述意见不予采纳。

三、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项和参照《广东省生态环境厅关于印发<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>的通知》（粤环发〔2021〕7号）附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》“第二章 水污染防治类”“七、超过水污染物排放标准或超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物”中“2.7.1 裁量标准”的规定，经核算，我局决定对你单位作出罚款叁拾肆万元（小写：340000元）的行政处罚。

根据《中华人民共和国行政处罚法》（2021修订版）第六十七条和第七十二条的规定，限于接到本处罚决定之日起15日内，到江门市生态环境局蓬江分局法规股开具《蓬江区非税收入罚款通知书》并将罚款交到农业银行江门分行指定账户（账号名称：“待结算江门蓬江非税代收缴专户”，账号：44-370301012000935）、中国建设银行江门市分行营业部指定账户（账号名称：“待报解预算收入暂挂户”，账号：241035009908003）或江门农村商业银行指定账户（账号名称：“待划款项”，账号：9083510012030001）。如逾期不缴纳罚款的，我局可以采取“每日按罚款数额的百分之三加处罚款”。

四、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》（2021修订版）第七条、《中华人民共和国行政复议法》第九条和第十二条以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门）提出行政复议申请，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

我局地址及联系电话：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，0750-3291707。

代收银行咨询电话：农业银行江门分行0750-3287620；建设银行江门市分行0750-3298354、0750-3500108；江门农商银行0750-6326676。

江门市生态环境局

2022年4月19日

抄送：区市场监督管理局、杜阮镇人民政府