江门市生态环境局

江门市生态环境局

行政处罚决定书

江蓬环罚〔2023〕60号

当事人：广东合创检测技术有限公司

统一社会信用代码：91440700MA53QFK25G

法定代表人：甄长洪

经营地址：江门市蓬江区西环路465号4幢二楼自编A10（信息申报制）

一、环境违法事实和证据

2023年8月23日、24日、29日及9月13日，我局执法人员对你单位进行检查核查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位从事环境检测及建设项目环保竣工验收等项目，出具的6份检测报告存在未按照环境监测规范从事环境监测活动，造成监测数据失实。其中：

1.HC20230010（2）号检测报告存在：

（1）“噪声点位的监测，在测量前、后均没有进行声学校准”，不满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中5.1.2的要求；

（2）“原始记录表未由采样人员在采样现场进行及时填写”，不满足市场监管总局、生态环境部组织制定的《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》第十六条规定。

2.HC20230010（4）号检测报告存在：

（1）“噪声点位的监测，在测量前、后均没有进行声学校准”，不满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中5.1.2的要求；

（2）“原始记录表未由采样人员在采样现场进行及时填写且记录采样时间与实际采样时间不一致”，不满足市场监管总局、生态环境部组织制定的《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》第十六条规定。

3.HC20230010（6）号检测报告存在：

“原始记录表填写的采样时间与实际采样时间不一致”，不满足市场监管总局、生态环境部组织制定的《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》第十六条规定。

4.HC20230001（1）号检测报告存在：

（1）“噪声点位的监测，在测量前、后均没有进行声学校准”，不满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中5.1.2的要求；

（2）“原始记录表未由采样人员在采样现场进行及时填写”，不满足市场监管总局、生态环境部组织制定的《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》第十六条规定。

5.HC20230001（2）号检测报告存在：

（1）“噪声点位的监测，在测量前、后均没有进行声学校准”，不满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中5.1.2的要求；

（2）“无组织废气共有硫酸雾、颗粒物、挥发性有机物及氯化氢四个废气项目，每个点位应使用一台采样器同时进行采样，但现场发现该公司ZR-3922型 环境空气颗粒物综合采样器仅配有三个采样通道，而样品流转单中记录颗粒物和硫酸雾却分别有四个样品，经询问得知每个点位的颗粒物样品及硫酸雾样品实际是同一个样品，但是分别进行编号。”不满足市场监管总局、生态环境部组织制定的《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》第十六条规定；

（3）“共用一种采样方法，无法同时满足硫酸雾样品及颗粒物样品各自的采样要求”。

6.HC20220291号检测报告存在：

（1）“噪声点位的监测，在测量前、后均没有进行声学校准”，不满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中5.1.2的要求；

（2）“报告内使用的环境监测技术规范要求《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》（环发〔2000〕38号），已被废止”。

即你单位存在未按照环境监测规范从事环境监测活动，造成监测数据失实的违法行为。

上述事实有我局2023年8月23日、24日、29日及9月13日现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场检查拍摄照片和视频，聊天记录，江门市XX有限公司防爆手机的采样照片信息，授权委托书，广东合创检测技术有限公司法定代表人甄长洪身份证复印件及《检测报告》等为证。

你单位的上述行为，违反了《广东省环境保护条例》第十二条第三款的规定。我局于2023年10月26日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你单位有权进行陈述、申辩。你单位未进行陈述、申辩。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

依据《广东省环境保护条例》第六十四条第二款和参照《江门市实施<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>细则》第六条、第七条第二项及附件1《江门市生态环境违法行为行政处罚自由裁量权裁量标准参照表》“第五章 广东省环境保护条例”中“一、环境监测机构未按照环境监测规范从事大气环境监测活动，造成监测数据失实的”的“§5.1裁量标准”【初步罚款区间的中位4万元（违反环境监测规范3项以上或者涉及监测报告 3 份以上的罚款3万元以上5万元以下）＋初步罚款区间高低限差额2万元×5%×调整系数总和（-2.5）[积极配合调查取证（-1.5）+近2年没有受到生态环境部门行政处罚的（-1.0）]】的规定，我局决定对你单位作出罚款叁万柒仟伍佰元（小写：3.75万元）的行政处罚。

根据《中华人民共和国行政处罚法》（2021修订版）第六十七条和第七十二条的规定，限于接到本处罚决定之日起15日内，到江门市生态环境局蓬江分局法规股开具《广东省非税收入一般缴款书》并将罚款缴至指定银行。如逾期不缴纳罚款的，我局可以采取“每日按罚款数额的百分之三加处罚款”。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》（2021修订版）第七条、《中华人民共和国行政复议法》第九条和第十二条以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门）提出行政复议申请，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

我局地址及联系电话：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，0750-3291707。

江门市生态环境局

2023年11月8日

抄送：区市场监督管理局、环市街道办事处