江门市蓬江区环境保护局文件

蓬环决定字〔2018〕3号

江门市蓬江区环境保护局

行政处罚决定书

当事人：江门市丽途新型材料有限公司

统一社会信用代码：91440703661509023E

法定代表人：袁日开

地址：江门市荷塘镇顺成工业区

一、环境违法事实和证据

2017年9月29日，江门市环保局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

（一）你单位的4t/h燃生物质成型燃料锅炉需要配套建设的环保设施在未经环保部门验收合格的情况下，擅自投入生产。

（二）你单位的生产废水通过接驳软管排至外环境，存在通过不正常运行防治设施的方式违法排放污染物，经委托江门市环境监测中心站对你单位外排废水进行监测，根据监测报告显示，你单位外排废水中化学需要量、氨氮的浓度分别7020mg/L和19.2 mg/L，超过《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准要求。

上述事实有江门市环保局2017年9月29日调查询问笔录、现场检查（勘察）记录、现场检查拍摄照片、《监测报告》【（江）环境监测（2017）第J0929001号】等为证。

你单位的上述行为，违反了《建设项目环境保护管理条例》（1998年）第二十三条和《广东省环境保护条例》第二十一条的规定。我局于2017年12月27日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你单位有权陈述、申辩及申请听证。你单位未进行陈述申辩或未提出听证申请。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

（一）依据《建设项目环境保护管理条例》（1998年）第二十八条的规定，我局决定对你单位作出以下行政处罚：

1、立即停止4t/h燃生物质成型燃料锅炉的使用；

2、罚款壹万元（小写：10000元）。

（二）依据《广东省环境保护条例》第六十六条第一款的规定，我局决定对你单位作出罚款壹拾万元（小写：100000元）的行政处罚。

限于接到本处罚决定之日起15日内，将罚款交到中国建设银行江门市分行指定账户（账号名称：“待报解预算收入--蓬江区财政局罚没”，账号：440670301156241035009910326）。根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项的规定，如逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

注意：如需了解缴纳罚款具体事宜，请咨询我局，咨询电话：0750-3291701。代收银行咨询电话：0750-3500108。

三、申请复议或者提起诉讼的途讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》第六条、《中华人民共和国行政复议法》第九条和第十二条以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如不服本处罚决定，可在接到决书定之日起60日内向江门市环境保护局或者向蓬江区人民政府申请复议，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

我局地址：江门市蓬江区胜利路154号（珠西创谷）自编1号楼五楼

联 系 人：李先生，电话：3291707

江门市蓬江区环境保护局

2018年1月11日

抄送：区法制局、区市场监督管理局、荷塘镇人民政府