附表1

2018年广东省医疗器械专项监督抽检不合格产品详细信息表

填表单位：广东省食品药品监督管理局                           填表时间：2018年8月15日

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 主要不合格 项目 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软性亲水接触镜 | 云浮 | DUEBA Contact Lens Co.（售后：深圳市双君龙进出口有限公司） | 云城区云城大众眼镜店 | Barbie | DD20150912 | 总直径 | GB 11417.3-2012《眼科光学 接触镜 第3部分 软性接触镜》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 2 | 一次性使用输液器 带针 | 广州 | 委托方企业（注册人）：广州花山医用塑料厂 受托方企业（生产厂）：岳阳民康医用材料有限公司 | 广州市番卫药业有限公司 | B-1 | 170624 | 连接牢固度 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：湖南省医疗器械检验检测院 |  |
| 3 | 医用外科口罩 | 珠海 | 广东泽昌贸易有限公司 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | 橡筋式 18cmx16cm（允差±1cm） | 2017/10/15 | 压力差 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 4 | 一次性使用外科口罩 | 汕尾 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 海丰县澎湃纪念医院城东分院 | 绑带式 | 2017年10月16日 | 压力差 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：江西省医疗器械检测中心 |  |
| 5 | 医用外科口罩 | 湛江 | 佛山市康复医疗设备厂 | 中国海洋石油南海西部医院 | 绑带式（18±1）cm x （9.5±0.5）cm | 17070102 | 压力差 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 6 | 一次性使用外科口罩 | 阳江 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 阳江市中医医院 | 耳挂式 | 2017年12月16日 | 压力差 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：江西省医疗器械检测中心 |  |
| 7 | 医用外科口罩 | 江门 | 新乡市华西卫材有限公司 | 开平市中心医院 | 平面型 17.5cmx9.5cm（允差±1cm） | 06170606 | 压力差 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 8 | 一次性使用外科口罩 | 揭阳 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 普宁市妇幼保健计划生育服务中心 | 耳挂式 | 2017年11月16日 | 压力差 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所 复检机构：江西省医疗器械检测中心 |  |
| 9 | 医用防护口罩 | 惠州 | 厦门蓝星企业有限公司 | 惠州市惠阳区淡水和康大药房 | 中号 | 2017090101 | 密合性 | GB 19083-2010《医用防护口罩技术要求》、GB 19083-2003《医用防护口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 10 | 医用防护口罩 | 江门 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 开平市中心医院 | 蝶型 13cmx12cm | 20161121 | 密合性 | GB 19083-2010《医用防护口罩技术要求》、GB 19083-2003《医用防护口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |