附表2

2018年广东省医疗器械专项监督抽检合格产品详细信息表

填表单位：广东省食品药品监督管理局                           填表时间：2018年8月15日

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用电子体温计 | 广州 | 广州市金鑫宝电子有限公司 | 大参林医药集团股份有限公司第一千四百九十六分店 | DT001 | Y1：c30170603567， Y2：c30170603568 | GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》、GB/T 21416-2008《医用电子体温计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 2 | 非接触式红外体温计 | 广州 | 广州市金鑫宝电子有限公司 | 广州市春鹏贸易有限公司 | JXB-178 | Y1：C00171173811， Y2：C00171173814 | GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》、GB/T 21416-2008《医用电子体温计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 3 | 电子体温计 | 广州 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 广州市宝芝林大药房连锁有限公司淘金店 | MC-342FL | 2016.03.25 | GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》、GB/T 21416-2008《医用电子体温计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 4 | 电子体温计 | 深圳 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 深圳市中联大药房有限公司中联大药房广生堂分店 | MC-246 | 20171222UF | GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》、GB/T 21416-2008《医用电子体温计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 5 | 数字式电子体温计 | 深圳 | 深圳市好一生电子科技有限公司 | 深圳市中联大药房有限公司中联大药房广生堂分店 | HYS-T7 | Y1：M17100007-001-6203；Y2：M17100007-001-6205 | GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》、GB/T 21416-2008《医用电子体温计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 6 | 电子体温计 | 珠海 | 东莞市福达康实业有限公司 | 珠海市嘉宝年健康药房连锁股份有限公司凤凰北分店 | BT-A21 | 1710 | GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》、GB/T 21416-2008《医用电子体温计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 7 | 医用电子体温计 | 汕头 | 广州市金鑫宝电子有限公司 | 汕头市大参林连锁药店有限公司潮阳南门分店 | DT001 | Y1：C30170512563 Y2：C30170512570 | GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》、GB/T 21416-2008《医用电子体温计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 8 | 数字式电子体温计 | 汕头 | 东莞市欣绿医疗科技有限公司 | 汕头市社福医疗器械有限公司 | N561 | N61858251 | GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》、GB/T 21416-2008《医用电子体温计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 9 | 医用电子体温计 | 韶关 | 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 | 广东爱心大药房连锁有限公司新丰人民东分店 | TDB-1 | 17092102 | GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》、GB/T 21416-2008《医用电子体温计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 10 | 医用电子体温计 | 河源 | 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 | 河源大参林药店有限公司文明分店 | TDB-6 | 17050801 | GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》、GB/T 21416-2008《医用电子体温计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 11 | 医用电子体温计 | 河源 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 康泽药业连锁有限公司河源文昌路分店 | AET-E131 | 17F06 | GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》、GB/T 21416-2008《医用电子体温计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 12 | 医用电子体温计 | 梅州 | 江苏鱼跃医用仪器有限公司 | 梅州大参林药店有限公司五华分店 | YT306 | 1708-01 | GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》、GB/T 21416-2008《医用电子体温计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 13 | 电子体温计 | 梅州 | 广东天际电器股份有限公司 | 广东深华大药房连锁有限公司志林大药房 | DT-101A | A11707 | GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》、GB/T 21416-2008《医用电子体温计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 14 | 医用电子体温计 | 惠州 | 东莞建仪医疗电子有限公司 | 惠州市万顺药业有限公司万顺路分店 | DT-011 | D20161010 | GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》、GB/T 21416-2008《医用电子体温计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 15 | 医用电子体温计 | 汕尾 | 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 | 汕尾大参林药店有限公司四马路店 | TDB-6 | 17080401 | GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》、GB/T 21416-2008《医用电子体温计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 16 | 电子体温计 | 东莞 | 东莞市福达康实业有限公司 | 广东省东莞国药集团医药贸易中心有限公司 | BT-A11 | 1707 | GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》、GB/T 21416-2008《医用电子体温计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 17 | 医用电子体温计 | 中山 | 江苏鱼跃医用设备股份有限公司 | 中智大药房岐江店 | YT306 | 1612-02 | GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》、GB/T 21416-2008《医用电子体温计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 18 | 医用电子体温计 | 湛江 | 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 | 湛江市麻章区凯宏医疗器械经营部 | TDB-1 | 16053003 | GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》、GB/T 21416-2008《医用电子体温计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 19 | 电子体温计 | 佛山 | 爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司 | 广东美罗汇健康药房有限公司佛山盈翠苑分店 | T101-2 | 201601 | GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》、GB/T 21416-2008《医用电子体温计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 20 | 医用电子体温计 | 阳江 | 广州市金鑫宝电子有限公司 | 阳江大参林连锁药店有限公司闸坡环港分店 | DT001 | Y1：C30170518492 Y2：C30170518491 | GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》、GB/T 21416-2008《医用电子体温计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 21 | 医用电子体温计 | 江门 | 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 | 广东日兴药品有限公司农林大药房 | TDB-1 | 17083001 | GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》、GB/T 21416-2008《医用电子体温计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 22 | 医用电子体温计 | 茂名 | 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 | 茂名南粤国药医药连锁有限公司 | TDB-1 | 17062701 | GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》、GB/T 21416-2008《医用电子体温计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 23 | 医用电子体温计 | 肇庆 | 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 | 广东邦健医药连锁有限公司四会马田店 | TDB-2 | 16060804 | GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》、GB/T 21416-2008《医用电子体温计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 24 | 医用电子体温计 | 肇庆 | 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 | 广东邦健医药连锁有限公司高要南岸城西店 | TDB-2 | 17051401 | GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》、GB/T 21416-2008《医用电子体温计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 25 | 医用电子体温计 | 清远 | 广州市金鑫宝电子有限公司 | 清远大参林连锁药店有限公司清新侨苑分店 | DT001 | Y1：C30170512548 Y2：C30170512547 | GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》、GB/T 21416-2008《医用电子体温计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 26 | 电子体温计 | 潮州 | 广东天际电器股份有限公司 | 潮州市湘桥区纽健医疗器械店 | DT-101A | A11411 | GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》、GB/T 21416-2008《医用电子体温计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 27 | 医用电子体温计 | 揭阳 | 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 | 普宁市鹏轩医疗器械有限公司 | TDB-1 | 批17092702 | GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》、GB/T 21416-2008《医用电子体温计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 28 | 医用电子体温计 | 云浮 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 云浮市大参林药店有限公司罗定园前分店 | YT306 | 20170605 | GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》、GB/T 21416-2008《医用电子体温计》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 29 | 隐形眼镜多功能护理液 | 广州 | Alcon Laboratories, Inc.（代理人：爱尔康（中国）眼科产品有限公司） | 广州韩视医疗器械有限公司 | 120ml | 286193F | YY 0719.2-2009《眼科光学 接触镜护理产品 第2部分：基本要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 30 | 隐形眼镜多功能护理液 | 广州 | Bausch & Lomb Incorporated.（代理人：北京博士伦眼睛护理产品有限公司） | 广州盛街诚光眼镜有限公司 | 60ml | D1712104 | YY 0719.2-2009《眼科光学 接触镜护理产品 第2部分：基本要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 31 | 隐形眼镜多功能护理液 | 深圳 | Bausch & Lomb Inc.（代理人：北京博士伦眼睛护理产品有限公司） | 博士眼镜连锁股份有限公司罗湖区万象店 | 300ml | GE17070 | YY 0719.2-2009《眼科光学 接触镜护理产品 第2部分：基本要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 32 | 隐形眼镜多功能护理液 | 深圳 | Bausch & Lomb Inc.（代理人：北京博士伦眼睛护理产品有限公司） | 博士眼镜连锁股份有限公司罗湖区万象店 | 60ml | GE17054 | YY 0719.2-2009《眼科光学 接触镜护理产品 第2部分：基本要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 33 | 隐形眼镜多功能护理液 | 珠海 | Alcon Laboratories, Incorporated（代理人：爱尔康（中国）眼科产品有限公司） | 广州明廊眼镜技术有限公司珠海百货广场分店 | 60ml | 285875F | YY 0719.2-2009《眼科光学 接触镜护理产品 第2部分：基本要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 34 | 隐形眼镜多功能护理液 | 珠海 | Alcon Laboratories, Incorporated（代理人：爱尔康（中国）眼科产品有限公司） | 广州明廊眼镜技术有限公司珠海百货广场分店 | 300Ml | 278355F | YY 0719.2-2009《眼科光学 接触镜护理产品 第2部分：基本要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 35 | 隐形眼镜多功能护理液 | 汕头 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 汕头市金平区金琥宝岛眼镜商行 | 保湿型60ml | 1160073 | YY 0719.2-2009《眼科光学 接触镜护理产品 第2部分：基本要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 36 | 隐形眼镜多功能护理液 | 韶关 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 乐昌市东一方眼镜有限责任公司 | 120ml | 1170269 | YY 0719.2-2009《眼科光学 接触镜护理产品 第2部分：基本要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 37 | 隐形眼镜护理液 | 河源 | 广州科甫眼镜有限公司 | 河源市源城区兴源东路大众眼镜店 | 去蛋白型 | 17111701 | YY 0719.2-2009《眼科光学 接触镜护理产品 第2部分：基本要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 38 | 隐形眼镜多功能护理液 | 梅州 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 兴宁市博士眼镜店 | 120ml | 1170402 | YY 0719.2-2009《眼科光学 接触镜护理产品 第2部分：基本要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 39 | 隐形眼镜多功能护理液 | 惠州 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 惠州市德勤眼镜有限公司南坛东路分公司 | 保湿型120ml | 1180018 | YY 0719.2-2009《眼科光学 接触镜护理产品 第2部分：基本要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 40 | 隐形眼镜多功能护理液 | 汕尾 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 汕尾市城区世纪华光眼镜店 | 多效洁净型120ml | 1170096 | YY 0719.2-2009《眼科光学 接触镜护理产品 第2部分：基本要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 41 | 隐形眼镜护理液 | 东莞 | 陕西仁康药业有限公司 | 东莞市东宝眼镜有限公司西正分公司 | 多功能型 | 171201 042 | YY 0719.2-2009《眼科光学 接触镜护理产品 第2部分：基本要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 42 | 隐形眼镜多功能护理液 | 东莞 | Alcon Laboratories, Incorporated（代理人：爱尔康（中国）眼科产品有限公司） | 东莞市茂光眼镜有限公司 | 300ml+60ml+镜盒 | 6658F+6659F | YY 0719.2-2009《眼科光学 接触镜护理产品 第2部分：基本要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 43 | 隐形眼镜多功能护理液 | 中山 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 中山市石岐区联合大众眼镜店 | 120ml | 1170383 | YY 0719.2-2009《眼科光学 接触镜护理产品 第2部分：基本要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 44 | 隐形眼镜多功能护理液 | 中山 | Bausch & Lomb Incorporated（代理人：北京博士伦眼睛护理产品有限公司） | 中山市老永明视光技术有限公司 | 60ml | D1712128 | YY 0719.2-2009《眼科光学 接触镜护理产品 第2部分：基本要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 45 | 隐形眼镜多功能护理液 | 湛江 | Bausch & Lomb Inc.（代理人：北京博士伦眼睛护理产品有限公司） | 徐闻县广医眼镜店 | 60ml | D1711115 | YY 0719.2-2009《眼科光学 接触镜护理产品 第2部分：基本要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 46 | 隐形眼镜护理液 | 佛山 | 江苏海伦隐形眼镜有限公司 | 佛山市南海区搜酷眼镜店 | 120ml | 20170160 | YY 0719.2-2009《眼科光学 接触镜护理产品 第2部分：基本要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 47 | 隐形眼镜多功能护理液 | 佛山 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 佛山市顺德区大良英好大众眼镜商行 | 保湿型60ml | 1170526 | YY 0719.2-2009《眼科光学 接触镜护理产品 第2部分：基本要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 48 | 隐形眼镜护理液（去蛋白型） | 阳江 | 广州科甫眼镜有限公司 | 阳春市春城永明眼镜店 | 去蛋白型 | 17111601 | YY 0719.2-2009《眼科光学 接触镜护理产品 第2部分：基本要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 49 | 隐形眼镜护理液 | 江门 | 广州科甫眼镜有限公司 | 江门市蓬江区眼镜直通车眼镜有限公司 | 去蛋白型 | 17111401 | YY 0719.2-2009《眼科光学 接触镜护理产品 第2部分：基本要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 50 | 隐形眼镜多功能护理液 | 茂名 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 茂名市城区明视眼镜店 | 360ml | 1170433 | YY 0719.2-2009《眼科光学 接触镜护理产品 第2部分：基本要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 51 | 隐形眼镜护理液 | 肇庆 | 广州科甫眼镜有限公司 | 怀集县怀城镇精益眼镜店 | 去蛋白型 | 17082601 | YY 0719.2-2009《眼科光学 接触镜护理产品 第2部分：基本要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 52 | 隐形眼镜护理液 | 清远 | 江苏中润光学眼镜有限公司 | 清远市稀瞳眼镜有限公司 | AIO | H170401 | YY 0719.2-2009《眼科光学 接触镜护理产品 第2部分：基本要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 53 | 隐形眼镜多功能护理液 | 潮州 | 北京自然美光学有限公司 | 潮州市湘桥区博士眼镜门店 | 120ml | 20170824 | YY 0719.2-2009《眼科光学 接触镜护理产品 第2部分：基本要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 54 | 隐形眼镜多功能护理液 | 揭阳 | 北京自然美光学有限公司 | 普宁市流沙大明珠眼镜店 | 120ml | 20170824 | YY 0719.2-2009《眼科光学 接触镜护理产品 第2部分：基本要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 55 | 隐形眼镜多功能护理液 | 揭阳 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 普宁市流沙大明珠眼镜店 | 120Ml | 1170471 | YY 0719.2-2009《眼科光学 接触镜护理产品 第2部分：基本要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 56 | 隐形眼镜护理液 | 云浮 | 广州科甫眼镜有限公司 | 罗定市广雅眼镜超市 | 去蛋白型 | 17111401 | YY 0719.2-2009《眼科光学 接触镜护理产品 第2部分：基本要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 57 | 软性亲水接触镜 | 广州 | 广州科甫眼镜有限公司 | 广州洪发眼镜有限公司 | LA42 | H7318421；H9901928 | GB 11417.3-2012《眼科光学 接触镜 第3部分 软性接触镜》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 58 | 软性角膜接触镜 | 广州 | Johnson & Johnson Vision Care Inc.（代理人：强生视力健商贸（上海）有限公司） | 广州明廊眼镜技术有限公司天河分店 | 日戴型 | 342719516300003110；343035010400000146；343184010100000278；343183010600000143；343136010700000383 | GB 11417.3-2012《眼科光学 接触镜 第3部分 软性接触镜》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 59 | 软性亲水接触镜 | 深圳 | 永胜光学股份有限公司（代理人：海昌隐形眼镜有限公司） | 博士眼镜连锁股份有限公司罗湖区万象店 | Eye Secret 55 Color Daily | G1B003AEBE；G1B002AEBD；GDAEB0016B | GB 11417.3-2012《眼科光学 接触镜 第3部分 软性接触镜》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 60 | 软性亲水接触镜 | 深圳 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 博士眼镜连锁股份有限公司罗湖店万象店 | 抛弃型 | P170015051；A170029081；GMA02028 | GB 11417.3-2012《眼科光学 接触镜 第3部分 软性接触镜》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 61 | 软性亲水接触镜 | 汕头 | Bausch & Lomb Incorporated（代理人：北京博士伦眼睛护理产品有限公司） | 汕头市奥马眼镜连锁总店 | 每日抛弃型 | SDD170572、SDD170643、SDD170673、SDD170627 | GB 11417.3-2012《眼科光学 接触镜 第3部分 软性接触镜》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 62 | 软性亲水接触镜 | 韶关 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 韶关市武江区广信眼镜有限公司 | Fresh | GLA05910；GLB01113；GLA07731；GLA07091；GLB00600；GLA08846；GLA07731 | GB 11417.3-2012《眼科光学 接触镜 第3部分 软性接触镜》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 63 | 软性亲水接触镜 | 惠州 | 永胜光学股份有限公司（代理人：海昌隐形眼镜有限公司） | 惠州市德勤眼镜有限公司 | Eye Secret 55 Color Daily | G7C040AECH | GB 11417.3-2012《眼科光学 接触镜 第3部分 软性接触镜》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 64 | 软性亲水接触镜 | 惠州 | 永胜光学股份有限公司（代理人：海昌隐形眼镜有限公司） | 惠州市德勤眼镜有限公司 | Eye Secret 55 Color Daily | G2B002AECD | GB 11417.3-2012《眼科光学 接触镜 第3部分 软性接触镜》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 65 | 软性亲水接触镜 | 惠州 | 永胜光学股份有限公司（代理人：海昌隐形眼镜有限公司） | 惠州市德勤眼镜有限公司 | Eye Secret 55 Color Daily | G2B00AECA | GB 11417.3-2012《眼科光学 接触镜 第3部分 软性接触镜》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 66 | 软性亲水接触镜 | 汕尾 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 汕尾市城区世纪华光眼镜店 | Fresh | 见备注 | GB 11417.3-2012《眼科光学 接触镜 第3部分 软性接触镜》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 67 | 软性角膜接触镜 | 东莞 | Johnson & Johnson Vision Care Inc.（代理人：强生视力健商贸（上海）有限公司） | 宝视（广东）视光眼镜有限公司东莞第四分店 | 30片装 | 390908010700000303；620896010900000445 | GB 11417.3-2012《眼科光学 接触镜 第3部分 软性接触镜》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 68 | 软性亲水接触镜 | 东莞 | 永胜光学股份有限公司（代理人：海昌隐形眼镜有限公司） | 东莞市南城晶华眼镜店 | Eye Secret 55 Color Daily | GDAEZ0429A；GDAEZ0429J | GB 11417.3-2012《眼科光学 接触镜 第3部分 软性接触镜》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 69 | 软性亲水接触镜 | 中山 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 中山市石岐区联合大众眼镜店 | Moist | GMA02125、GMB06219、GMB05551、GMB04900、GMB04753 | GB 11417.3-2012《眼科光学 接触镜 第3部分 软性接触镜》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 70 | 软性亲水接触镜 | 湛江 | 精华光学股份有限公司 | 徐闻县广医眼镜店 | EX | ST6012、ST6032 | GB 11417.3-2012《眼科光学 接触镜 第3部分 软性接触镜》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 71 | 软性亲水接触镜 | 佛山 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 佛山市南海区搜酷眼镜店 | Fresh | D170097091；D170098031；GLB00235；GLB01067；GLB01197 | GB 11417.3-2012《眼科光学 接触镜 第3部分 软性接触镜》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 72 | 软性亲水接触镜 | 阳江 | 中山超亮力隐形眼镜有限公司 | 阳春市春城直通车眼镜第一分店 | BOST | SQN301 | GB 11417.3-2012《眼科光学 接触镜 第3部分 软性接触镜》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 73 | 软性亲水接触镜 | 江门 | 广州科甫眼镜有限公司 | 江门市蓬江区眼镜直通车眼镜有限公司 | LA42 | H7901928；H7901930；H7A07C03 | GB 11417.3-2012《眼科光学 接触镜 第3部分 软性接触镜》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 74 | 软性亲水接触镜 | 茂名 | CooperVision Inc.（代理人：库博光学产品贸易（上海）有限公司） | 茂名市电白区东方眼镜有限公司人民路分店 | Mediflex 1 Day | 2016-10；2016-08 | GB 11417.3-2012《眼科光学 接触镜 第3部分 软性接触镜》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 75 | 软性亲水接触镜 | 清远 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 清远市直通车眼镜有限公司赢之城分公司 | 月抛 | G1404371、G1509024、GLA06625、GMB04518 | GB 11417.3-2012《眼科光学 接触镜 第3部分 软性接触镜》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 76 | 软性亲水接触镜 | 潮州 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 潮州市湘桥区美康眼镜店 | Fresh | GLA07913；GLA08969；GLA05721；GLA08112；GLB01237 | GB 11417.3-2012《眼科光学 接触镜 第3部分 软性接触镜》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 77 | 软性亲水接触镜 | 揭阳 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 普宁市流沙明神眼镜店 | Fresh | GLA08846；GLA00325；GLB00572；GLB00847；GLB01117 | GB 11417.3-2012《眼科光学 接触镜 第3部分 软性接触镜》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 78 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 广州 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 广州市白云区石井人民医院 | 10ml | 批20171207 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 79 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 广州 | 中国双鸽集团·聚民生物科技有限公司 | 广州市从化区城郊街社区卫生服务中心 | 10ml | 170809 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 80 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 广州 | 广州花山医用塑料厂 | 广州市番卫药业有限公司 | 20ml | 20171021 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 81 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 广州 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 广州市海珠区龙凤街社区卫生服务中心 | 20ml | 批20170904 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 82 | 一次性使用无菌注射器带针 | 广州 | 江西洪运医疗器械集团有限公司 | 莲塘门诊部 | 10ml中头式 | 20170318 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 83 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 广州 | 中国双鸽集团·上海聚民生物科技有限公司 | 广东中能建电力医院 | 10ml | 170225 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 84 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 广州 | 广州花山医用塑料厂 | 广州花途山健医疗器械有限公司 | 10Ml | 20161102 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 85 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 广州 | 上海宝舜医疗器械有限公司 | 广州市天河区沙东街社区卫生服务中心 | 10ml | 20170615 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 86 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 广州 | 中国双鸽集团·聚民生物科技有限公司 | 广州市东升医院东川路门诊部 | 10ml | 170925 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 87 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 广州 | 上海聚民生物科技有限公司 | 广州市越秀区白云街社区卫生服务中心 | 20ml | 170606 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 88 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 广州 | 中国双鸽集团·聚民生物科技有限公司 | 增城双鸽医疗器械有限公司 | 20ml | 171028 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 89 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 深圳 | 深圳市安保医疗用品有限公司 | 深圳市第二人民医院 | 20ml | 20171109 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 90 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 深圳 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 深圳市第二人民医院 | 10ml | 20171227 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 91 | 一次性使用无菌注射器 | 深圳 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 香港大学深圳医院 | 10ml | 批20180111 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 92 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 深圳 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 深圳市第二人民医院 | 60ml | 20170624 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 93 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 深圳 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 深圳市福田区妇幼保健院 | 10ml | 批K20170926 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 94 | 一次性使用无菌注射器 | 深圳 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 深圳市福田区妇幼保健院 | 10ml | 批K20170826 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 95 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 深圳 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 深圳市中医院 | 20ml | 20171216 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 96 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 深圳 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 深圳市中医院 | 30ml | 20170406 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 97 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 深圳 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 深圳市中医院 | 60ml | 20170624 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 98 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 深圳 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 深圳市福田区妇幼保健院 | 10ml | 批K2017 11 11 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 99 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 深圳 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 广州中医药大学深圳医院（福田） | 10ml | 批2017 11 11 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 100 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 深圳 | 深圳市安保医疗用品有限公司 | 深圳市中医院 | 10ml | 20170605 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 101 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 珠海 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 珠海市斗门区侨立中医院 | 10ml | 批20170817 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 102 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 珠海 | 上海金塔医用器材有限公司 | 珠海市斗门区妇幼保健院 | 10ml | 20171008 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 103 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 珠海 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | 10ml | 批201701202 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 104 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 珠海 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 珠海市金湾区红旗镇卫生院 | 10ml | 20171003 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 105 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 珠海 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 珠海李慧个体西医诊所 | 10ml | 20171107 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 106 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 珠海 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 珠海市香洲区狮山街道东风社区卫生服务站 | 10ml | 20171107 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 107 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 韶关 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 乳源瑶族自治县中医医院 | 10ml | 批20171021 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 108 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 韶关 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 韶关启德医院 | 10ml | 批20171123 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 109 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 韶关 | 上海金塔医疗器材有限公司 | 翁源县人民医院 | 10ml | 20171128 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 110 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 河源 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 河源市昊扬商贸有限公司 | 10ml | 20171116 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 111 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 河源 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 河源市昊扬商贸有限公司 | 10ml | 20171121 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 112 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 梅州 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 广东明鑫医药有限公司 | 10ml | 170406 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 113 | 一次性使用无菌注射器 | 梅州 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 兴宁市人民医院 | 10ml | 批20171211 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 114 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 惠州 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 大亚湾益民门诊部 | 10ml | 批20170108 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 115 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 惠州 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 李洪彦诊所 | 10Ml | 170610 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 116 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 汕尾 | 中国双鸽集团 聚民生物科技有限公司 | 海丰县康正医疗科技有限公司 | 10ml | 171102 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 117 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 汕尾 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 海丰县仁胜贸易有限公司 | 20ml偏头式 | 20171109 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 118 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 东莞 | 杭州龙德医疗器械有限公司 | 东莞市康复医院 | 10ml | 批161220 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 119 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 东莞 | 上海金塔医用器材有限公司 | 东莞市黄江医院 | 20Ml | 20171214 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 120 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 东莞 | 中国双鸽集团·聚民生物科技有限公司 | 东莞莞城罗沙卫生所 | 20ml | 171101 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 121 | 一次性使用无菌注射器 | 东莞 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 东莞东城钱锡文卫生所 | 20ml | 批20170425 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 122 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 东莞 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 东莞万江吴曼卫生所 | 10ml | 批20170413 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 123 | 一次性使用无菌注射器 | 中山 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 中山市博爱医院 | 20ml | 批20180101 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 124 | 一次性使用无菌注射器 | 中山 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 中山市博爱医院 | 20ml | 批20171221 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 125 | 一次性使用无菌注射器 | 中山 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 中山市博爱医院 | 10ml | 批20171121 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 126 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 中山 | 上海康德莱医疗器械有限公司 | 中山市中医院 | 20ml | 批20171016 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 127 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 中山 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 中山市人民医院 | 10ml | 20170814 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 128 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 湛江 | 江西丰临医用器械有限公司 | 廉江市药材公司 | 10ml | 20170802 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 129 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 湛江 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 遂溪华溪医院 | 10ml | 20170909 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 130 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 湛江 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 湛江岭南医院 | 10ml | 批20171119 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 131 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 佛山 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 佛山市禅城区朝阳医院 | 10ml | 171120 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 132 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 佛山 | 广州花山医用塑料厂 | 佛山市高明区明城华立医院 | 10ml | 20171201 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 133 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 佛山 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 佛山市圣邦医疗器械有限公司 | 10ml | 170605 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 134 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 佛山 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 佛山市三水区同房河口医院 | 10Ml | 批20171119 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 135 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 佛山 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 佛山市顺德区伦教医院 | 20ml | 171208 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 136 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 佛山 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 佛山市顺德区伦教医院 | 10ml | 171020 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 137 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 阳江 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 阳江高新区技术产业开发区人民医院 | 10ml | 批171218 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 138 | 一次性使用无菌注射器 | 阳江 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 阳江市阳东区妇幼保健院 | 20ml | 批20171021 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 139 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 阳江 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 织篢镇西湖社区居委会第六卫生站 | 10ml | 批170916 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 140 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江门 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 开平市中心医院 | 10ml | K 20171012 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 141 | 一次性使用无菌注射器 | 江门 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 江门市新会医药有限公司 | 10ml | 批20171221 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 142 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 江门 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 国药器械（江门）有限公司 | 10ml | 批20170923 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 143 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 茂名 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 化州市中医院 | 10ml | 批20171115 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 144 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 茂名 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 信宜市中医院 | 10ml | 20170912 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 145 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 肇庆 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 肇庆市恒伟医药有限公司 | 10ml | 20171120 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 146 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 清远 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 阳山县人民医院 | 10ml | 批20171024 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 147 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 清远 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 英德市慢性病防治医院 | 10ml | 批20171021 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 148 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 潮州 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 潮州市潮安区人民医院 | 10ml | 批K20170104 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 149 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 潮州 | 珠海市康德莱医疗器械有限公司 | 潮州市潮安区庵埠华侨医院 | 50ml | 批K20170823 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 150 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 潮州 | 珠海市康德莱医疗器械有限公司 | 饶平县汫洲卫生院 | 10ml | 批K20170629 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 151 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 揭阳 | 中国双鸽集团·聚民生物科技有限公司 | 普宁市佰利源药业有限公司 | 10ml | 171120 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 152 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 揭阳 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 普宁现代医院 | 20ml | 批20171108 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 153 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 云浮 | 上海正邦医疗科技有限公司 | 新兴县人民医院 | 10ml | 20170812 | GB 15810-2001《一次性使用无菌注射器》、GB 15811-2001《一次性使用无菌注射针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 154 | 一次性使用输液器 | 广州 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 白云区同和街社区卫生服务中心 | IS-G-V-C3 | 批170911 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 155 | 一次性使用输液器 带针 | 广州 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广州市从化区江埔街社区卫生服务中心 | B1-1 0.55mm | 20180112 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 156 | 一次性使用输液器 | 广州 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 广州市海珠区龙凤街社区卫生服务中心 | 带针 | 批20171021A | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 157 | 一次性使用输液器 带针 | 广州 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广东江南医院 | B1-1 | 批20161122 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 158 | 一次性使用输液器 带针 | 广州 | 湖南平安医械科技有限公司 | 莲塘门诊部 | A4 0.6X24TWLB | 批 170824 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 159 | 一次性使用输液器 带针 | 广州 | 聚民生物科技有限公司 | 广东中能建电力医院 | IS-NVa-2D | 170904 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 160 | 一次性使用输液器 带针 | 广州 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广州市荔湾区益康门诊部 | B1-1 | 批20171211 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 161 | 一次性使用输液器 带针 | 广州 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 广州仁爱天河医院 | B1-1 | 批20171108 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 162 | 一次性使用输液器 带针 | 广州 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 中山大学附属第三医院 | IVA324 | 批K20170828 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 163 | 一次性使用输液器 带针 | 广州 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 合景专科门诊部 | B1-1 0.6mm | 批20171006 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 164 | 一次性使用输液器 | 广州 | 安徽京环医疗用品有限公司 | 广州市增城区中医医院 | AQ/A3 | 批170327 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 165 | 一次性使用输液器 带针 | 深圳 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 深圳市福田区妇幼保健院 | B1-1 | 批20171109 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 166 | 一次性使用输液器 带针 | 深圳 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 深圳市福田区妇幼保健院 | B1-1 | 批20180103 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 167 | 一次性使用输液器 带针 | 深圳 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 深圳市福田区妇幼保健院 | B1-1 | 批20180112 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 168 | 一次性使用输液器 | 深圳 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 香港大学深圳医院 | 带针 | 批20170321 11 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 169 | 一次性使用输液器 带针 | 深圳 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 北京大学深圳医院 | SYQ-0.7 | 170918 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 170 | 一次性使用输液器 带针 | 深圳 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 北京大学深圳医院 | SYQ-0.55 | 171030 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 171 | 一次性使用输液器 带针 | 深圳 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 北京大学深圳医院 | SYQ-0.7 | 171009 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 172 | 一次性使用输液器 | 深圳 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 深圳市第二人民医院 | B3 | 20171204 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 173 | 一次性使用输液器（带针） | 深圳 | 深圳市保安医疗用品有限公司 | 深圳市第二人民医院 | B3 | 20170921 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 174 | 一次性使用输液器 | 深圳 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 香港大学深圳医院 | 进气式（普通） | 2017/12/21 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 175 | 一次性使用输液器 带针 | 深圳 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 深圳市福田区第二人民医院 | IVA323 | 批K 20171005 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 176 | 一次性使用输液器带针 | 深圳 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 深圳市福田区第二人民医院 | IVA323 | 批K 20171029 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 177 | 一次性使用输液器 带针 | 珠海 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 珠海市斗门区侨立中医院 | B1-10 | 批20170602 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 178 | 一次性使用输液器 带针 | 珠海 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 珠海市斗门区侨立中医院 | B1-10 | 批20170914 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 179 | 一次性使用输液器 | 珠海 | 上海金塔医用器材有限公司 | 珠海市斗门区妇幼保健院 | JT-FGZ 0.6X24WELB | 20170812 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 180 | 一次性使用输液器 带针 | 珠海 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 珠海市金湾区红旗镇卫生院 | B1-1 0.55mm | 批20171009 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 181 | 一次性使用输液器 带针 | 珠海 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | IVA327 | 批K20171120 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 182 | 一次性使用输液器 带针 | 珠海 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 珠海李慧个体西医诊所 | B1-1 | 批20171007 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 183 | 一次性使用输液器 带针 | 珠海 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 珠海市香洲李凌云眼耳鼻咽喉科诊所 | B1-1 | 批20161130 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 184 | 一次性使用输液器 带针 | 汕头 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 汕头市潮南区人民医院 | B3-1 0.6mm | 批20171225 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 185 | 一次性使用输液器带针 | 汕头 | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 汕头市澄海区妇幼保健院 | 0.7×25 TWLB | 20171101 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 186 | 一次性使用输液器 带针 | 汕头 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 汕头泌尿科医院 | B1-1 | 批20170929 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 187 | 一次性使用输液器 带针 | 韶关 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 仁化县石塘镇卫生院 | B1-1 | 批20161029 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 188 | 一次性使用输液器 带针 | 韶关 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 韶关市康达医疗器械有限公司 | B1-1 | 批20170825 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 189 | 一次性使用输液器 带针 | 河源 | 中国双鸽·聚民生物科技有限公司 | 河源市人民医院 | IS-Va-2D | 170724 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 190 | 一次性使用输液器 带针 | 河源 | 上海聚民生物科技有限公司 | 河源市人民医院 | IS-Va-2D | 170613 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 191 | 一次性使用输液器 带针 | 梅州 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 广东明鑫医药有限公司 | TB-0.7X25TWLB | 批171024 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 192 | 一次性使用输液器 | 梅州 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 兴宁市人民医院 | 带针 | 批20171211 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 193 | 一次性使用输液器 重力输液式 | 惠州 | 江西红新医疗器械集团有限公司 | 博罗县妇幼保健院 | 0.5x20TWLB/B-3 | 20170227 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 194 | 一次性使用输液器 带针 | 惠州 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 龙门县平陵镇中心卫生院 | B1-1 0.7mm | 批20171007 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 195 | 一次性使用输液器 带针 | 汕尾 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 海丰县仁胜贸易有限公司 | B3-10 | 批20171218 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 196 | 一次性使用输液器 带针 | 汕尾 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 海丰县澎湃纪念医院城东分院 | B3-1 0.55mm | 批20170107 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 197 | 一次性使用输液器 带针 | 东莞 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 东莞市第八人民医院 | D-30.55x20RWLB | 批20170914 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 198 | 一次性使用输液器 带针 | 东莞 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 东莞东方泌尿专科医院 | B1-1 0.6mm | 批20171218 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 199 | 一次性使用输液器 带针 | 东莞 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 东莞市万诺医疗器械有限公司 | B1-1 | 批20170702 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 200 | 一次性使用输液器 带针 | 东莞 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 东莞现代妇产医院 | B1-1 | 批20171206 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 201 | 一次性使用输液器 带针 | 东莞 | 湖南平安医疗科技有限公司 | 东莞市万诺医疗器械有限公司 | A4-L 0.6X24TWLB | 批171109 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 202 | 一次性使用输液器 带针 | 中山 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 中山市石歧苏华赞医院 | A-3 07.x25TWLB | 20171103 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 203 | 一次性使用自动止液输液器 带针 | 中山 | 浙江欧健保灵医疗设备有限公司 | 中山市坦洲医院 | AQa-2 | 批170316 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 204 | 一次性使用输液器 带针 | 中山 | 圣光医用制品股份有限公司 | 中山市港口医院 | A3 | 批171009 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 205 | 一次性使用输液器 带针 | 中山 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 中山市第二人民医院 | A-3L0.7x25TWLB | 批20171214 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 206 | 一次性使用输液器 带针 | 中山 | 圣光医用制品股份有限公司 | 中山市港口医院 | A3 | 批170614 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 207 | 一次性使用输液器 带针 | 湛江 | 湖北楚天药业有限责任公司 | 雷州市广海医疗器械有限公司 | A 0.7X25 | 20170920 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 208 | 一次性使用输液器 带针 | 湛江 | 南阳市久康医疗器械有限公司 | 吴川市康复医院 | A3 0.6x23 | 批 20170802 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 209 | 一次性使用输液器 带针 | 湛江 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 湛江赤坎康宁门诊部 | B1-1 0.5mm | 批 20171111 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 210 | 一次性使用输液器 带针 | 佛山 | 上海正邦医疗科技有限公司 | 佛山市禅城区朝阳医院 | SYG-3ANO.55X19 | 20170713 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 211 | 一次性使用输液器 带针 | 佛山 | 岳阳民康医用材料有限公司 | 佛山市高明区明城华立医院 | B-1 | 170624 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 212 | 一次性使用输液器 带针 | 佛山 | 广东龙心医疗器械有限公司 | 佛山市圣邦医疗器械有限公司 | IS-G-V4 | 170503 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 213 | 一次性使用输液器 | 佛山 | 上海金塔医用器材有限公司 | 佛山市中医院三水医院 | JT-FSZ 0.7x24TWLB | 20170810 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 214 | 一次性使用输液器 带针 | 阳江 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 阳西县中医院 | B1-10 0.7mm | 批20170813 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 215 | 一次性使用输液器 带针 | 江门 | 浙江欧健保灵医疗设备有限公司 | 广东康弘药业有限公司 | 0.6x25TWSB | 批 171117 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 216 | 一次性使用输液器 | 江门 | 上海宝舜医疗器械有限公司 | 江门市正和药业有限公司 | IS-GIV 0.7x25TWLB | 20170822 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 217 | 一次性使用输液器 | 江门 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 江门市新会医药有限公司 | 带针 0.55# | 20170621 03 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 218 | 一次性使用输液器 带针 | 茂名 | 浙江京环医疗用品有限公司 | 高州市人民医院 | C-30.7x25TWLB | 批20171012 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 219 | 一次性使用输液器 带针 | 茂名 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 电白阳光医院 | B1-1 | 批20171109 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 220 | 一次性使用输液器 | 肇庆 | 上海正邦医疗科技有限公司 | 德庆县人民医院 | SYS-IAN | 20171204 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 221 | 一次性使用输液器 自动止液 | 肇庆 | 上海正邦医疗科技有限公司 | 肇庆高新区人民医院 | SYS-1HN | 20171028 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 222 | 一次性使用输液器 带针 | 清远 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 连州市洪达医疗器械有限公司 | B1-1 0.7mm | 批20171101 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 223 | 一次性使用输液器 带针 | 清远 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 潘光洪个体诊所 | B1-1 | 批20171030 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 224 | 一次性使用输液器 带针 | 潮州 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 潮州市潮安区人民医院 | IVA323 | 批C20160927 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 225 | 一次性使用输液器 带针 | 潮州 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 饶平县人民医院 | IVA323 | 批K20171005 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 226 | 一次性使用输液器 带针 | 揭阳 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 普宁长江医院 | B1-1 | 批20170929 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 227 | 一次性使用输液器 带针 | 揭阳 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 普宁为民医院 | B1-1 | 批20170930 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 228 | 一次性使用自动止液输液器 | 云浮 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 新兴县中医院 | FZQ 静脉针 0.7 | 170824 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 229 | 一次性使用输液器 带针 | 云浮 | 中国双鸽集团·聚民生物科技有限公司 | 新兴县人民医院 | IS-VA-2D | 171204 | GB 8368-2005 《一次性使用输液器 重力输液式》、GB 18671-2009 《一次性使用静脉输液针》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 230 | 医用外科口罩 | 广州 | 广东泽昌贸易有限公司 | 白云区同和街社区卫生服务中心 | 橡筋式 | 2017/11/15 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 231 | 一次性使用医用外科口罩 | 广州 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 广州市海珠区龙凤街社区卫生服务中心 | 耳挂式 | 20171114 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 232 | 一次性使用医用外科口罩 | 广州 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 广东中能建电力医院 | 耳挂式 | 20170802 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 233 | 一次性使用医用外科口罩 | 广州 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 广州花途山健医疗器械有限公司 | 耳挂式 | 20171208 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 234 | 医用外科口罩 | 广州 | 广州市天河豪政卫生材料厂 | 中山大学附属第三医院 | 绑带、挂耳 | 20171201 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 235 | 一次性使用外科口罩 | 广州 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 广州市白云区妇幼保健医院 | 耳挂式 | 2017年10月16日 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 236 | 一次性使用外科口罩 | 广州 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 广东省人民政府机关门诊部 | 耳挂式 | 2017年2月16日 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 237 | 医用外科口罩 | 深圳 | 新乡市华西卫材有限公司 | 北京大学深圳医院 | 平面型 | 6170916 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 238 | 一次性使用医用外科口罩 | 深圳 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 深圳市福田区妇幼保健院 | 耳挂式 | 20171121 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 239 | 一次性使用医用外科口罩 | 深圳 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 深圳市福田区妇幼保健院 | 耳挂式 | 20171205 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 240 | 医用外科口罩 | 深圳 | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 香港大学深圳医院 | 长方形 | 11710051 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 241 | 医用外科口罩 | 深圳 | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 香港大学深圳医院 | 长方形 | 11710039 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 242 | 医用外科口罩 | 深圳 | 新乡市华西卫材有限公司 | 深圳市第二人民医院 | 平面型 | 6170916 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 243 | 医用外科口罩 | 珠海 | 佛山市康复医疗设备厂 | 珠海市斗门区白蕉镇卫生院 | 挂耳式 | 批17080202 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 244 | 一次性使用外科口罩 | 珠海 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 珠海市斗门区侨立中医院 | 耳挂式 | 2017年8月16日 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 245 | 一次性使用医用外科口罩 | 珠海 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 珠海市金湾区红旗镇卫生院 | 耳挂式、绑带式 | 20170706 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 246 | 一次性医用外科口罩 | 汕头 | 美迪康医用材料（上海）有限公司 | 汕头华美医疗美容医院有限公司 | 绑带式 | 5411000677 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 247 | 一次性使用外科口罩 | 韶关 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 始兴县人民医院 | 耳挂式 | 2017年10月16日 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 248 | 一次性使用医用外科口罩 | 河源 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 河源市人民医院 | 耳挂式 （17.5±1）×（17±1）cm | 20171026 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 249 | 一次性医用外科口罩 | 梅州 | 广州市福泽龙卫生材料有限责任公司 | 梅州市君利医疗器械有限公司 | M | S2017-23704 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 250 | 医用外科口罩 | 梅州 | 广州市天河豪政卫生材料厂 | 梅州市君利医疗器械有限公司 | 绑带、挂耳式 | 批20171001 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 251 | 一次性使用医用外科口罩 | 惠州 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 惠东县第二人民医院 | 绑带式 | 20171209 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 252 | 一次性使用医用外科口罩 | 汕尾 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 汕尾中医医院 | 展开尺寸（17.5±1）x （17±1）cm，耳挂式 | 20171019 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 253 | 医用外科口罩 | 东莞 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 东莞市望牛墩医院 | 挂耳式 | 20171201 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 254 | 一次性使用医用外科口罩 | 东莞 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 东莞市第八人民医院 | 耳挂式 | 20171127 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 255 | 医用外科口罩 | 中山 | 稳健医疗（黄冈）有限公司 | 中山市石岐苏华赞医院 | 17cm×9cm-3P 长方形、挂耳型 | 20170926 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 256 | 医用外科口罩（无菌） | 中山 | 佛山市顺德区康正卫生材料有限公司 | 中山市坦洲医院 | KZ41 | 20170906 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 257 | 医用外科口罩 | 湛江 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 湛江中心人民医院 | 挂耳式 | 20171201 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 258 | 医用外科口罩 | 湛江 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 湛江市霞山区妇幼保健院 | 挂耳式、绑带式 | 20170901 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 259 | 医用外科口罩 | 佛山 | 佛山市康复医疗设备厂 | 佛山市禅城区朝阳医院 | 挂耳式 | 17102304 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 260 | 一次性使用医用外科口罩 | 佛山 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 佛山市高明区明城华立医院 | 绑带式、耳挂式 | 20171013 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 261 | 医用外科口罩（无菌） | 佛山 | 佛山市顺德区康正卫生材料有限公司 | 佛山市圣邦医疗器械有限公司 | KZ41 | 20170916 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 262 | 医用外科口罩 | 佛山 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 佛山市中医院三水医院 | 挂耳式 | 20171201 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 263 | 医用外科口罩 | 佛山 | 佛山市康复医疗设备厂 | 佛山市顺德区伦教医院 | 18cmx9.5cm/绑带式 | 17090401 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 264 | 医用外科口罩 | 阳江 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 阳江市阳东区妇幼保健院 | 耳挂式、绑带式 | 20171201 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 265 | 一次性使用医用外科口罩 | 江门 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 江门市五邑中医院 | 耳挂式、绑带式 展开尺寸（17.5±1）x（17±1）cm | 20171123 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 266 | 一次性使用外科口罩 | 茂名 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 茂名市茂南区人民医院 | 耳挂式 | 2017年10月16日 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 267 | 一次性使用医用外科口罩 | 肇庆 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 广宁县妇幼保健院 | 绑带式 | 20171111 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 268 | 医用外科口罩 | 肇庆 | 广东宏瑞医疗器械有限公司 | 肇庆市鼎湖区人民医院 | 展开尺寸：（17±1）×（17±1）cm | 20170901 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 269 | 医用外科口罩 | 清远 | 广东泽昌贸易有限公司 | 连南瑶族自治县寨岗中心卫生院 | 橡筋式 | 20170615 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 270 | 医用外科口罩 | 云浮 | 佛山市康复医疗设备厂 | 新兴县中医院 | 挂耳式 （18±1）cm×（9.5±0.5）cm | 17111302 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 271 | 一次性使用医用外科口罩 | 云浮 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 新兴县中医院 | 耳挂式、绑带式 （17.5±1）×（17±1）cm | 20170802 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 272 | 医用外科口罩 | 云浮 | 广州市天河豪政卫生材料厂 | 新兴县人民医院 | 17cm×17cm（绑带、挂耳） | 20171101 | YY 0469-2011《医用外科口罩》、YY 0469-2004《医用外科口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 273 | 医用防护口罩 | 广州 | 山东恩诺医疗器械有限公司 | 广东省结核病控制中心门诊部 | D918 | 20170720 | GB 19083-2010《医用防护口罩技术要求》、GB 19083-2003《医用防护口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 274 | 医用防护口罩 | 深圳 | 3M Health Care（代理人：明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司） | 香港大学深圳医院 | 1860 | R17017 | GB 19083-2010《医用防护口罩技术要求》、GB 19083-2003《医用防护口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 275 | 医用防护口罩 | 深圳 | 3M Health Care（代理人：明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司） | 深圳市第二人民医院 | 1860 | R16303 | GB 19083-2010《医用防护口罩技术要求》、GB 19083-2003《医用防护口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 276 | 9132医用颗粒物防护口罩 | 东莞 | 明尼苏达矿业制造医用器材（上海）有限公司 | 东莞市第六人民医院 | 9132 | 20171025 | GB 19083-2010《医用防护口罩技术要求》、GB 19083-2003《医用防护口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 277 | 医用防护口罩 | 中山 | 稳健医疗（崇阳）有限公司 | 中山市第二人民医院 | 拱形 | 20170920 | GB 19083-2010《医用防护口罩技术要求》、GB 19083-2003《医用防护口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 278 | 医用防护口罩 | 茂名 | 稳健医疗（崇阳）有限公司 | 信宜市人民医院 | 拱形 | 20161118 | GB 19083-2010《医用防护口罩技术要求》、GB 19083-2003《医用防护口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 279 | 医用防护口罩 | 肇庆 | 河南飘安集团有限公司 | 肇庆市第一人民医院 | 拱形 | 6005002 | GB 19083-2010《医用防护口罩技术要求》、GB 19083-2003《医用防护口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 280 | 可变平面-腔式FS9901-L型医用防护口罩 | 清远 | 涿州福美神盾生物科技有限公司 | 佛冈县人民医院 | L | 170413 | GB 19083-2010《医用防护口罩技术要求》、GB 19083-2003《医用防护口罩技术要求》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 281 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州 | KAREX INDUSTRIES SDN.BHD（代理人：北京金协信商贸有限责任公司） | 广州市一统医药科技有限公司 | 平滑超薄型 | 17N1621 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 282 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 广州市从化区疾病预防控制中心 | 标称宽度52mm | GZJK1705 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 283 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 广州市番领医药连锁有限公司 | 标称宽度56mm | 1000103217 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 284 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 广州宣康药业有限公司瑞宝分店 | 光面型 | 70103C1 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 285 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 广州市天仁大药房连锁有限公司永发店 | 标称宽度52.5mm | 1000237661 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 286 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州 | 广州万方健医药有限公司 | 广州万方健医药有限公司 | 标称宽度52mm | AX8011 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 287 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州 | 湛江市汇通药业有限公司 | 广东华夏医药连锁有限公司广州河沙分店 | 光面型 | 7041 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 288 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 南沙区妇幼保健计划生育服务中心 | 标称宽度52mm | 17118804 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 289 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州 | SSL Manufacturing （Thailand） Ltd（代理人：斯腾爽健贸易（上海）有限公司） | 广州健民医药连锁有限公司华景分店 | 普通光面型 | 1000252623 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 290 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州 | Suretex Prophylactics（India） Limited（代理人：武汉杰士邦卫生用品有限公司） | 老百姓大药房连锁广东有限公司石牌东分店 | 非光面型（螺纹） | LH160801 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 291 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州 | 不二ラテックス株式会社（代理人：武汉杰士邦卫生用品有限公司） | 广东万宁连锁商业有限公司中山六路分店 | 光面型 | 1706ZCA991 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 292 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广州 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 广州市东方红药业有限公司 | 标称宽度52mm | 1000342502 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 293 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 深圳 | OKAMOTO INDUSTRIES,INC.（代理人：深圳市万生堂实业有限公司） | 冈本贸易（深圳）有限公司 | 加有润滑剂（不含杀精成分） | HK307Y9B | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 294 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 深圳 | SSN Medical Products Sdn.Bhd.（代理人：活色纵横贸易（深圳）有限公司） | 深圳市中联大药房有限公司中联大药房广生堂分店 | 普通平面型 | 16L006R/6J/6F | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 295 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 深圳 | 不二ラテックス株式会社（代理人：武汉杰士邦卫生用品有限公司） | 深圳市中联大药房有限公司中联大药房广生堂分店 | 光面型 | 1711ZCR391 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 296 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 深圳 | 康乐工业有限公司（代理人：北京金协信商贸有限责任公司） | 深圳市中联大药房有限公司中联大药房广生堂分店 | 颗粒型 | TL3526 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 297 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 深圳 | 沈阳天地乳胶有限公司 | 深圳市罗湖区妇幼保健院 | 52mm | 17091602 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 298 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 深圳 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 深圳市罗湖区妇幼保健院 | 标称宽度52mm | 17082207 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 299 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 深圳 | OKAMOTO INDUSTRIES,INC.（代理人：深圳市万生堂实业有限公司） | 冈本贸易（深圳）有限公司 | 加有润滑剂（不含杀精成分） | HK357X15B | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 300 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 深圳 | 广州万方健医药有限公司 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司独树村健康健康药房 | 标称宽度52mm | CX7085 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 301 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 深圳 | 广州万方健医药有限公司 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司独树村健康健康药房 | 标称宽度52mm | BW7101 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 302 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 深圳 | SURETEX LIMITED（代理人：武汉杰士邦卫生用品有限公司） | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司独树村健康健康药房 | 光面 | 170418JB | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 303 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 深圳 | SURETEX LIMITED（代理人：武汉杰士邦卫生用品有限公司） | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司独树村健康健康药房 | 光面 | 170319JP | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 304 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 深圳 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司独树村健康健康药房 | 标称宽度52.5mm | 1000339121 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 305 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 珠海 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 珠海康海医药连锁有限公司康太分店 | 52±2mm | 1702 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 306 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 珠海 | 湛江市汇通药业有限公司 | 珠海康海医药连锁有限公司康太分店 | 光面型 | 160911 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 307 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 珠海 | 青岛双蝶集团股份有限公司 | 珠海市嘉宝华健康药房连锁股份有限公司凤凰北分店 | 标称宽度：52mm | Sep-17 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 308 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 珠海 | Innolatex （Thailand） Limited（代理人：武汉杰士邦卫生用品有限公司） | 珠海市嘉宝华健康药房连锁股份有限吧公司凤凰北分店 | 光面 | TB16052 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 309 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 珠海 | SSL Manufacturing （Thailand） Ltd（代理人：斯腾爽健贸易（上海）有限公司） | 珠海七草药业社区药房有限公司 | 标称宽度：52.5mm | 1000206641 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 310 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 珠海 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 珠海市金杏堂医药连锁有限公司邮政大厦分店 | 标称宽度52.5mm | 1000152559 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 311 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 珠海 | 广州万方健医药有限公司 | 珠海市金杏堂医药连锁有限公司邮政大厦分店 | 光面型 | CD7012 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 312 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 珠海 | 山东亚奇乳胶科技有限公司 | 珠海七草药业社区药房有限公司 | 标称宽度52±5mm | HPK002 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 313 | 爱丽丝 天然胶乳橡胶避孕套 | 汕头 | 湛江市汇通药业有限公司 | 汕头市潮南区峡山五生堂 | 型：光面型平行边带储精事 | 批17011 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 314 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 汕头 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 汕头市大参林连锁药店有限公司潮阳南门分店 | 标称宽度52mm | 1000332259 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 315 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 汕头 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 汕头市乐群医药有限公司澄海德政分公司 | 颗粒型 | G17020A | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 316 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 韶关 | 湛江市汇通药业有限公司 | 广东爱心大药房连锁有限公司南雄水南路分店 | 光面型 | 7071 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 317 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 河源 | 桂林爱超健康产业有限公司 | 河源大参林药店有限公司文明分店 | 型：非光面型（束腰） | 171014 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 318 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 河源 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 康泽药业连锁有限公司河源文昌路分店 | 52±2mm/光面型 | S1608RB | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 319 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 梅州 | 康乐工业有限公司（代理人：北京金协信商贸有限责任公司） | 广东南寿峰养生大药房连锁有限公司兴宁永泰店 | 平滑型 | JZ6053 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 320 | 诺丝葡萄果香避孕套 | 惠州 | 康乐工业有限公司（代理人：广东诺丝科技股份有限公司） | 龙门县平陵镇天昊便利商店 | 平面型 | GA930 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 321 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 汕尾 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 汕尾大参林药店有限公司四马路店 | 标称宽度52mm | 1000284998 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 322 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 东莞 | 康乐工业有限公司（代理人：广东诺丝科技股份有限公司） | 东莞市德丰药业连锁有限公司东城蔚蓝星湖分店 | 平面型 | L6213 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 323 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 东莞 | 青岛双蝶集团股份有限公司 | 东莞市万江东康药店 | 52mm | 11653AG | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 324 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 东莞 | 康乐工业有限公司（代理人：广东诺丝科技股份有限公司） | 东莞市南城陶乐计生用品经营部 | 平面型 | L6196 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 325 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 中山 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 中山市中智大药房连锁有限公司 | 标称宽度52mm | 1000271478 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 326 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 中山 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 中山市中智大药房连锁有限公司 | 标称宽度52mm | 1000201372 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 327 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 中山 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 中山市中智大药房连锁有限公司 | 标称宽度52mm | 1000267466 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 328 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 中山 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 海王星辰健康药店中山悦来店 | 标称宽度52.5mm | 批1000138438 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 329 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 湛江 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 湛江市腾美医疗器械有限公司 | 螺纹型 | YP1609L | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 330 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 佛山 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 佛山市广药健择医药有限公司同济分店 | 标称宽度56mm | 1000264747 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 331 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 佛山 | 天津中生乳胶有限公司 | 佛山市名轩卫生用品有限公司 | 光面 | LA160701 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 332 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 佛山 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 广东济和堂药业连锁有限公司顺德步行街分店 | 光面型 | 70105A1 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 333 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 阳江 | KAREX INDUSTRIES SDN.BHD（代理人：北京金协信商贸有限责任公司） | 阳江市尚医大药房有限公司 | 三合一 | 17N1618 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 334 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 江门 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 江门市瑞康商贸发展有限公司 | 标称宽度52mm | 1000343660 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 335 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 江门 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 江门市蓬江区大昌超市有限公司中环店 | 标称宽度52mm | 1000313113 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 336 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 江门 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 江门市瑞康贸易发展有限公司 | 标称宽度52mm | 1000323652 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 337 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 茂名 | 桂林爱超健康产业有限公司 | 茂名大参林连锁药店有限公司化州分公司 | 光面型（超薄） | 170615 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 338 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 肇庆 | 桂林爱超健康产业有限公司 | 肇庆大参林药店有限公司封开大塘分店 | 非光面型（束腰） | 160914 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 339 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 清远 | 湛江市汇通药业有限公司 | 连山壮族瑶族自治县民康药店 | 光面型 | JYA1701 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 340 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 潮州 | 大连乳胶有限责任公司 | 饶平县汫洲卫生院 | 52mm | 17020101 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 341 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 潮州 | 湛江市汇通药业有限公司 | 饶平县国药医药有限公司 | 宽度52±2mm，颗粒型 | 7087 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 342 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 揭阳 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 普宁市泰宁药业有限公司 | 颗粒型 | 16058 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 343 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 云浮 | 桂林爱超健康产业有限公司 | 云浮市大参林药店有限公司罗定园前分店 | 光面型（超薄） | 161211 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 344 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 云浮 | KAREX INDUSTRIES SDN.BHD.（代理人：广州市一统医药科技有限公司） | 云浮市大参林药店有限公司罗定园前分店 | 超薄型 | 16N1892 | GB 7544-2009《天然胶乳橡胶避孕套 技术要求与试验方法》、GB/T2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |