附表

广东省耳腔式红外体温计专项监督抽检合格产品详细信息表

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耳温计 | 广州 | 广州市金鑫宝电子有限公司 | 大参林医药集团股份有限公司第一百八十一分店 | ET001 | 20171117/C50171101592 | GB/T21417.1-2008 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 2 | 红外线耳式体温计 | 广州 | 欧姆龙(大连)有限公司 | 广州博济康之选医药连锁有限公司珠江新城分店 | MC-510 | 2017/7/25 | 辽械注准20152200107 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 3 | 耳温计 | 广州 | 广州市金鑫宝电子有限公司 | 广州福至医疗科技发展有限公司 | ET001 | C50171000105 | GB/T21417.1-2008 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 4 | 红外耳式体温计 | 广州 | 昆山热映光电有限公司 | 广州市宝芝林大药房连锁有限公司中山店 | TH839S | 2017年3月14日 | YZB/苏0966-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 5 | 红外线耳式体温计 | 广州 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 广州市德福仁医疗器械有限公司 | MC-510 | 20161100793VF | 辽械注准20152200107 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 6 | 耳温计 | 广州 | 广州市金鑫宝电子有限公司 | 广州市海珠区龙芝林大药店 | ET001 | C50160700085 | GB/T21417.1-2008 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 7 | 耳温计 | 广州 | 广州市金鑫宝电子有限公司 | 广州市金鑫宝电子有限公司 | ET001 | C50180306441 | GB/T21417.1-2008 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 8 | 红外体温计 | 深圳 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | AET-R111 | 18C24 | GB/T21417.1 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 9 | 红外耳式体温计 | 深圳 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | IRT10 | TC180408001 | 粤械注准20162200885 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 10 | 红外线电子体温计 | 深圳 | 信利仪器(汕尾)有限公司 | 深圳市南北药行连锁店有限公司南北药行福永分店 | TET-350 | XL17A01168 | GB/T 21417.1-2008 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 11 | 红外线电子体温计 | 深圳 | 信利仪器（汕尾）有限公司 | 深圳市南北药行连锁有限公司白石厦分店 | TET-350 | XL17A01168 | GB/T 21471.1-2008 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 12 | 红外体温计 | 深圳 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 深圳市文华医疗有限公司流塘药店 | AET-R101 | 17G25 | GB/T21417.1 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 13 | 红外体温计 | 深圳 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 深圳市文华医疗有限公司西乡中粮鸿云药店 | AET-R101 | 17K66 | GB/T21417.1 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 14 | 红外耳温枪 | 深圳 | 华略电子（深圳）有限公司 | 华略电子（深圳）有限公司 | IR1DF1-1 | 序列号：491703191 | GB/T 21417.1-2008 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 15 | 医用红外耳腔式体温计 | 珠海 | 东莞建仪医疗电子有限公司 | 大参林医药集团股份有限公司一百二十六分店 | ET-021 | 20150918 | GB/T21417.1 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 16 | 红外耳式体温计 | 珠海 | 昆山热映光电有限公司 | 珠海市嘉宝华健康药房连锁股份有限公司康宁分店 | TH839S | 201801RAD | 苏械注准20172201152 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 17 | 红外线电子体温计 | 汕头 | 信利仪器（汕尾）有限公司 | 汕头市濠江区志发药材商行红桥分店 | TET-310 | NX280074 | GB/T21417.1-2008 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 18 | 电子体温计 | 汕头 | 豪展医疗科技（吴江）有限公司 | 汕头市金平区康健家用医疗用品店 | TS4 | 2011/10/20 | YZB/苏 0207-2008 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 19 | 红外耳式体温计 | 韶关 | 昆山热映光电有限公司 | 广东爱心大药房连锁有限公司乳源县文昌分店 | TH839S | Q702A20140404888 | YZB/苏0966-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 20 | 红外线电子体温计 | 韶关 | 信利仪器（汕尾）有限公司 | 韶关市爱心大药房连锁有限公司南雄金叶分店 | TET-351 | NX362307 | GB/T21417.1-2008 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 21 | 耳温计 | 河源 | 广州市金鑫宝电子有限公司 | 河源大参林药店有限公司紫金县城南分店 | ET001 | C50151200838 | GB/T21417.1-2008 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 22 | 红外耳式体温计 | 梅州 | 昆山热映光电有限公司 | 梅州市诺康黄塘便民药房有限公司 | TH809 | E612C027764 | YZB/苏0966-2013 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 23 | 耳温计 | 惠州 | 广州市金鑫宝电子有限公司 | 广东张仲景医药贸易有限公司星河丹堤分店 | ET001 | C50161200228 | GB/T21417.1-2008 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 24 | 红外线电子体温计 | 惠州 | 信利仪器（汕尾）有限公司 | 惠州市百姓缘医药有限公司解放店 | TET-351 | NX391446 | GB/T21417.1-2008 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 25 | 红外线电子体温计 | 汕尾 | 信利仪器（汕尾）有限公司 | 信利仪器（汕尾）有限公司 | TET-350 | nx397372 | GB/T21417.1-2008 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 26 | 红外线电子体温计 | 汕尾 | 信利仪器（汕尾）有限公司 | 信利仪器（汕尾）有限公司 | TET-310 | NX396435 | GB/T21417.1-2008 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 27 | 红外线电子体温计 | 汕尾 | 信利仪器（汕尾）有限公司 | 海丰县康健医疗器械有限公司 | TET-340 | NX456424 | GB/T21417.1-2008 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 28 | 红外体温计 | 东莞 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 广东国药医药连锁企业有限公司东莞黄江同慧分店 | AET-R101 | 18A39 | GB/T21417.1 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 29 | 红外线电子体温计 | 东莞 | 信利仪器（汕尾）有限公司 | 广东国药医药连锁企业有限公司东莞黄江同慧分店 | TB-300 | NX | GB/T21417.1-2008 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 30 | 红外耳温枪 | 东莞 | 东莞市森普实业有限公司 | 东莞市森普实业有限公司 | TE-68 | 1503313360004750 | GB/T21417.1-2008 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 31 | 医用红外耳温计 | 东莞 | 东莞建仪医疗电子有限公司 | 东莞建仪医疗电子有限公司 | ET-001 | E20170815 | GB/T21417.1 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 32 | 红外线耳温计 | 东莞 | 东莞市欣绿医疗科技有限公司 | 东莞市欣绿医疗科技有限公司 | I361 | I61875051 | GB/T21417.1 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 33 | 红外线耳式体温计 | 中山 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 广东九州通医药有限公司 | MC-510 | 20171001718VF | 辽械注准20152200107 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 34 | 医用红外耳腔式体温计 | 中山 | 东莞建仪医疗电子有限公司 | 中山大参林连锁药业有限公司竹苑分店 | ET-021 | 20151220 | GB/T21417.1 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 35 | 红外线耳式体温计 | 中山 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 中山市昌健药业有限公司 | MC-510 | 20130104268VF | YZB/辽0052-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 36 | 耳温计 | 湛江 | 广州市金鑫宝电子有限公司 | 湛江大参林连锁药店有限公司廉江分店 | ET001 | C50151203325 | GB/T21417.1-2008 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 37 | 红外线电子体温计 | 佛山 | 信利仪器(汕尾)有限公司 | 佛山市都市百姓医药连锁有限公司 | TET-340 | NX269135 | GB/T21417.1-2008 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 38 | 红外耳式体温计 | 佛山 | 昆山热映光电有限公司 | 广东金康药房连锁有限公司佛山德胜分店 | TH520 | BH1000595 | 苏械注准20172201152 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 39 | 医用红外耳腔式体温计 | 阳江 | 东莞建仪医疗电子有限公司 | 阳江大参林连锁药店有限公司阳东东润市场分店 | ET-021 | 20160402 | GB/T21417.1 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 40 | 医用红外耳腔式体温计 | 江门 | 东莞建仪医疗电子有限公司 | 江门大参林药店有限公司江门育德分店 | ET-021 | E20170301 | GB/T 21417.1 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 41 | 红外线电子体温计 | 江门 | 信利仪器(汕尾)有限公司 | 深圳南北药行连锁有限公司江门分店 | TET-350 | XL17A01161 | GB/T 21417.1-2008 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 42 | 耳温计 | 肇庆 | 广州市金鑫宝电子有限公司 | 肇庆大参林药店有限公司德庆莫村分店 | ET001 | C50160601567 | GB/T21417.1-2008 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 43 | 红外线耳式体温计 | 肇庆 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 肇庆大参林药店有限公司高要步行街分店 | MC-510 | 20131202328VF | YZB/辽0052-2011 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 44 | 红外线电子体温计 | 清远 | 信利仪器（汕尾）有限公司 | 清远百姓大药房医药连锁有限公司城市花园店 | TET-310 | NX345024 | GB/T 21417.1-2008 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 45 | 医用红外耳腔式体温计 | 清远 | 东莞建仪医疗电子有限公司 | 清远大参林连锁药店有限公司石角分店 | ET-021 | 20150918 | GB/T21417.1 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 46 | 耳温计 | 揭阳 | 广州市金鑫宝电子有限公司 | 揭阳市大参林药店有限公司 | ET001 | C50160701712 | GB/T 20417.1-2008 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 47 | 医用红外耳腔式体温计 | 揭阳 | 东莞建仪医疗电子股份有限公司 | 揭阳市大参林药店有限公司揭东曲溪分店 | ET-021 | 20150918 | GB/T 21417.1 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 48 | 医用红外耳腔式体温计 | 云浮 | 东莞建仪医疗电子有限公司 | 云浮市大参林药店有限公司解放中分店 | ET-021 | E20170301 | GB/T21417.1 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |