江门市生态环境局蓬江分局文件

蓬环责改字〔2019〕26号

江门市生态环境局蓬江分局

责令改正违法行为决定书

当事人：江门市驰润机械有限公司

统一社会信用代码：914407037606008181

法定代表人：辛霄凌

地址：江门市棠下镇三堡工业区

一、环境违法事实和证据

2019年5月9日、6月14日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位主要从事汽车及摩托车零配件生产项目。我局委托广东恒畅环保节能检测科技有限公司对你单位外排废气进行检测，根据检测报告显示，你单位外排废气中的氮氧化物检测结果为332mg/m3、烟尘检测结果为323mg/m3，均超过国家标准《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的燃气锅炉标准：氮氧化物200mg/m3、烟尘20mg/m3，即你单位存在大气污染物超标排放的环境违法行为。

上述事实有我局2019年5月9日现场检查拍摄照片,2019年6月14日现场检查（勘察）记录、调查询问笔录，营业执照，《检测报告》（HC[2019-05]017A号）等为证。

二、责令改正的依据、种类及其履行方式和期限

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条的规定。依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第（二）项的规定，我局责令你单位自接到本决定书之日起立即停止外排废气超标排放的违法行为。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市生态环境局或江门市人民政府申请复议；也可以在接到本决定书之日起六个月内依法直接向江门市江海区人民法院提起行政诉讼。逾期不申请行政复议，也不向人民法院提起行政诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

地址：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，

联系人：钟小姐、简先生，联系电话：0750-3291707。

江门市生态环境局蓬江分局

2019年7月22日

抄送：区司法局、棠下镇人民政府