附表1

2015年广东省医用电子血压计专项监督抽验

不合格产品详细信息表

填表单位：广东省食品药品监督管理局 填表时间：2016年5月30日

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 主要不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上臂式数字电子血压计 | 阳江 | 深圳市康贝科技有限公司 | 阳江市仁信医药连锁有限公司阳东始兴分店 | BPCBOA-3A | YA:121004942 Y2:121004929 | 标识要求、外包装 |  |
| 2 | 臂式电子血压计 | 深圳 | 深圳市优瑞恩科技有限公司 | 深圳市百姓大药房连锁有限公司葵涌分店 | U80B | Y1:BEC000952 Y2:BEC000957 | 外包装 |  |
| 3 | 全自动臂式电子血压计 | 深圳 | 深圳市颐邦科技有限公司 | 深圳市颐邦科技有限公司 | YB-A9 | Y1:YB0A9150137508 Y2:YB0A9150136019 | 外包装、说明书 |  |