附表2

2015年广东省医用电子血压计专项监督抽验

合格产品详细信息表

填表单位：广东省食品药品监督管理局 填表时间：2016年5月30日

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子血压计 | 潮州 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 潮州市洪达医疗器械有限公司 | HEM-7121 | Y1:20150209496LG Y2:20150209493LG |  |
| 2 | 电子血压计 上臂式 | 东莞 | 欧姆龙健康医疗（中国）有限公司 | 广东省东莞国药集团麻涌医药有限公司 | HEM-7300 | Y1:20141202459LF Y2:20141202457LF |  |
| 3 | 电子血压计 | 东莞 | 东莞森普实业有限公司 | 东莞森普实业有限公司 | ePW-19R | Y1:1308093345003109 Y2:1308093345002778 |  |
| 4 | 腕式电子血压计 | 东莞 | 深圳市讯威实业有限公司 | 东莞市中堂一心药房 | XW-800 | Y1:80012061101803 Y2:80012061101927 |  |
| 5 | 臂式电子血压计 | 广州 | 广州德米医用设备有限公司 | 广州德米医用设备有限公司 | DM-ES 01 | 批号:1406006 Y1:ES0114060067 Y2:ES0114060285 |  |
| 6 | 智能型全自动臂式电子血压计 | 广州 | 深圳邦普医疗设备系统有限公司 | 广州健民医药连锁有限公司赤岗分店 | BF1102 | Y1:1404036-0483 Y2:1404036-0170 |  |
| 7 | 电子血压计 | 河源 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 河源市人民医院 | HEM-7201 | Y1:20140206905LG Y2:20140702624LG |  |
| 8 | 电子血压计 | 惠州 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 惠州市健宁医疗器械有限公司 | HEM-7117 | Y1:20150403166LG Y2:2015040301GLG |  |
| 9 | 电子血压计 | 江门 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 江门大参林药店有限公司江门育德分店 | HEM-7117 | Y1:20150302747LG Y2:20150302742LG |  |
| 10 | 全自动上臂式血压计 | 揭阳 | 爱安德电子（深圳）有限公司 | 揭阳市大参林药店有限公司 | UA-651B | Y1:CN14055Z0651CO3636 Y2:CN1405SZ0651CO3637 |  |
| 11 | 臂式电子血压计 | 茂名 | 深圳市优瑞恩科技有限公司 | 高州市汇华医疗器械化玻有限公司 | U801 | Y1:BDIO20515 Y2:BDIO20479 |  |
| 12 | 电子血压计 | 梅州 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 兴宁市卫康医疗器械经营部 | HEM-6111 | Y1:20140906432LF Y2:20140906436LF |  |
| 13 | 电子血压计 | 汕头 | 广东天际电器股份有限公司 | 广东天际电器股份有限公司 | DX-W801 | 13027175 |  |
| 14 | 电子血压计（半自动臂式） | 汕尾 | 天津九安医疗股份有限公司 | 汕尾大参林药店有限公司陆丰建设路分店 | KD-388 | Y1:12009808474102 Y2:12009815594102 |  |
| 15 | 电子血压计 | 韶关 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 韶关市康达医疗器械有限公司 | HEM-6111 | Y1:20150403844LF Y2:20150403845LF |  |
| 16 | 全自动上臂式血压计 | 深圳 | 爱安德电子（深圳）有限公司 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司葵涌迪佳健康药房 | UA-622F | Y1:CN1405SZ0622F00821 Y2:CN1405SZ0622F00413 |  |
| 17 | 臂式电子血压计 | 深圳 | 东道克电子制造（南通）有限公司 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司葵涌迪佳健康药房 | LD-533 | Y1:1453302933 Y2:1453302929 |  |
| 18 | 电子血压计 | 深圳 | 深圳市新元素医疗技术开发有限公司 | 深圳市新元素医疗技术开发有限公司 | BP-1LA | Y1:BP-1LA131200433 Y2:BP-1LA131200421 |  |
| 19 | 电子血压计 | 顺德 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 佛山市顺德区桂洲医院 | HEM-7112 | 1670478-9C Y1:20141119366UG Y2:20141119361UG |  |
| 20 | 腕式电子血压计 | 云浮 | 深圳市讯威实业有限公司 | 云浮市同德医疗器械有限公司 | XW-600 | 批号:140626 序号:Y1:60014062607720/ Y2:60014062607790 |  |
| 21 | 电子血压计 | 湛江 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 湛江市蛟龙医疗器械有限公司 | HEM-7112 | Y1:20150508487LG Y2:20150508488LG |  |
| 22 | 电子血压计 | 肇庆 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 肇庆天天邦健医药连锁有限公司高新区政德分店 | HEM-7112 | Y1:20150406448LG Y2:20150406447LG |  |
| 23 | 电子血压计 | 中山 | 广东乐心医疗电子股份有限公司 | 广东乐心医疗电子股份有限公司 | TMB-986 | Y1:BN92314B0400207 Y2:BN92314B040029 |  |
| 24 | 全自动上臂式血压计 | 中山 | 爱安德电子（深圳）有限公司 | 中山大参林连锁药业有限公司竹苑店 | UA-651B | Y1:CN1405SZ065ICO3587 Y2:CN1405SZ065ICO04623 |  |
| 25 | 电子血压计 | 中山 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 中山市医药有限公司 | HEM-711 | 1670478-9C Y1:20141115990LG Y2:20141115984LG |  |
| 26 | 臂式电子血压计 | 中山 | 深圳市优瑞恩科技有限公司 | 广东九州通医药有限公司 | U80EH | Y1:BEA043476 Y2:BEA043489 |  |