附表

广东省助听器专项监督抽检不合格产品详细信息表

填表单位：广东省食品药品监督管理局                            填表时间：2018年3月1日

| 序号 | 产品名称 | 抽查 市区 | 标示生产企业 | 被抽样单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 主要不合格 项目 | 检验依据 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盒式助听器 | 广州 | 西万拓听力技术（苏州）有限公司 | 广州健民医药连锁有限公司盘福分店 | Pockettio MP | SP88696 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2007、GB/T 14199-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 2 | 耳背式助听器 | 深圳 | 斯达克听力技术（苏州）有限公司 | 深圳市悦声联辉助听器有限责任公司 | 3 series 20 | Y1:170509194 Y2:170509176 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2007、GB/T 14199-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 3 | 盒式助听器 | 汕头 | 丽声助听器（福州）有限公司 | 汕头市潮阳区文光丽声助听器店 | UT550 | Y1：PB2694； Y2：PB2695 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2007、GB/T 14199-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 4 | 耳背式助听器 | 河源 | 斯达克听力技术（苏州）有限公司 | 河源市源城区斯达克助听器服务中心 | Aries （champ 爱丽丝 BTE） | Y1：160343447； Y2：160558114 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2007、GB/T 14199-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 5 | 盒式助听器 | 梅州 | 西门子听力仪器（苏州）有限公司 | 梅县康丽助听器材经营部 | VITA 118 | BM53012 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2007、GB/T 14199-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 6 | 盒式助听器 | 汕尾 | 西万拓听力技术（苏州）有限公司 | 海丰县海城镇和声助听器销售店 | Pockettio HP | RP87522 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2007、GB/T 14199-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 7 | 盒式助听器 | 汕尾 | 西万拓听力技术（苏州）有限公司 | 汕尾市城区威尔康听力设备销售中心 | Pockettio DMP | UM45645 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2007、GB/T 14199-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 8 | 耳背式助听器 | 东莞 | 瑞声达听力技术（中国）有限公司 | 东莞市虎门佳音助听器经营部 | VE170-V1 | Y1：1726751370； Y2：1726751373 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2007、GB/T 14199-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 9 | 数字型耳背式助听器 | 东莞 | 西门子听力仪器（苏州）有限公司 | 东莞市长安锦厦新村致康药店 | HA SIEMENS TOUCH HI NG BG | Y1：LG70039； Y2：LG70037 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2007、GB/T 14199-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 10 | 耳背式助听器 | 中山 | 瑞声达听力技术（中国）有限公司 | 中山市佳音粤耳助听器中心 | VE170-VI | Y1：1726710186； Y2：1726710188 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2007、GB/T 14199-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 11 | 耳背式助听器 | 阳江 | 瑞声达听力技术（中国）有限公司 | 阳江市江城区佳音助听器销售中心 | MA2T70-V | Y1：1726621941； Y2：1726538598 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2007、GB/T 14199-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 12 | 盒式助听器 | 肇庆 | 西万拓听力技术（苏州）有限公司 | 肇庆市端州区奥德声助听器经营部 | AMIGA 172N | QN23339 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2007、GB/T 14199-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 13 | 盒式助听器 | 肇庆 | 西万拓听力技术（苏州）有限公司 | 怀集县城镇红旗药店 | VITA 118 | PN95408 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2007、GB/T 14199-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |
| 14 | 盒式助听器 | 云浮 | 西万拓听力技术（苏州）有限公司 | 云浮市同德医疗器械有限公司 | Pockettio HP | Y1：UP81610； Y2：UP81624 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2007、GB/T 14199-2010 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |  |